## Pièces (hidden)
Pièces
Cuisine |  | WC
| BE Cuisine |  | Evac WC | Hall
| Siphon LV |  | BE WC | Dgt
| Siphon évier |  | Siphon lave-main | Cuisine
| Siphon LL |  |  | Séjour
WC
Séjour |  | SdB / SdE | BE SdB / SdE | SdB / SdE
| EA séjour |  | Siphon douche | Cellier
|  |  | Siphon baignoire | Bureau
|  |  | Siphon lavabo | Ch 1
|  |  | Siphon LL | Ch 2
Ch 3
Ch 1 |  | Cellier | BE Cellier | Ch 4
| EA ch1 |  | Siphon LL | Ch 5
|  |  | Siphon chaudière | Autres :
Siphon ECS
condensat
Ch 2 |  | Dgt
EA ch2
Ch 3 |  | Ch 4
| EA ch3 |  | EA ch4
Hall |  | Bureau
EA Bureau

## Justificatif Atbat
Calcul surfaces déperditives hors plancher bas, au sens du FD P50-784 Juillet 2016
Dénomination du Projet et désignation du local testé : |  | Projet Lambda - Appartement n° X - Etage Y/Z
Remarque importante: l’ensemble des côtes du tableau sera détaillé par façade et facilement identifiables sur plan avec les linéaires considérés en sur-impression
Surface des murs donnant sur l'extérieur |  |  |  | 139.8483 | m²
Description situation | Longueur intérieure des murs donnant sur l'extérieur (m) | Hauteur sous plafond (m) | Surfaces verticales déperditives (m²)
Mur nord 1 | 16.71 | 2.85 | 47.6235
Mur nord 2 | 4.56 | 2.85 | 12.996
Mur est 1 | 7.14 | 2.85 | 20.349
Mur est 2 | 2.79 | 2.52 | 7.0308
Mur sud 1 | 3 | 2.52 | 7.56
Mur sud 2 | 5.47 | 2.85 | 15.5895
Mur sud 3 | 1.82 | 2.85 | 5.187
Mur ouest 1 | 0.26 | 2.85 | 0.741
Mur est 3 | 0.59 | 2.85 | 1.6815
Mur sud 4 | 7.4 | 2.85 | 21.09
0
0
0
0
| sous total |  | 139.8483
Toiture (m²) |  |  |  | 46.0168 | m²
Description situation | Longueur (m) | Largeur (m) | Surfaces élémentaires toiture (m²)
Toiture horizontale | 7.76 | 5.93 | 46.0168
Rampant | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
| sous total |  | 46.0168
Surface totale donnant sur l'extérieur |  |  |  | 185.8651 | m²
Surfaces des murs donnant sur local non chauffé |  |  |  | 32.832 | m²
Description situation | Longueur (m) | Hauteur sous plafond (m) | Surfaces élémentaires murs LNC (m²) | Justification de prise en compte de la paroi conformément aux règles ThBat - Fascicule 1
Circulations communes NC | 1.5 | 2.85 | 4.275 | Volume non intérieur sur partie de bâtiment dont parois sur ext ne sont pas isolées
Mur sur local CTA | 5.32 | 2.85 | 15.162 | Local NC car sans aucun dispositif de mise en hors gel
Mur sur garage collectif | 1.5 | 2.85 | 4.275 | Garage couvert mais ventilé extérieur
Mur sur SAS | 3.2 | 2.85 | 9.12 | Sas non chauffé du bâtiment
0
| sous total |  | 32.832
SURFACE DEPERDITIVE HORS PLANCHER BAS TOTALE |  |  |  | 218.6971 | m²

## Justificatif Volume
Surface des planchers |  |  |  | 0 | m²
Description situation | Longueur | largeur | surfaces élémentaires
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total |  | 0
Volume intérieur (*) |  |  |  | 0 | m3
Description situation | Hauteur | Surface | Volumes élémentaires
0
0
0
0
0
0
0
| Total |  | 0
(*) Nota sur les incertitudes du volume intérieur
10% si extrait d'une étude thermique
10% si calculé comme suit : surface*hauteur et uniquement pour des logements de plain-pied (fournir plans cotés lisibles)
3% dans tous les autres cas: prise en compte de la surface intérieure de plancher et de la hauteur (si plans conformes et/ou avec relevé précis sur site) calcul selon les critères de la norme ISO 9972