## Notice
Synthèse des données pour les dossiers Titre V réseaux RT2012/RE2020 V2.0
OBJECTIF DE L'OUTIL
L'objectif de cette feuille Excel est de définir un cadre de calcul et d'hypothèses permettant d'harmoniser la méthode de calcul des demandes Titre V réseaux RT2020 dans le cadre de la RT2020. Cette feuille Excel est à remplir par les demandeurs et synthétise les données nécessaires à l'examen du dossier. Elle est à founir pour le dossier demande Titre V en plus de l'ensemble des pièces requises (voir onglet "Liste des pièces requises"). L'outil peut éventuellement être adapté à l'initiative du demander sous réserve de justification.
LES INFORMATIONS A RENSEIGNER (onglet SYNTHESE DES DONNEES)
Détails des énergies entrantes
Il s'agit de caractériser les quantités d'énergies consommées [kWhefPCI/an] sur une année par le réseau afin de satisfaire : - la quantité d’énergie livrée en sous-station des bâtiments qui sont raccordés au réseau de chaleur dans un délai maximum d’un an à compter de la mise en service du réseau de chaleur ou de froid (dans le cadre d’une création ou d’évolution du mix) ; - les pertes de génération des systèmes de production; - les consommations électriques des auxiliaires des systèmes de production; - les pertes de stockage des systèmes de production; - les consommations électriques des auxiliaires du réseau primaire; - les pertes de distribution du réseau primaire.
! En RE2020, Les m² à indiquer sont en SHAB pour le résidentiel et en Su pour le tertiaire, en RT2012, les m² à indiquer sont en Srt
Quantité d'énergie livrée en sous-station
Les quantités d’énergies livrées en sous stations comprennent : - les besoins en chaud (chauffage+ECS) et froid des bâtiments raccordés à la sous-station dans un délai maximum d’un an à compter de la mise en service du réseau de chaleur ou de froid; - les pertes de distribution du réseau secondaire. Pour les bâtiments neufs, ces quantités d'énergies sont estimées sur la base de ratios surfaciques imposés au demandeur et repris dans la présente feuille Excel. Dans le cas où la production d'ECS n'est pas assurée par le réseau en période estival, le ration surfacique est calculé par le demandeur sur la base d'une année de fourniture d'ECS. Pour les bâtiments existants, ces quantités d'énergies sont estimées sur la base de facture énergétique montrant les consommations de chauffage, d’ECS et de froid. Si ces factures ne sont pas disponibles, un calcul justifié devra être proposé par le demandeur.
Les pertes de génération des systèmes de production
Les pertes de générations s’estiment à l’aide d’un calcul détaillé tenant compte : - du taux de charge horaire des différents systèmes de génération (les notices techniques doivent fournir le taux de charge minimum à prendre en compte); - du rendement nominal de chaque générateur. Concernant les machines thermodynamiques, les calculs de variation du COP et du EER doivent être justifiés très précisément par le demandeur.
Les pertes de stockage des systèmes de production
Les pertes de stockage des systèmes de production s'estiment à partir d'un calcul de déperditions qui doit être justifié.
Les pertes de distribution du réseau primaire
Les pertes de distribution du réseau primaire s'estiment à partir d'un calcul de déperditions. Pour cela, l'utilisateur doit renseigné l'onglet "Pertes distribution réseau".
Les consommations électriques des auxiliaires de la chaufferie
Ce sont les ventilateur des chaudières à combustibles, les circulateurs de la chaufferie, les tours de refroidissement, les vis sans fin des silos de chargement dans le cas des réseaux de chaleur bois, etc. L'utilisateur doit distinguer les consommations électriques des différents auxiliaires.
Les consommations électriques des auxiliaires de distribution du réseau primaire
Les auxiliaires de distribution sont les pompes (ou circulateurs) permettant d’assurer la pression adéquat dans les canalisations. Le calcul de la puissance de ces pompes devra être justifié par un calcul de perte de charge hydraulique tenant compte des pertes de charges linéaires et singulières. Le calcul de pertes de charge hydraulique est un élément requis pour le dossier Titre V.
Rendements des installations
Les valeurs de rendements des installations prises dans le dossier Titre V doivent être justifiées. Concernant les installations inférieures ou égales à 400 kW, une certification du rendement est demandée. Si la valeur de rendement est déclarée par le fabricant, la valeur retenue pour le dossier titre V sera pénalisée de 10%.
LE CODE COULEUR DU TABLEAU
Les cellules vertes Sont les cellules sur lesquelles l'utilisateur doit intervenir. Les cellules blanches Sont des cellules sans objet, pour lesquelles il n'y a pas de saisie. Les calculs se font automatiquement, les cellules sont protégées.
RAPPEL DU CALCUL DU CONTENU EN CO2 (V) D'UN RESEAU
RAPPEL DU CALCUL DU taux d'énergie renouvelable et de récupération D'UN RESEAU DE CHALEUR
Energies entrantes
cogénération
Pertes de génération des systèmes de production
Auxiliaires des systèmes de production
Systèmes de production
Pertes de stockage
Auxiliaires du réseau primaire
Pertes de distribution réseau primaire
Bâtiments raccordés
Besoins des bâtiments + Pertes de distribution réseau secondaire
Note:
La commission utilise la méthodologie du guide SNCU avec les modifications suivantes:
- convention de contenu CO2 des énergies de la RE2020 en priorité complétée de celles du guide FEDENE
- calcul des consommations des auxiliaires (pas de forfait appliqué)

## Liste des pièces requises
Liste des pièces requises pour la demande Titre V
N° de la page dans le dossier
Contacts et coordonnées Nom/Prénom/adresse mail d'un représentant du dépositaire ET d'un représentant du propriétaire du réseau (collectivité, SEM, etc).
Exposé des motifs de la demande de Titre V Création d’un nouveau réseau de chaleur ou de froid (dans le cas où la mise en fonctionnement du réseau intervient après le dépôt de la demande de Titre V) ou évolution du mix énergétique ayant significativement (les investissements permettent alors de bénéficier d’un meilleur coefficient de modulation, McGES) modifié le contenu CO2 du réseau publié à l’annexe VII de l’arrêté du 15 septembre 2006 et éventuellement la nouvelle part d’EnR ou de récupération du réseau.
Description technique du projet Description technique du projet de création ou d’extension d’un réseau de chaleur ou de froid ou bien d’un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l’objet de travaux significatifs d’amélioration de ses émissions de gaz à effet de serre via la valorisation de sources d’énergie renouvelable ou de récupération .
Plan du réseau Mentionnant et décrivant précisément les longueurs de distribution et leur isolation, les sous-stations, les circulateurs,… Une distinction sera faite entre les linéaires de réseau existants et les linéaires en construction.
Schéma de principe de ou des chaufferies Le schéma devra être très détaillée et exploitable (zoom net).
Méthode de calcul utilisée pour estimer la quantité de chaleur et de froid livrée L’outil de calcul permettant d'estimer la quantité de chaleur et de froid librée devra être transmis
Note de calcul explicative de l’outil Cette note doit pouvoir expliquer clairement et succinctement la logique du fichier et détailler les différents onglets
Méthode prise en compte pour calculer les différentes quantités de combustibles La méthode pourra être justifiée par un outil de calcul permettant de vérifier les calculs et hypothèses retenus (calcul de charge des générateurs, monotone de puissance, etc)
Justification des rendements de générateurs Une fiche technique détaillée devra mentionnée les rendements des générateurs (certification non pénalisante uniquement pour les installations inférieures ou égales à 400kW).
Description détaillée de l’ensemble des auxiliaires Une fiche technique détaillé de l’ensemble des auxiliaires composant les systèmes de production du réseau primaire mais aussi des auxiliaires du réseau de distribution primaire devra être fournie.
Calcul de pertes de charges hydrauliques Le dimensionnement des pompes du réseau de distribution primaire devra être fait par un calcul de perte de charges hydraulique tenant compte des pertes linéaires et singulières.
Planning prévisionnel de raccordement des bâtiments et de mise en service du réseau
Courrier d’engagement des maîtres d’ouvrage qui respecteront la RT2020 par anticipation Jusqu’à la date d’entrée en application obligatoire de la RT2020
Un courrier d'engagement de l'autorité concedante ou du concessionnaire à répondre à l'enquête annuelle nationale des réseaux de chaleur et de froid, faite par le SNCU pour le compte du SOeS
Document permettant de garantir la pérennité de l’approvisionnement des sources d’énergie
Tableau récapitulatif : Les quantités d’énergie entrantes dans la chaufferie du réseau de chaleur ou de froid et les émissions de CO2 correspondantes en se basant sur la feuille de calcul utilisée pour l’enquête de branche annuelle. Les quantités d’énergie livrées en sous stations Les consommations énergétiques de distribution et les émissions de CO2 correspondantes Le % d'énergie renouvelable

## Synthèse CO2
Tableau récapitulatif des données Titre V - Réseau de chaleur / froid urbain
|  |  |  | RE2020 |  |  |  |  | à remplir par l'utilisateur
CO2
|  |  | Chaud (ch+ECS) |  | Froid |  |  |  | Données bloquées
Contenu CO2 RE2020 (kg eq CO2 / kWhef PCI) sur une année |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Quantité d'énergie livrée en sous stations (MWhef PCI) |  |  | 0 |  | 0
Emissions totales de C02 (tonnes eq CO2 issues des énergies entrantes) |  |  | 0 |  | 0
Contenu CO2 RT2012 (kg eq CO2 / kWhef PCI) sur une année |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Zone climatique: H… |  |  | 1
Détails des énergies entrantes pour le calcul des emissions totales de CO2 [MWhef PCI/an] | [8 empty] | Référence page du rapport
|  |  | Consommations Chaud | Total CO2 CH | Consommations Froid | total CO2 FR | ratio CO2 eq CH | ratio CO2 eq FR
|  |  | MWhef PCI | tonnes | MWhef PCI | tonnes
Production par chaudière bois, biomasse |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13
Production par chaudière gaz naturel |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.227
Production par chaudière biogaz sur site ou raccordement direct |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0441 | 0.0441
Production par chaudière fioul domestique |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0.324
Production par récupération de chaleur fatale industrielle |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Production par système solaire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0212 | 0.0212
Production par UVE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Production par un autre réseau de chaleur |  |  |  | 0 |  | 0
Production par géothermie externe |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.01
Production par autres systèmes utilisatant une ou des EnR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Production par autres systèmes |  |  |  | 0 |  | 0
Electricité (hors électricité d'origine renouvelable utilisée dans le bâtiment) | Production par condenseur / évaporateur de PAC électrique | saison de chauffage |  | 0 |  | 0 | 0.079 | 0.064
|  | hors saison de chauffage ou saison de refroidissement |  | 0 |  | 0 | 0.079 | 0.064
| Auxiliaires des systèmes de production | saison de chauffage |  | 0 |  | 0 | 0.079 | 0.064
|  | hors saison de chauffage ou saison de refroidissement |  | 0 |  | 0 | 0.079 | 0.064
|  | sans distinction de saison |  | 0 |  | 0 | 0.079 | 0.064
| Auxiliaires de distribution du réseau primaire | saison de chauffage |  | 0 |  | 0 | 0.079 | 0.064
|  | hors saison de chauffage ou saison de refroidissement |  | 0 |  | 0 | 0.079 | 0.064
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Détails des quantités d'énergie livrées aux sous-stations [MWhef/an] bâtiments neufs
|  |  | chauffage | ECS | Surfaces raccordées CH | Froid | Surfaces raccordées FR |  |  | Données environnementales sur l’impact spécifique en CO2 sur le périmètre ACV - source guide FEDENE/SNCU mars 2022
|  |  | kWhef/m² | kWhef/m² | m² Su/SHAB en RE2020 et Srt en RT2012 | kWhef/m² | m² Su/SHAB en RE2020 et Srt en RT2012
Batiments soumis à la RE2020 | [10 empty] | 3
Maison sans refroidissement |  |  | 30 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 21
Maison avec refroidissement |  |  | 30 | 20 |  | 7 |  |  |  |  | 24
Immeuble collectif sans refroidissement |  |  | 35 | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 24
Immeuble collectif avec refroidissement |  |  | 35 | 30 |  | 5 |  |  |  |  | 24
Bureaux sans refroidissement |  |  | 0 | 0 |  | 0
Bureaux avec refroidissement |  |  | 20 | 7 |  | 15
Enseignement secondaire sans refroidissement |  |  | 20 | 7 |  | 0
Enseignement secondaire avec refroidissement |  |  | 30 | 5 |  | 5
Enseignement primaire sans refroidissement |  |  | 30 | 5 |  | 0
Enseignement primaire avec refroidissement |  |  | 35 | 5 |  | 5
Batiments soumis à la RE201é
Petite enfance CE1 |  |  | 60.5 | 22 |  | 0
Petite enfance CE2 |  |  | 38.5 | 22 |  | 22
Commerce CE1 |  |  | 38.5 | 0 |  | 0
Commerce CE2 |  |  | 38.5 | 0 |  | 165
RPA |  |  | 44 | 22 |  | 5.5
Industrie CE2 3x8h |  |  | 165 | 5.5 |  | 22
Industrie CE2 8h18h |  |  | 88 | 5.5 |  | 5.5
Restauration CE1 |  |  | 110 | 16.5 |  | 0
Restauration CE2 |  |  | 110 | 16.5 |  | 55
Hôtel CE1 |  |  | 33 | 44 |  | 0
Hôtel CE2 |  |  | 33 | 44 |  | 11
Sport CE1 |  |  | 33 | 11 |  | 0
Foyers |  |  | 27.5 | 33 |  | 0
Process MWh
TOTAL Mwhef |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!
Détails des quantités d'énergie livrées aux sous-stations [MWhef/an] bâtiments existants
|  |  | chauffage | ECS | Surfaces raccordées CH | Froid | Surfaces raccordées FR
|  |  | kWhef/m² | kWhef/m² | m² | kWhef/m² | m²
Logements
Bureaux
Commerce
Hôtels
Etablissements sanitaires
Sports
Autres
Process MWh
TOTAL Mwhef |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pertes de génération des systèmes de production (MWhef/an)
Réseau de chaud (MWhef/an) |  |  | 0
Réseau de froid (MWhef/an)
Pertes de stockage des systèmes de production (MWhef/an)
Réseau de chaud (MWhef/an)
Réseau de froid (MWhef/an)
Pertes de distribution du réseau primaire (MWhef/an) reprend les résultats de l'onglet "troncons"
Réseau de chaud (MWhef/an) |  |  | 0
Réseau de froid (MWhef/an) |  |  | 0
Détails des consommations électriques des auxiliaires aux systèmes de production (MWhef/an)
Type d'auxiliaire | [6 empty] | TOTAL
Fonction | [8 empty] | Voir détail onglet "Electrcité"
Puissances MW
Temps de fonctionnement h /an
Consommations MWhef /an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Détails des consommations électriques des auxiliaires du réseau primaire (MWhef/an)
Type d'auxiliaire | [6 empty] | TOTAL
Fonction | [8 empty] | Voir détail onglet "Electrcité"
Puissances MW
Temps de fonctionnement h /an
Consommations MWhef /an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Récapitulatif des rendements moyens annuels des systèmes de production
Type de générateur | [8 empty] | Voir récapitulatif synthèse
Chaudières gaz
Chaudières bois
Chaudières fioul
PAC électrique / chaud
Autres
PAC électrique / froid

## CO2-RT2012
Tableau récapitulatif des données Titre V - Réseau de chaleur / froid urbain
|  |  |  | RT2012 |  |  |  |  | à remplir par l'utilisateur
CO2
|  |  | Chaud (ch+ECS) |  | Froid |  |  |  | Données bloquées
Contenu CO2 (kg eq CO2 / kWhef PCI) sur une année |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Quantité d'énergie livrée en sous stations (MWhef PCI) |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | Zone climatique
Emissions totales de C02 (tonnes eq CO2 issues des énergies entrantes) |  |  | 0 |  | 0
Détails des énergies entrantes pour le calcul des emissions totales de CO2 [MWhef PCI/an]
|  |  | Consommations Chaud | Total CO2 CH | Consommations Froid | total CO2 FR | ratio CO2 eq
|  |  | MWhef PCI | tonnes | MWhef PCI | tonnes
Production par chaudière bois, biomasse |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Production par chaudière gaz naturel |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
Production par chaudière fioul domestique |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
Production par récupération de chaleur fatale |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Production par système solaire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Production par autres systèmes utilisatant une ou des EnR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Production par autres systèmes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricité (hors électricité d'origine renouvelable utilisée dans le bâtiment) | Production par condenseur / évaporateur de PAC électrique | saison de chauffage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
|  | hors saison de chauffage ou saison de refroidissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
| Auxiliaires des systèmes de production | saison de chauffage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
|  | hors saison de chauffage ou saison de refroidissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
|  | sans distinction de saison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
| Auxiliaires de distribution du réseau primaire | saison de chauffage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
|  | hors saison de chauffage ou saison de refroidissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Synthèse %ENR
Tableau récapitulatif des données Titre V - Réseau de chaleur / froid urbain
Taux ENR | Tenr&r
|  |  | Chaud (ch+ECS) |  | Froid
Tenr&r |  |  | #DIV/0! |  | #REF!
Prodenr&r |  |  | 0 |  | #REF!
Ptotale |  |  | 0 |  | 0
Détails des énergies entrantes pour le calcul du taux ENR
|  |  | Productions Chaud | Prodenr&r | Productions Froid |  | Autre indication
|  |  | MWhef PCI |  | MWhef PCI
Energie produite par chaudière bois, biomasse |  |  |  | 0 | 0 | 0
Energie produite par chaudière gaz naturel |  |  |  | 0 | 0 | 0
Energie produite par chaudière biogaz sur site ou raccordement direct |  |  |  | 0 | 0 | 0
Energie produite par chaudière fioul domestique |  |  |  | 0 | 0 | 0
Energie produite par récupération de chaleur fatale industrielle |  |  |  | 0 | 0 | 0
Energie produite par système solaire |  |  |  | 0 | 0 | 0
Energie produite par UVE |  |  |  | 0 | 0 | 0
Energie produite par un autre réseau de chaleur |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Tenr autre réseau
Energie produite par géothermie externe |  |  |  | 0 | 0 | 0
Energie produite par autres systèmes utilisatant une ou des EnR |  |  |  | 0 | 0 | 0
Electricité (hors électricité d'origine renouvelable utilisée dans le bâtiment) | Energie produite par condenseur / évaporateur de PAC électrique |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | FSC CH
Auxiliaires des systèmes de production
Auxiliaires de distribution du réseau primaire
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | #REF!

## Pertes distribution réseau
Détail des tronçons
Il s'agit de décrire les longueurs de distribution et leur isolation pour estimer les pertes thermiques du réseau.
Réseau neuf
Réseau de froid | Attention longueurs aller+retour |  |  | Réseau de chaud | Attention longueurs aller+retour
T° de distribution(moyenne aller-retour) = |  |  |  | T° de distribution(moyenne aller-retour) =
T° à l'extérieur du tronçon = |  |  |  | T° à l'extérieur du tronçon =
Nb heures fonctionnement/an = |  |  |  | Nb heures fonctionnement/an =
Tronçon (diamètre) | Longueur (m) | Déperditions W/m.K | Déperditions MWh | Tronçon (diamètre) | Longueur AR (m) | déperditions W/m.K (temp moyenne) | Déperditions MWh
|  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
Branchements |  |  | 0 | Branchements |  |  | 0
TOTAL = |  |  | 0 | TOTAL = |  |  | 0
Réseau existant
Réseau de froid | Attention longueurs aller+retour |  |  | Réseau de chaud | Attention longueurs aller+retour
T° de distribution(moyenne aller-retour) = |  |  |  | T° de distribution(moyenne aller-retour) =
T° à l'extérieur du tronçon = |  |  |  | T° à l'extérieur du tronçon =
Nb heures fonctionnement/an = |  |  |  | Nb heures fonctionnement/an =
Tronçon (diamètre) | Longueur (m) | Déperditions W/m.K | Déperditions MWh | Tronçon (diamètre) | Longueur AR (m) | déperditions W/m.K (temp moyenne) | Déperditions MWh
|  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
Branchements |  |  | 0 | Branchements |  |  | 0
TOTAL = |  |  | 0 | TOTAL = |  |  | 0

## Besoins
Ratio de besoins de chauffage et froid selon l'usage du bâtiment et selon la zone climatique
RE2020 |  | Valeurs en kWhef/m².an
| H1 |  |  | H2 |  |  | H3
| Cch | Cecs | Cclim | Cch | Cecs | Cclim | Cch | Cecs | Cclim
Valeurs en kWhef/m²SHAB.an
Maison sans refroidissement | 30 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 15 | 0
Maison avec refroidissement | 30 | 20 | 7 | 20 | 20 | 8 | 10 | 15 | 12
Immeuble collectif sans refroidissement | 35 | 30 | 0 | 35 | 30 | 0 | 20 | 25 | 0
Immeuble collectif avec refroidissement | 35 | 30 | 5 | 35 | 30 | 6 | 20 | 25 | 10
Valeurs en kWhef/m²Su.an
Bureaux sans refroidissement | 20 | 7 | 0 | 15 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0
Bureaux avec refroidissement | 20 | 7 | 15 | 15 | 7 | 20 | 10 | 7 | 30
Enseignement secondaire sans refroidissement | 30 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 17 | 5 | 0
Enseignement secondaire avec refroidissement | 30 | 5 | 5 | 20 | 5 | 10 | 17 | 5 | 15
Enseignement primaire sans refroidissement | 35 | 5 | 0 | 27 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0
Enseignement primaire avec refroidissement | 35 | 5 | 5 | 27 | 5 | 10 | 20 | 5 | 15
RT2012
Valeurs en kWhef/m²Su.an | [9 empty] | Srt=x*Su | Valeurs en kWhef/m²Srt.an
Petite enfance CE1 | 60.5 | 22 | 0 | 55 | 22 | 0 | 49.5 | 22 | 0 | 1.1 | 55 | 20 | 0 | 50 | 20 | 0 | 45 | 20 | 0
Petite enfance CE2 | 38.5 | 22 | 22 | 33 | 22 | 27.5 | 22 | 22 | 38.5 | 1.1 | 35 | 20 | 20 | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 | 35
Commerce CE1 | 38.5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1.1 | 35 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
Commerce CE2 | 38.5 | 0 | 165 | 33 | 0 | 187 | 22 | 0 | 220 | 1.1 | 35 | 0 | 150 | 30 | 0 | 170 | 20 | 0 | 200
RPA | 44 | 22 | 5.5 | 33 | 22 | 5.5 | 22 | 22 | 5.5 | 1.1 | 40 | 20 | 5 | 30 | 20 | 5 | 20 | 20 | 5
Industrie CE2 3x8h | 165 | 5.5 | 22 | 137.5 | 5.5 | 27.5 | 88 | 5.5 | 60.5 | 1.1 | 150 | 5 | 20 | 125 | 5 | 25 | 80 | 5 | 55
Industrie CE2 8h18h | 88 | 5.5 | 5.5 | 71.5 | 5.5 | 11 | 60.5 | 5.5 | 16.5 | 1.1 | 80 | 5 | 5 | 65 | 5 | 10 | 55 | 5 | 15
Restauration CE1 | 110 | 16.5 | 0 | 88 | 16.5 | 0 | 60.5 | 16.5 | 0 | 1.1 | 100 | 15 | 0 | 80 | 15 | 0 | 55 | 15 | 0
Restauration CE2 | 110 | 16.5 | 55 | 88 | 16.5 | 71.5 | 60.5 | 16.5 | 110 | 1.1 | 100 | 15 | 50 | 80 | 15 | 65 | 55 | 15 | 100
Hôtel CE1 | 33 | 44 | 0 | 22 | 44 | 0 | 11 | 44 | 0 | 1.1 | 30 | 40 | 0 | 20 | 40 | 0 | 10 | 40 | 0
Hôtel CE2 | 33 | 44 | 11 | 22 | 44 | 0 | 16.5 | 44 | 33 | 1.1 | 30 | 40 | 10 | 20 | 40 | 0 | 15 | 40 | 30
Sport CE1 | 33 | 11 | 0 | 27.5 | 11 | 0 | 16.5 | 11 | 0 | 1.1 | 30 | 10 | 0 | 25 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0
Foyers | 27.5 | 33 | 0 | 16.5 | 33 | 0 | 5.5 | 33 | 0 | 1.1 | 25 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 5 | 30 | 0