###### « Sous-catégorie “Etablissement pénitentiaire - Cuisine centrale de production” »

(NAF : Section O - services d’administration pénitentiaire - Code 84.23.12)

| Composante CVC en kWh/m²/an | Zones Climatiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1a | H1b | H1c |  | H2a | H2b |  | H2c |  | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion |  | Mayotte |
| Altitude < 400 m Référence 100 m | 88 | 98 | 111 |  | 82 | 95 |  | 118 |  | 148 | 149 | 87 | 97 | 100 | 54 |  | 101 |
| 400 m ≤ Altitude < 800 m Référence 500 m | 84 | 93 | 95 |  |  | 85 |  | 97 |  | 122 | 120 | 56 | 69 |  |  |  |  |
| 800 m ≤ Altitude < 1200 m Référence 900 m |  | 93 | 93 |  |  |  |  | 89 |  | 104 | 98 |  |  |  | 42 |  |  |
| 1200 m ≤ Altitude < 1600 m Référence 1400 m |  | 98 | 94 |  |  |  |  | 89 |  | 97 | 86 |  |  |  | 58 |  |  |
| Altitude ≥ 1600 m Référence 1700 m |  |  | 97 |  |  |  |  | 91 |  | 94 | 85 |  |  |  |  |  |  |
| Composante USE |  |  |  | USE étalon = |  |  | 192 |  | kWh/m²/an |  |  | Part_USE_variable= 0,96 |  |  |  |  |  |
| Type d’indicateur d’intensité d’usage | Indicateur d’intensité d’usage à renseigner par l’assujetti Valeur de référence associée à la USE étalon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicateur d’intensité d’usage étalon |  |  |  |  |  |
| Indicateurs d’intensité d’usage temporels | Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/an) Nb_h_ouvrées |  |  |  |  |  |  |  | 3 650 |  |  | Amplitude horaire annuelle étalon (h ouvrées/an) Nb_h_ouvréesétalon |  |  |  | 3 650 |  |
| Autres indicateurs d’intensité d’usage | Nombre de couverts (servis par jour) Nb_couverts |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 |  |  | Pente (kWh/an/(nombre de couverts servis)²) A Ordonnée à l’origine (kWh/an, par nombre de couverts servis) B |  |  |  | -0,00077 27 |  |
| Formule de modulation en fonction du volume d’activité | USE modulé (kWh/m²/an) = (Nb_h_ouvrées/ Nb_h_ouvréesétalon) x [1,05 x Nb_couverts x (A x Nb_couverts + B) / Surface + USE étalon x (1-Part_USE_variable)] + 0,28 x CVC x (Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvréesétalon) / Nb_h_ouvréesétalon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota : Surface correspond à la surface de la sous-catégorie renseignée par l’assujetti sur la plateforme OPERAT.

Nb_h_ouvréesétalon à 3 650 h ouvrées/an correspond à 365 jours ouvrés x 10h amplitude quotidienne.

La formule de modulation n’est valable que jusqu’à 16 000 couverts servis par jour.