    - Vente et services engins nautiques et de plaisance

- Périmètre

Les activités liées à la vente et aux services engins nautiques et de plaisance concernent les secteurs d’activités de la section C de la nomenclature NAF et principalement de la sous-section 33 (33.15Z - Réparation et maintenance navale).

La segmentation des activités liées à la vente et aux services engins nautiques et de plaisance est déclinée de la façon suivante :

- Vente et services engins nautiques et de plaisance - Administration et bureaux (Bureaux Standards) ;

- Vente et services engins nautiques et de plaisance - Zone atelier ;

- Vente et services engins nautiques et de plaisance - Vente et exposition des unités ;

- Vente et services engins nautiques et de plaisance - Magasin de stockage de pièces ;

- Vente et services engins nautiques et de plaisance - Valeur par défaut.

- Indicateurs d’intensité d’usage

Indicateurs d’intensité d’usage temporels :

L’amplitude horaire annuelle d’utilisation des locaux Nb_h_ouvrées (h ouvrées/an) est utilisée comme indicateur d’intensité d’usage temporel. Elle correspond aux heures d’utilisation et d’entretien de ces locaux pour toutes les sous-catégories. Les heures de gardiennage ne sont pas comprises dans cet indicateur.

Indicateurs d’intensité d’usage surfacique :

Les indicateurs d’intensité d’usage surfacique sont différenciés selon les sous-catégories :

- Pour la sous-catégorie « Administration et bureaux (Bureaux Standards) » :

  - La surface de plancher par poste de travail Surf_poste (m²/poste), ou surface utile brute, correspondant à la surface de plancher de la sous-catégorie rapportée au nombre de postes de travail.

  - Le taux d’occupation T_occ (%), correspondant à la moyenne de la proportion de postes de travail occupés. La proportion de postes occupés est le nombre de postes occupés sur le nombre de postes total de la sous-catégorie.

- Pour la sous-catégorie « Zone atelier » :

  - La densité énergétique moyenne DEréelle (kWh/m²/an), prenant en considération les équipements utilisés, leur puissance et leur durée d’utilisation.

- Pour la sous-catégorie « Magasin de stockage de pièces » :

Le ratio surfacique surface de réserve / surface de vente Surf_réserve (%), correspondant au rapport entre la surface de la sous-catégorie et la somme des surfaces des espaces de vente et des zones atelier de la catégorie .