## RC
Caractéristiques générales
| Type de bâtiment | Résidentiel
| Destination d'usage | Maison individuelle
| Identifiant (du bâtiment et de la variante): | R+C
| Famille de variante (1/2/3) | 1
| Zone climatique | H2b
| Altitude | 0-400
| Surface de référence (SHAB ou SU) | 95.75
| Nombre de logements | 1
| Nombre de niveaux (y compris RDC): | 2
Modifications de l'environnement du bâtiment / base(ex: zone sismique moyenne)
| Fondations | Semelles filantes
| Contraintes estivales extérieures (CE1/CE2, hors condition de présence de climatisation) | CE1
| Nombre d'occupants de référence (différent du nb d'occ, conventionnel du calcul RT ; calcul à définir avec DHUP) | 2
| Période d'étude de référence | 50
| Si réseau de chaleur, merci de saisir : |  |  |  | Type de MI | Type de Variante
| Contenu CO2 du réseau de chaleur (kgeqCO2 / kWh) |  |  |  | R+C | Base RT2012
| Contenu CO2 du réseau de froid (kgeqCO2 / kWh) |  |  |  | 1N | CepMax - 20 %
| Part EnR du réseau de chaleur |  |  |  | R+1 | Bbio 40 points
| Part EnR du réseau de froid |  |  |  |  | Variantes systèmes constructifs
Variantes Confort d’été
| Caractéristiques fenêtres étage | Type menuiseries | 4 fenêtres de toit | 4 fenêtres de toit | 4 fenêtres de toit | 4 fenêtres de toit | 4 fenêtres de toit | 4 fenêtres de toit | 4 fenêtres de toit | 4 fenêtres de toit | 4 fenêtres de toit | 2 lucarnes - 2 fenêtres de toit | 4 fenêtres de toit | 4 fenêtres de toit | 4 fenêtres de toit | 4 fenêtres de toit | 4 fenêtres de toit | 4 fenêtres de toit | 4 fenêtres de toit | 4 fenêtres de toit
|  | Type vitrage | Peu émissif à contrôle solaire | Peu émissif à contrôle solaire | Peu émissif à contrôle solaire | Peu émissif classique | Peu émissif à contrôle solaire | Peu émissif à contrôle solaire | Peu émissif classique | Peu émissif classique | Peu émissif à contrôle solaire | Peu émissif à contrôle solaire | Peu émissif à contrôle solaire | Peu émissif classique | Peu émissif à contrôle solaire | Peu émissif à contrôle solaire | Peu émissif classique | Peu émissif à contrôle solaire | Peu émissif classique | Peu émissif à contrôle solaire
|  | Orientation | Nord - Sud | Nord - Sud | Nord - Sud | Nord - Sud | Nord - Sud | Nord - Sud | Nord - Sud | Nord - Sud | Nord - Sud | Fenêtres de toit : Nord - lucarne : Sud | Est - Ouest | Nord - Sud | Nord - Sud | Nord - Sud | Nord - Sud | Nord - Sud | Nord - Sud | Nord - Sud
|  | Inclinaison | 45° | 15° | 60° | 45° | 45° | 90° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45°
|  | Protection mobiles | Sans protection mobile | Sans protection mobile | Sans protection mobile | Store pare soleil extérieur en mode manuel | Store pare soleil extérieur en mode manuel | Sans protection mobile | Store pare soleil extérieur en mode automatique | Sans protection mobile | Store pare soleil extérieur en mode automatique | Sans protection mobile | Sans protection mobile | Sans protection mobile | Sans protection mobile | Sans protection mobile | Store pare soleil extérieur en mode manuel | Store pare soleil extérieur en mode manuel | Store pare soleil extérieur en mode automatique | Store pare soleil extérieur en mode automatique
|  | Ouverture | Ouverture manuelle | Ouverture manuelle | Ouverture manuelle | Ouverture manuelle | Ouverture manuelle | Ouverture manuelle | Ouverture manuelle | Ouverture manuelle | Ouverture manuelle | Ouverture manuelle | Ouverture manuelle | Ouverture automatique | Ouverture manuelle | Ouverture automatique | Ouverture automatique | Ouverture automatique | Ouverture automatique | Ouverture automatique
|  | Inertie | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Légère | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne
Enveloppe | Parois Opaques | Murs extérieurs | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre
|  | Murs sur locaux non chauffés | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre
Toiture terrasse accessible
Toiture terrasse inaccessible
Toiture combles perdus
|  | Toiture Rampants (combles aménagés) | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre
Plancher sur Terre-plein
|  | Plancher sur Vide Sanitaire | Entrevous isolants Up = 0,23 | Entrevous isolants Up = 0,23 | Entrevous isolants Up = 0,23 | Entrevous isolants Up = 0,23 | Entrevous isolants Up = 0,23 | Entrevous isolants Up = 0,23 | Entrevous isolants Up = 0,23 | Entrevous isolants Up = 0,23 | Entrevous isolants Up = 0,23 | Entrevous isolants Up = 0,23 | Entrevous isolants Up = 0,23 | Entrevous isolants Up = 0,23 | Entrevous isolants Up = 0,23 | Entrevous isolants Up = 0,23 | Entrevous isolants Up = 0,23 | Entrevous isolants Up = 0,23 | Entrevous isolants Up = 0,23 | Entrevous isolants Up = 0,23
Plancher sur Parking ou Sous-Sol
Plancher sur Extérieur
Traitement Pont Thermique plancher Intermédiaire
| Baies Verticales / façade rideau | Uw | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 1,30 Alu : 1,50
|  | Sw / Tlw sans Protect° | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,55 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,56 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,57 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,58 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,59 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,60 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,61 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,62 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,63 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,64 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,65 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,66 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,67 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,68 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,69 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,70 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,71 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,72
|  | Sw / Tlw avec Protect° | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,00 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,01 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,02 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,03 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,04 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,05 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,06 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,07 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,08 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,09 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,10 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,11 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,12 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,13 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,14 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,15 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,16 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,17
| Coffre volet roulant | Vr | Uc = 1,47 | Uc = 1,47 | Uc = 1,47 | Uc = 1,47 | Uc = 1,47 | Uc = 1,47 | Uc = 1,47 | Uc = 1,47 | Uc = 1,47 | Uc = 1,47 | Uc = 1,47 | Uc = 1,47 | Uc = 1,47 | Uc = 1,47 | Uc = 1,47 | Uc = 1,47 | Uc = 1,47 | Uc = 1,47
| Protections solaires (hors fenêtres de toit) | Nature | Volet roulant | Volet roulant | Volet roulant | Volet roulant | Volet roulant | Volet roulant | Volet roulant | Volet roulant | Volet roulant | Volet roulant | Volet roulant | Volet roulant | Volet roulant | Volet roulant | Volet roulant | Volet roulant | Volet roulant | Volet roulant
|  | Gestion | Gestion manuelle | Gestion manuelle | Gestion manuelle | Gestion manuelle | Gestion manuelle | Gestion manuelle | Gestion manuelle | Gestion manuelle | Gestion manuelle | Gestion manuelle | Gestion motorisée | Gestion manuelle | Gestion motorisée | Gestion motorisée | Gestion manuelle | Gestion manuelle | Gestion manuelle | Gestion manuelle
| Perméa I4 | Perméa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Systèmes | Ventilation | Nature | SF hygro B 9,2W | SF hygro B 9,2W | SF hygro B 9,2W | SF hygro B 9,2W | SF hygro B 9,2W | SF hygro B 9,2W | SF hygro B 9,2W | SF hygro B 9,2W | SF hygro B 9,2W | SF hygro B 9,2W | SF hygro B 9,2W | SF hygro B 9,2W | SF hygro B 9,2W | SF hygro B 9,2W | SF hygro B 9,2W | SF hygro B 9,2W | SF hygro B 9,2W | SF hygro B 9,2W
|  | Débit d'air | 66.38 | 67.38 | 68.38 | 69.38 | 70.38 | 71.38 | 72.38 | 73.38 | 74.38 | 75.38 | 76.38 | 77.38 | 78.38 | 79.38 | 80.38 | 81.38 | 82.38 | 83.38
|  | Régulation débits | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans
|  | Classe Réseau | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut
| Chauffage | Nature | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32
|  | Puissance | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W
|  | Performance | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64
| Emetteur | Nature | Radiateurs (45/5) | Radiateurs (45/5) | Radiateurs (45/5) | Radiateurs (45/5) | Radiateurs (45/5) | Radiateurs (45/5) | Radiateurs (45/5) | Radiateurs (45/5) | Radiateurs (45/5) | Radiateurs (45/5) | Radiateurs (45/5) | Radiateurs (45/5) | Radiateurs (45/5) | Radiateurs (45/5) | Radiateurs (45/5) | Radiateurs (45/5) | Radiateurs (45/5) | Radiateurs (45/5)
|  | Régulation | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50
| Eau Chaude Sanitaire | Nature | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32 | PAC Air/Eau 2 services R32
|  | Puissance | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W
|  | Performance | COP 7/45 : 3,44 | COP 7/45 : 3,44 | COP 7/45 : 3,44 | COP 7/45 : 3,44 | COP 7/45 : 3,44 | COP 7/45 : 3,44 | COP 7/45 : 3,44 | COP 7/45 : 3,44 | COP 7/45 : 3,44 | COP 7/45 : 3,44 | COP 7/45 : 3,44 | COP 7/45 : 3,44 | COP 7/45 : 3,44 | COP 7/45 : 3,44 | COP 7/45 : 3,44 | COP 7/45 : 3,44 | COP 7/45 : 3,44 | COP 7/45 : 3,44
Points de puisage
| Refroidissement | Nature | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet
|  | Puissance | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet
|  | Performance | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet
| Eclairage | Puissance | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut
|  | Auxiliaires | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut
|  | Type d'appareillage | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut
|  | Gestion fractionnée | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut
|  | Gestion et commande | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut
| Auxiliaires | Auxiliaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Production PV | Production PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Rafraîchissement passif | Rafraîchissement passif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ascenseur | Ascenseur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Parking | Parking
Energie RT2012 | SRT (m²) | SRT (m²) | 113.03
| Bbio RT 2012 | Bbio RT 2012 | 55
|  | Bch RT 2012 | 23.7
|  | Bfr RT 2012 | 0
|  | Becl RT 2012 | 1.5
|  | Bbiomax RT 2012 | 61.7
|  | Gain / Bbiomax (%) RT 2012 | 10.86%
Gain / Bbio Base (%)
| Cep RT 2012 | Cep (kWh/m2SHON_RT par an) | 36.6
|  | Cch RT 2012 | 19.1
|  | Cfr RT 2012 | 0
|  | Cecs RT2012 | 11.5
|  | Cel RT 2012 | 3.9
|  | C ventilation RT 2012 | 1.8
|  | C distribution RT 2012 | 0.3
|  | CepMAX (kWh/m2SHON_RT par an) | 51.7
|  | Gain / Cepmax (%) | 29.21%
Gain / Cep Base (%)
| Tic groupe 1 (°c) | Tic groupe 1 (°c) | 29.4
|  | Ticref groupe 1 (°C) | 32.4
| Tic groupe 2 (°c) | Tic groupe 2 (°c)
Ticref groupe 2 (°C)
Energie RE2020 | Cep (kWh/m2SREF par an) | Cep | 54.7 | 56.2 | 54.5 | 55.6 | 54.6 | 53.9 | 52.7 | 56.4 | 53.7 | 55.9 | 54.8 | 55.7 | 56.5 | 54.3 | 54.4 | 54.2 | 52.8 | 53.5
|  | Cep_nr | 54.7 | 56.2 | 54.5 | 55.6 | 54.6 | 53.9 | 52.7 | 56.4 | 53.7 | 55.9 | 54.8 | 55.7 | 56.5 | 54.3 | 54.4 | 54.2 | 52.8 | 53.5
|  | RCR (%) | 28% | 28% | 28% | 27% | 28% | 29% | 28% | 26% | 29% | 29% | 28% | 27% | 28% | 28% | 28% | 29% | 28% | 29%
| Quantités d'énergie finale importées pour le chauffage (kWh/m2SREF) | Cch Gaz (EF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cch Bois (EF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cch Reseau (EF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cch Elec importée (EF) | 10.9 | 11.3 | 10.9 | 10.4 | 11 | 10.9 | 10.2 | 10.1 | 10.9 | 11.4 | 10.9 | 10.1 | 11 | 10.9 | 10.4 | 11 | 10.1 | 10.9
| Quantités d'énergie finale importées pour le refroidissement (kWh/m2SREF) | Cfr Gaz (EF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cfr Reseau (EF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cfr Elec importée (EF) | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 5.3 | 4.2 | 4 | 4.2 | 5.9 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 5.6 | 5 | 4.2 | 4.8 | 4 | 4.3 | 3.8
| Quantités d'énergie finale importées pour l'ECS (kWh/m2SREF) | Cecs Gaz (EF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cecs Bois (EF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cecs Reseau (EF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cecs Elec importée (EF) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8
| Quantités d'énergie finale importées pour l'éclairage (kWh/m2SREF) | Cecl (EF) | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8
| Quantités d'énergie finale importées pour la ventilation (kWh/m2SREF) | Cvent (EF) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Quantités d'énergie finale importées pour la distribution (kWh/m2SREF) | Cdistri (EF) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Quantités d'énergie finale importées pour le déplacement des occupants (kWh/m2SREF) | Cdplct (EF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Production d'électricité en énergie finale par les installations photovoltaïques (kWh/m2SREF) | Photovoltaïques Elec produite (EF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Production d'électricité en énergie finale par les installations photovoltaïques (kWh/m2SREF) | Photovoltaïques Elec autoconsommée (EF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quantité d'énergie anuelles importées par poste en énergie finale (kWh/m2SREF par an) | Cch total (EF) | 10.9 | 11.3 | 10.9 | 10.4 | 11 | 10.9 | 10.2 | 10.1 | 10.9 | 11.4 | 10.9 | 10.1 | 11 | 10.9 | 10.4 | 11 | 10.1 | 10.9
|  | Cfr total (EF) | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 5.3 | 4.2 | 4 | 4.2 | 5.9 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 5.6 | 5 | 4.2 | 4.8 | 4 | 4.3 | 3.8
|  | Cecs total (EF) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8
|  | Cecl total(EF) | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8
|  | Caux. Ventilation total (EF) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | Caux. Distrib total (EF) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | C Deplact total (EF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cef (EF) | 23.8 | 24.4 | 23.7 | 24.2 | 23.8 | 23.4 | 22.9 | 24.5 | 23.4 | 24.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 22.9 | 23.2
| Quantité d'énergie anuelles importées par poste en énergie primaire (kWh/m2SREF par an) | Cch total (EP) | 25.07 | 25.99 | 25.07 | 23.92 | 25.3 | 25.07 | 23.46 | 23.23 | 25.07 | 26.22 | 25.07 | 23.23 | 25.3 | 25.07 | 23.92 | 25.3 | 23.23 | 25.07
|  | Cfr total (EP) | 10.12 | 10.58 | 9.89 | 12.19 | 9.66 | 9.2 | 9.66 | 13.57 | 8.97 | 9.66 | 10.12 | 12.88 | 11.5 | 9.66 | 11.04 | 9.2 | 9.89 | 8.74
|  | Cecs total (EP) | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34
|  | Cecl total(EP) | 4.14 | 3.91 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 3.91 | 3.91 | 4.14 | 4.37 | 4.14 | 3.91 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 3.91 | 4.14
|  | Caux. Ventilation total (EP) | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84
|  | Caux. Distrib total (EP) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23
|  | C Deplact total (EP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cep (EP) | 54.74 | 55.89 | 54.51 | 55.66 | 54.51 | 53.82 | 52.44 | 56.12 | 53.59 | 55.66 | 54.74 | 55.43 | 56.35 | 54.28 | 54.51 | 54.05 | 52.44 | 53.36
| Quantité d'énergie anuelles importées par type d'énergie en énergie finale (kWh/m2SREF par an) | C Gaz (EF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C Bois (EF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C Elec (EF) | 23.8 | 24.4 | 23.7 | 24.2 | 23.8 | 23.4 | 22.9 | 24.5 | 23.4 | 24.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 22.9 | 23.2
|  | C Réseau de chaleur (EF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bbio | Bch (KWh/m2SREF) | 34 | 35.2 | 33.8 | 32.5 | 34.5 | 34 | 31.6 | 31.4 | 34.1 | 35.8 | 34.1 | 31.4 | 34.6 | 34 | 32.5 | 34.5 | 31.6 | 34.1
|  | Bch (points) | 68 | 70.4 | 67.6 | 65 | 69 | 68 | 63.2 | 62.8 | 68.2 | 71.6 | 68.2 | 62.8 | 69.2 | 68 | 65 | 69 | 63.2 | 68.2
|  | Bfr (KWh/m2SREF) | 9.3 | 9.9 | 8.8 | 11.8 | 8.5 | 7.6 | 8.9 | 15.3 | 7.6 | 8.4 | 9.5 | 12.5 | 11 | 7.8 | 9.9 | 7.1 | 7.7 | 6.5
|  | Bfr (points) | 18.6 | 19.8 | 17.6 | 23.6 | 17 | 15.2 | 17.8 | 30.6 | 15.2 | 16.8 | 19 | 25 | 22 | 15.6 | 19.8 | 14.2 | 15.4 | 13
|  | Becl (KWh/m2SREF) | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8
|  | Becl (points) | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 9
|  | Bbio (points) | 95.5 | 98.9 | 94.1 | 97.4 | 94.9 | 92.1 | 89.8 | 101.9 | 92.3 | 98 | 96 | 96.5 | 99.9 | 92.4 | 93.6 | 92.1 | 87.3 | 90.1
| Groupe 1 : Surface =95,75 m² Catégorie = CE1 Groupe climatisé : non | Degrés-heures d'inconfort (°C,h) | 772.7 | 842.3 | 725.1 | 769.2 | 680.8 | 665.6 | 700.4 | 1024.2 | 641.5 | 721.9 | 741.6 | 978.6 | 998.9 | 735.8 | 765.3 | 679.3 | 656.5 | 617.9
|  | Nombre d'heures d'inconfort total (h) | 295 | 301 | 287 | 299 | 277 | 270 | 275 | 336 | 260 | 283 | 281 | 331 | 324 | 292 | 303 | 278 | 266 | 261
|  | Nombre d'heures d'inconfort d'au moins +1°C (h) | 216 | 227 | 209 | 215 | 201 | 199 | 201 | 261 | 193 | 207 | 204 | 256 | 248 | 210 | 217 | 201 | 196 | 191
|  | Nombre d'heures d'inconfort d'au moins +2°C (h) | 162 | 172 | 154 | 163 | 148 | 146 | 150 | 196 | 139 | 154 | 158 | 190 | 189 | 153 | 163 | 147 | 142 | 136

## Resultats_TCD (hidden)
[7 empty] | Enveloppe | [17 empty] | Systèmes | [25 empty] | Energie RT2012 | [21 empty] | Energie RE2020
[7 empty] | Parois Opaques | [10 empty] | Baies / façade rideau |  |  | Coffre volet roulant | Protections solaires |  | Perméa I4 | Ventilation |  |  |  | Chauffage |  |  | Emetteur |  | Eau Chaude Sanitaire |  |  |  | Refroidissement |  |  | Eclairage |  |  |  |  | Auxiliaires | Production PV | Rafraîchissement passif | Ascenseur | Parking | SRT (m²) | Bbio RT 2012 | [6 empty] | Cep RT 2012 | [9 empty] | Tic groupe 1 (°c) |  | Tic groupe 2 (°c) |  | Cep (kWh/m2SREF par an) |  |  | Quantités d'énergie finale importées pour le chauffage (kWh/m2SREF) |  |  |  | Quantités d'énergie finale importées pour le refroidissement (kWh/m2SREF) |  |  | Quantités d'énergie finale importées pour l'ECS (kWh/m2SREF) |  |  |  | Quantités d'énergie finale importées pour l'éclairage (kWh/m2SREF) | Quantités d'énergie finale importées pour la ventilation (kWh/m2SREF) | Quantités d'énergie finale importées pour la distribution (kWh/m2SREF) | Quantités d'énergie finale importées pour le déplacement des occupants (kWh/m2SREF) | Production d'électricité en énergie finale par les installations photovoltaïques (kWh/m2SREF) | Production d'électricité en énergie finale par les installations photovoltaïques (kWh/m2SREF) | Quantité d'énergie anuelles importées par poste en énergie finale (kWh/m2SREF par an) | [7 empty] | Quantité d'énergie anuelles importées par poste en énergie primaire (kWh/m2SREF par an) | [7 empty] | Quantité d'énergie anuelles importées par type d'énergie en énergie finale (kWh/m2SREF par an) |  |  |  | Bbio | [6 empty] | Groupe 1 : Surface =1891,1 m² Catégorie = CE1 Groupe climatisé : non
Type menuiseries | Type vitrage | Orientation | Inclinaison | Protection mobiles | Ouverture | Inertie | Murs extérieurs | Murs sur locaux non chauffés | Toiture terrasse accessible | Toiture terrasse inaccessible | Toiture combles perdus | Toiture Rampants (combles aménagés) | Plancher sur Terre-plein | Plancher sur Vide Sanitaire | Plancher sur Parking ou Sous-Sol | Plancher sur Extérieur | Traitement Pont Thermique plancher Intermédiaire | Uw | Sw / Tlw sans Protect° | Sw / Tlw avec Protect° | Vr | Nature | Gestion | Perméa | Nature | Débit d'air | Régulation débits | Classe Réseau | Nature | Puissance | Performance | Nature | Régulation | Nature | Puissance | Performance | Points de puisage | Nature | Puissance | Performance | Puissance | Auxiliaires | Type d'appareillage | Gestion fractionnée | Gestion et commande | Auxiliaires | Production PV | Rafraîchissement passif | Ascenseur | Parking | SRT (m²) | Bbio RT 2012 | Bch RT 2012 | Bfr RT 2012 | Becl RT 2012 | Bbiomax RT 2012 | Gain / Bbiomax (%) RT 2012 | Gain / Bbio Base (%) | Cep (kWh/m2SHON_RT par an) | Cch RT 2012 | Cfr RT 2012 | Cecs RT2012 | Cel RT 2012 | C ventilation RT 2012 | C distribution RT 2012 | CepMAX (kWh/m2SHON_RT par an) | Gain / Cepmax (%) | Gain / Cep Base (%) | Tic groupe 1 (°c) | Ticref groupe 1 (°C) | Tic groupe 2 (°c) | Ticref groupe 2 (°C) | Cep | Cep_nr | RCR (%) | Cch Gaz (EF) | Cch Bois (EF) | Cch Reseau (EF) | Cch Elec importée (EF) | Cfr Gaz (EF) | Cfr Reseau (EF) | Cfr Elec importée (EF) | Cecs Gaz (EF) | Cecs Bois (EF) | Cecs Reseau (EF) | Cecs Elec importée (EF) | Cecl (EF) | Cvent (EF) | Cdistri (EF) | Cdplct (EF) | Photovoltaïques Elec produite (EF) | Photovoltaïques Elec autoconsommée (EF) | Cch total (EF) | Cfr total (EF) | Cecs total (EF) | Cecl total(EF) | Caux. Ventilation total (EF) | Caux. Distrib total (EF) | C Deplact total (EF) | Cef (EF) | Cch total (EP) | Cfr total (EP) | Cecs total (EP) | Cecl total(EP) | Caux. Ventilation total (EP) | Caux. Distrib total (EP) | C Deplact total (EP) | Cep (EP) | Cep Gaz (EF) | Cep Bois (EF) | Cep Elec (EF) | Cep Réseau de chaleur (EF) | Bch (KWh/m2SREF) | Bch (points) | Bfr (KWh/m2SREF) | Bfr (points) | Becl (KWh/m2SREF) | Becl (points) | Bbio (points) | Degrés-heures d'inconfort (°C,h) | Nombre d'heures d'inconfort total (h) | Nombre d'heures d'inconfort d'au moins +1°C (h) | Nombre d'heures d'inconfort d'au moins +2°C (h)
4 fenêtres de toit | Confort | Nord - Sud | 45° | Sans protection mobile | Ouverture manuelle | Moyenne | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,55 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,00 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion manuelle | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 66.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 54.7 | 54.7 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 4.4 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 23.8 | 25.07 | 10.12 | 13.34 | 4.14 | 1.84 | 0.23 | 0 | 54.74 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 34 | 68 | 9.3 | 18.6 | 1.8 | 9 | 95.5 | 772.7 | 295 | 216 | 162
4 fenêtres de toit | Confort | Nord - Sud | 15° | Sans protection mobile | Ouverture manuelle | Moyenne | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,56 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,01 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion manuelle | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 67.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 56.2 | 56.2 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 4.6 | 5.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 24.4 | 25.99 | 10.58 | 13.34 | 3.91 | 1.84 | 0.23 | 0 | 55.89 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 35.2 | 70.4 | 9.9 | 19.8 | 1.7 | 8.5 | 98.9 | 842.3 | 301 | 227 | 172
4 fenêtres de toit | Confort | Nord - Sud | 60° | Sans protection mobile | Ouverture manuelle | Moyenne | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,57 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,02 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion manuelle | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 68.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 54.5 | 54.5 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 4.3 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 23.7 | 25.07 | 9.89 | 13.34 | 4.14 | 1.84 | 0.23 | 0 | 54.51 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 33.8 | 67.6 | 8.8 | 17.6 | 1.8 | 9 | 94.1 | 725.1 | 287 | 209 | 154
4 fenêtres de toit | Standard | Nord - Sud | 45° | Store pare soleil extérieur en mode manuel | Ouverture manuelle | Moyenne | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,58 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,03 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion manuelle | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 69.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 55.6 | 55.6 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 5.3 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 24.2 | 23.92 | 12.19 | 13.34 | 4.14 | 1.84 | 0.23 | 0 | 55.66 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 32.5 | 65 | 11.8 | 23.6 | 1.8 | 9 | 97.4 | 769.2 | 299 | 215 | 163
4 fenêtres de toit | Confort | Nord - Sud | 45° | Store pare soleil extérieur en mode manuel | Ouverture manuelle | Moyenne | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,59 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,04 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion manuelle | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 70.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 54.6 | 54.6 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.2 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 23.8 | 25.3 | 9.66 | 13.34 | 4.14 | 1.84 | 0.23 | 0 | 54.51 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 34.5 | 69 | 8.5 | 17 | 1.8 | 9 | 94.9 | 680.8 | 277 | 201 | 148
4 fenêtres de toit | Confort | Nord - Sud | 90° | Sans protection mobile | Ouverture manuelle | Moyenne | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,60 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,05 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion manuelle | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 71.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 53.9 | 53.9 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 4 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 23.4 | 25.07 | 9.2 | 13.34 | 4.14 | 1.84 | 0.23 | 0 | 53.82 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 34 | 68 | 7.6 | 15.2 | 1.8 | 9 | 92.1 | 665.6 | 270 | 199 | 146
4 fenêtres de toit | Standard | Nord - Sud | 45° | Store pare soleil extérieur en mode automatique | Ouverture manuelle | Moyenne | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,61 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,06 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion manuelle | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 72.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 52.7 | 52.7 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 4.2 | 5.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 22.9 | 23.46 | 9.66 | 13.34 | 3.91 | 1.84 | 0.23 | 0 | 52.44 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 31.6 | 63.2 | 8.9 | 17.8 | 1.7 | 8.5 | 89.8 | 700.4 | 275 | 201 | 150
4 fenêtres de toit | Standard | Nord - Sud | 45° | Sans protection mobile | Ouverture manuelle | Moyenne | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,62 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,07 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion manuelle | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 73.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 56.4 | 56.4 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 5.9 | 5.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 24.5 | 23.23 | 13.57 | 13.34 | 3.91 | 1.84 | 0.23 | 0 | 56.12 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 31.4 | 62.8 | 15.3 | 30.6 | 1.7 | 8.5 | 101.9 | 1024.2 | 336 | 261 | 196
4 fenêtres de toit | Confort | Nord - Sud | 45° | Store pare soleil extérieur en mode automatique | Ouverture manuelle | Moyenne | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,63 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,08 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion manuelle | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 74.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 53.7 | 53.7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 3.9 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 23.4 | 25.07 | 8.97 | 13.34 | 4.14 | 1.84 | 0.23 | 0 | 53.59 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 34.1 | 68.2 | 7.6 | 15.2 | 1.8 | 9 | 92.3 | 641.5 | 260 | 193 | 139
2 lucarnes - 2 fenêtres de toit | Confort | Fenêtres de toit : Nord - lucarne : Sud | 45° | Sans protection mobile | Ouverture manuelle | Moyenne | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,64 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,09 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion manuelle | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 75.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 55.9 | 55.9 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 4.2 | 5.8 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0 | 24.3 | 26.22 | 9.66 | 13.34 | 4.37 | 1.84 | 0.23 | 0 | 55.66 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 35.8 | 71.6 | 8.4 | 16.8 | 1.9 | 9.5 | 98 | 721.9 | 283 | 207 | 154
4 fenêtres de toit | Confort | Est - Ouest | 45° | Sans protection mobile | Ouverture manuelle | Moyenne | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,65 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,10 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion motorisée | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 76.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 54.8 | 54.8 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 4.4 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 23.8 | 25.07 | 10.12 | 13.34 | 4.14 | 1.84 | 0.23 | 0 | 54.74 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 34.1 | 68.2 | 9.5 | 19 | 1.8 | 9 | 96 | 741.6 | 281 | 204 | 158
4 fenêtres de toit | Standard | Nord - Sud | 45° | Sans protection mobile | Ouverture automatique | Moyenne | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,66 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,11 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion manuelle | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 77.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 55.7 | 55.7 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 5.6 | 5.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 24.2 | 23.23 | 12.88 | 13.34 | 3.91 | 1.84 | 0.23 | 0 | 55.43 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 31.4 | 62.8 | 12.5 | 25 | 1.7 | 8.5 | 96.5 | 978.6 | 331 | 256 | 190
4 fenêtres de toit | Confort | Nord - Sud | 45° | Sans protection mobile | Ouverture manuelle | Légère | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,67 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,12 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion motorisée | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 78.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 56.5 | 56.5 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 24.6 | 25.3 | 11.5 | 13.34 | 4.14 | 1.84 | 0.23 | 0 | 56.35 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 34.6 | 69.2 | 11 | 22 | 1.8 | 9 | 99.9 | 998.9 | 324 | 248 | 189
4 fenêtres de toit | Confort | Nord - Sud | 45° | Sans protection mobile | Ouverture automatique | Moyenne | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,68 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,13 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion motorisée | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 79.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 54.3 | 54.3 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 4.2 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 23.6 | 25.07 | 9.66 | 13.34 | 4.14 | 1.84 | 0.23 | 0 | 54.28 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 34 | 68 | 7.8 | 15.6 | 1.8 | 9 | 92.4 | 735.8 | 292 | 210 | 153
4 fenêtres de toit | Standard | Nord - Sud | 45° | Store pare soleil extérieur en mode manuel | Ouverture automatique | Moyenne | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,69 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,14 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion manuelle | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 80.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 54.4 | 54.4 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 4.8 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 23.7 | 23.92 | 11.04 | 13.34 | 4.14 | 1.84 | 0.23 | 0 | 54.51 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 32.5 | 65 | 9.9 | 19.8 | 1.8 | 9 | 93.6 | 765.3 | 303 | 217 | 163
4 fenêtres de toit | Confort | Nord - Sud | 45° | Store pare soleil extérieur en mode manuel | Ouverture automatique | Moyenne | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,70 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,15 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion manuelle | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 81.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 54.2 | 54.2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 23.6 | 25.3 | 9.2 | 13.34 | 4.14 | 1.84 | 0.23 | 0 | 54.05 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 34.5 | 69 | 7.1 | 14.2 | 1.8 | 9 | 92.1 | 679.3 | 278 | 201 | 147
4 fenêtres de toit | Standard | Nord - Sud | 45° | Store pare soleil extérieur en mode automatique | Ouverture automatique | Moyenne | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,71 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,16 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion manuelle | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 82.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 52.8 | 52.8 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 4.3 | 5.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 22.9 | 23.23 | 9.89 | 13.34 | 3.91 | 1.84 | 0.23 | 0 | 52.44 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 31.6 | 63.2 | 7.7 | 15.4 | 1.7 | 8.5 | 87.3 | 656.5 | 266 | 196 | 142
4 fenêtres de toit | Confort | Nord - Sud | 45° | Store pare soleil extérieur en mode automatique | Ouverture automatique | Moyenne | Parpaing LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre | Cloison, LdV lambda 32 de 100 mm (R=3,15). Plâtre |  |  |  | Laine de verre lambda 35 de 240 mm (R=7) plâtre |  | Entrevous isolants Up = 0,23 |  |  |  | PVC : 1,30 Alu : 1,50 | PVC : 0,42/0,5 Alu : 0,48/0,72 | PVC : 0,03/0,00 Alu : 0,03/0,17 | Uc = 1,47 | Volet roulant | Gestion manuelle | 0.6 | SF hygro B 9,2W | 83.38 | sans | Par défaut | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP -7/35 : 3,04 COP 7/35 : 4,75 COP -7/45 : 2,46 COP 7/45 : 3,69 COP -7/55 : 1,87 COP 7/55 : 2,64 | Radiateurs (45/5) | Radiateur Régulation certifiée Vt=0,50 | PAC Air/Eau 2 services R32 | 4500 W | COP 7/45 : 3,44 |  | Sans d'objet | Sans d'objet | Sans d'objet | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | - | - | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 53.5 | 53.5 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 3.8 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 23.2 | 25.07 | 8.74 | 13.34 | 4.14 | 1.84 | 0.23 | 0 | 53.36 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 34.1 | 68.2 | 6.5 | 13 | 1.8 | 9 | 90.1 | 617.9 | 261 | 191 | 136