## Feuil1
Date | Nom du Titre V | Présents en RE2020 | Partie de l'annexe III de l'arrêté RE2020 | Intitulé de l'arrêté RT2012 | NOR de l'arrêté RT2012 | Accès à l'annexe technique RT2012 | Commentaire RT2012 n°1 | Commentaire RT2012 n°2
2012-03-19 | VMC DF thermodynamique My Datec Temperation T-Zen Aldes | Oui | 16.18 | Arrêté du 19 mars 2012 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système Températion® T.Zen 400/4000 dans la réglementation thermique 2012 | DEVL1207009A | Lien
2013-07-01 | PAC MG air extérieur/eau | Oui | 08.25 | Arrêté du 1er juillet 2013 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « PAC à compression entraînée par un moteur thermique alimenté au gaz naturel » dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1315298A | Lien | Matrice RT2012 PAC MG air extérieur/eau | Outil RT2012 PAC MG air extérieur/eau
2013-07-10 | VMC DF thermodynamique My Datec Temperation T-Zen Aldes | Oui | 16.18 | Arrêté du 10 juillet 2013 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 22 avril 2013 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système MyDATEC® dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1316826A | Lien | Outil RT2012 Mydatec
2013-10-01 | MT2I | Non | - | Arrêté du 1er octobre 2013 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « MT2I » dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1321952A | Lien | Outil RT2012 MT2I
2013-10-01 | Nilan Compact P | Non | - | Arrêté du 1er octobre 2013 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « NILAN Compact P » dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1321194A | Lien
2013-12-17 | VMC DF thermodynamique My Datec Temperation T-Zen Aldes | Oui | 16.18 | Arrêté du 17 décembre 2013 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des systèmes de ventilation double-flux thermodynamique dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1329641A | Lien | Outil RT2012 VMC DF Thermodynamique | Le fichier informatique .dll permettant permettant l’application de l’arrêté du 17 décembre 2013 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des systèmes de ventilation double-flux thermodynamique dans la réglementation thermique 2012 a été diffusée aux éditeurs de logiciel et sera donc diffusée par eux avec les mises à jour des logiciels d’application.
2014-01-23 | Sageglass | Non | - | Arrêté du 23 janvier 2014 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système SageGlass dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1400878A | Lien
2014-03-25 | +ECO Dyn | Non | - | Arrêté du 25 mars 2014 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système de « +ECO Dyn » dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1404701A | Lien
2014-03-26 | PAC eaux grises | Oui | 16.13 | Arrêté du 26 mars 2014 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « PAC Facteur 7 » | ETLL1405576A | Lien |  | Le fichier informatique .dll permettant permettant l’application de l’arrêté du 26 mars 2014 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « PAC Facteur 7 » dans la réglementation thermique 2012 a été diffusée aux éditeurs de logiciel et sera donc diffusée par eux avec les mises à jour des logiciels d’application
2014-03-28 | Unités Autonomes de Toiture (UAT) | Oui | 06.03 | Arrêté du 28 mars 2014 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des unités autonomes de toiture dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1407392A | Lien
2014-08-22 | PAC eaux grises | Oui | 16.13 | Arrêté du 22 août 2014 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système ERS dans la RT2012 | ETLL1418698A | Lien |  | Le fichier informatique .dll permettant permettant l’application de l’arrêté du 22 août 2014 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système ERS dans la réglementation thermique 2012 a été diffusée aux éditeurs de logiciel et sera donc diffusée par eux avec les mises à jour des logiciels d’application
2014-10-02 | Regudis de Oventrop | Non | - | Arrêté du 2 octobre 2014 relatif à l’agrément de la demande de Titre V relative à la prise en compte du système « Regudis » dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1421232A | Lien
2014-10-13 | Lahe Roof | Non | - | Arrêté du 13 octobre 2014 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système Lahe-Roof dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1422102A | Lien |  | Le fichier informatique .dll permettant l’application de l’arrêté du 13 octobre 2014 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système Lahe-Roof dans la réglementation thermique 2012 a été diffusée aux éditeurs de logiciel et sera donc diffusée par eux avec les mises à jour des logiciels d’application.
2014-12-12 | Module thermique d'appartement | Oui | 16.08 16.09 | Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des modules d’appartement dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1426226A | Lien |  | Le fichier informatique .dll permettant l’application de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des modules d’appartement dans la réglementation thermique 2012 a été diffusée aux éditeurs de logiciel et sera donc diffusée par eux avec les mises à jour des logiciels d’application.
2015-01-27 | Logix | Oui | 16.17 | Arrêté du 27 janvier 2015 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « Logix » dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1500135A | Lien | Outil RT2012 Logix
2015-02-11 | CET et PAC DS Heliothermique | Non | - | Arrêté du 11 février 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du système CET 275-S dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1502148A | Lien |  | Le fichier informatique .dll permettant l’application de l’arrêté du 11 février 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du système CET 275-S dans la réglementation thermique 2012 a été diffusée aux éditeurs de logiciel et sera donc diffusée par eux avec les mises à jour des logiciels d’application.
2015-04-17 | PAC DS | Oui | 08.23 08.24 | Arrêté du 17 avril 2015 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 5 mars 2013 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système pompe à chaleur double service dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1506328A | Lien |  | Le fichier informatique .dll permettant l’application de l’arrêté du 17 avril 2015 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 5 mars 2013 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système pompe à chaleur double service dans la réglementation thermique 2012 a été diffusée aux éditeurs de logiciel et sera donc diffusée par eux avec les mises à jour des logiciels d’application.
2015-04-17 | R-Sun R-Volt de SYSTOVI | Oui | 16.20 | Arrêté du 17 avril 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes R-Sun, R-Volt et R-Volt-Extension thermique dans la réglementation thermique 2012. | ETLL1506198A | Lien | Outil RT2012 R-Sun R-Volt
2015-05-29 | Acquarevia | Oui | 16.11 | Arrêté du 29 mai 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du système « ACQUAREVIA + » dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1508882A | Lien | Outil RT2012 ACQUAREVIA
2015-06-26 | HPSU Compact - GCU Compact | Non | - | Arrêté du 26 juin 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes « HPSU Compact », « GCU Compact », « Ballons hors pression » et « Solaris » dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1512747A | Lien | Outil RT2012 HPSU Compact - GCU Compact | Le fichier informatique .dll permettant l’application de l’arrêté du 26 juin 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes « HPSU Compact », « GCU Compact », « Ballons hors pression » et « Solaris » dans la réglementation thermique 2012 a été diffusée aux éditeurs de logiciel et sera donc diffusée par eux avec les mises à jour des logiciels d’application.
2015-06-26 | Solar Pump | Non | - | Arrêté du 26 juin 2015 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 5 octobre 2012 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « Solar Pump® » dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1512751A | Lien |  | Le fichier informatique .dll permettant l’application de l’arrêté du 26 juin 2015 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 5 octobre 2012 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « Solar Pump® » dans la réglementation thermique 2012 a été diffusée aux éditeurs de logiciel et sera donc diffusée par eux avec les mises à jour des logiciels d’application
2015-07-08 | Hydrapac RBT | Non | - | Arrêté du 8 juillet 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du système « Hydrapac RBT » dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1514496A | Lien |  | Le fichier informatique .dll permettant l’application de l’arrêté du 8 juillet 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du système « Hydrapac RBT » dans la réglementation thermique 2012 a été diffusée aux éditeurs de logiciel et sera donc diffusée par eux avec les mises à jour des logiciels d’application.
2015-07-28 | Comfort E de Sonnenkraft | Non | - | Arrêté du 28 juillet 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes « Comfort E » dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1517364A | Lien |  | Le fichier informatique .dll permettant l’application de l’arrêté du 28 juillet 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes « Comfort E » dans la réglementation thermique 2012 a été diffusée aux éditeurs de logiciel et sera donc diffusée par eux avec les mises à jour des logiciels d’application
2015-08-13 | HydraPAC et HydraMAX | Non | - | Arrêté du du 13 août 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes « Hydrapac » et « Hydramax » dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1515263A | Lien |  | Le fichier informatique .dll permettant l’application de l’arrêté du 13 août 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes « Hydrapac » et « Hydramax » dans la réglementation thermique 2012 a été diffusée aux éditeurs de logiciel et sera donc diffusée par eux avec les mises à jour des logiciels d’application.
2015-08-13 | Générateur hybride électrique gaz | Oui | 16.04 | Arrêté du du 13 août 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des générateurs hybrides dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1518939A | Lien | Outil RT2012 Générateur hybride
2015-12-14 | PCAD | Oui | 09.16 09.17 | Arrêté du 14 décembre 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes de production centralisée à appoints décentralisés dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1525280A | Lien
2015-12-31 | Fenêtres pariéto-dynamiques | Oui | 16.01 | Arrêté du 31 décembre 2015 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 5 février 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des fenêtres pariétodynamiques dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1528814A | Lien
2016-05-11 | PAC MG air extérieur/air intérieur | Oui | 08.25 | Arrêté du 11 mai 2016 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des pompes à chaleur à compression entraînées par un moteur thermique alimenté au gaz dans la réglementation thermique 2012 | ETLL1525280A | Lien
2016-05-23 | PAC CO2 Yack Q-ton | Non | - | Arrêté du 23 mai 2016 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du système « Q-ton » dans la réglementation thermique 2012 | LHAL1602803A | Lien
2016-06-09 | Edel Eau (ex-Cylia Xiros Eau) | Oui | 16.12 | Arrêté du 9 juin 2016 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 17 avril 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes Cylia et Xiros dans la réglementation thermique 2012 | LHAL1609307A | Lien
2016-06-14 | Régulation Appoint du CET | Oui | 09.10 | Arrêté du 14 juin 2016 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes de production d’eau chaude sanitaire thermodynamique à accumulation disposant d’une régulation optimisée de l’appoint dans la réglementation thermique 2012 | LHAL1611937A | Lien
2016-07-05 | Solar Wall | Non | - | Arrêté du 5 juillet 2016 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du système « SolarWall » dans la réglementation thermique 2012 | LHAL1615155A | Lien
2016-11-04 | Boucle d'eau et systèmes solaires thermiques | Oui | 08.15 | Arrêté du 4 novembre 2016 modifiant les modalités de prise en compte des boucles d’eau et des systèmes solaires thermiques dans la réglementation thermique 2012 | LHAL1625315A | Lien
2016-12-22 | PAC Zeolithe | Non | - | Arrêté du 22 décembre 2016 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du système « PAC Zéolithe » dans la réglementation thermique 2012 | LHAL1625480A | Lien
2017-04-24 | Appoint thermodynamique d'une boucle solaire | Oui | 16.16 | Arrêté du 24 avril 2017 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes d’appoint thermodynamique de l’eau chaude sanitaire dans la réglementation thermique 2012 | LHAL1709525A | Lien
2017-08-16 | Geocooling | Oui | 08.30 08.31 | Arrêté du 16 août 2017 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du geocooling dans la réglementation thermique 2012 | TERL1716486A | Lien
2017-08-28 | Heliopac | Oui | 16.10 | Arrêté du 28 août 2017 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes Heliopacsystem®, Heliopacsystem+® et Geopacsystem® dans la réglementation thermique 2012 | TERL1723020A | Lien
2017-10-23 | Chaudière numérique SB4 | Non | - | Arrêté du 23 octobre 2017 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du système « SB4 » dans la réglementation thermique 2012 | TERL1725252A | Lien
2017-10-24 | PAC T.One ALDES | Oui | 16.03 | Arrêté du 24 octobre 2017 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des pompes à chaleur air/eau-air triple service à compression électrique dans la réglementation thermique 2012 | TERL1723022A | Lien
2018-03-07 | PAC sur boucle d'eau avec récupération d'énergie France Air | Non | - | Arrêté du 7 mars 2018 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du système de « pompes à chaleur sur boucle d’eau avec récupération d’énergie » dans la réglementation thermique 2012 | TERL1803174A | Lien
2018-03-28 | Conduits échangeur air/air sur appareil indépendant de chauffage à bois Poujoulat en MI | Oui | 16.02 | Arrêté du 28 mars 2018 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des conduits échangeurs air/air sur appareil indépendant de chauffage au bois dans la réglementation thermique 2012 | TERL1803689A | Lien
2018-07-23 | BOOSTHERM | Oui | 16.23 | Arrêté du 23 juillet 2018 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes de « récupération de chaleur sur chambres froides » dans la réglementation thermique 2012 | TERL1815564A | Lien
2018-08-30 | PAC triple service NRP avec fonctionnement thermofrigopompe | Non | - | Arrêté du 30 août 2018 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du système de pompe à chaleur triple service air/eau avec un fonctionnement thermofrigopompe dans la réglementation thermique 2012 | TERL1819084A | Lien
2018-09-10 | PAC Triple service air/eau, eau de nappe/eau, eau glycolée/eau | Oui | 16.03 | Arrêté du 10 septembre 2018 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte de systèmes de « pompe à chaleur à compression électrique triple service » dans la réglementation thermique 2012 | TERL1822675A | Lien
2018-12-03 | Hydro-éjecteurs | Non | - | Arrêté du 3 décembre 2018 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des « hydro-éjecteurs » dans la réglementation thermique 2012 | TERL1829240A | Lien
2018-12-03 | PAC CO2 | Oui | 16.05 | Arrêté du 3 décembre 2018 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes de « pompes à chaleur air extérieur/eau à compression électrique à fluide frigorigène au CO2 » dans la réglementation thermique 2012 | TERL1830957A | Lien
2019-04-18 | Radiateur numérque Qrad Qarnot Computing | Oui | 16.14 | Arrêté du 18 avril 2019 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes Qrad de chauffage par recyclage de la chaleur fatale informatique dans la réglementation thermique 2012 | TERL1909697A | Lien
2019-04-29 | CET et PAC DS Heliothermique | Non | - | Arrêté du 29 avril 2019 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes de « CET Héliothermiques » dans la réglementation thermique 2012 | TERL1909698A | Inacessible
2019-04-29 | PAC Li-Mithra | Non | - | Arrêté du 29 avril 2019 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du système Li-Mithra de PAC fonctionnant sur de l’eau glycolée en sous face de capteurs photovoltaïque dans la réglementation thermique 2012 | TERL1909699A | Lien
2019-04-29 | MYRIADE | Non | - | Arrêté du 29 avril 2019 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du système « Myriade » dans la réglementation thermique 2012 | TERL1909700A | Lien
2019-04-29 | PAC eaux grises | Oui | 16.13 | Arrêté du 29 avril 2019 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes de PAC sur eaux grises dans la réglementation thermique 2012 | TERL1909701A | Lien
2019-04-29 | PKOM4 Classic Pichler/GECO | Oui | 16.19 | Arrêté du 29 avril 2019 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du système « PKOM4 Classic » dans la réglementation thermique 2012 | TERL1909703A | Lien
2019-04-29 | TWIDO de TECCONTROL | Oui | 16.22 | Arrêté du 29 avril 2019 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du système de « production directe d’ECS par photovoltaïque TWIDO » dans la réglementation thermique 2012 | TERL1909696A | Lien | Outil RT2012 Twido
2019-05-03 | Unités Autonomes de Toiture à Rafraîchissement Adiabatique (Rooftops) | Oui | 06.03 | Arrêté du 3 mai 2019 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes d’unités autonomes de toiture à rafraîchissement adiabatiques UATRA dans la réglementation thermique 2012 | TERL1909702A | Lien
2019-05-03 | Systèmes à combustible gazeux type poêles et inserts | Oui | 08.02.05 | Arrêté du 3 mai 2019 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes de chauffage indépendants à combustible gazeux de type poêles et inserts dans la réglementation thermique 2012 | TERL1909704A | Lien
2019-09-02 | Recup instantanée eaux grises | Oui | 09.21 | Arrêté du 2 septembre 2019 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes de récupération instantanée de chaleur sur eaux grises dans la réglementation thermique 2012 | TERL1918981A | Lien | Outil RT2012 Recup instantanée eaux grises
2019-11-26 | Accumulateur ECS en eau technique | Oui | 09.12 | Arrêté du 26 novembre 2019 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes d’« accumulateurs d’eau chaude sanitaire en eau technique » dans la réglementation thermique 2012 | TERL1925443A | Lien
2019-11-26 | YACK BIonic PAC CO2 | Oui | 16.21 | Arrêté du 26 novembre 2019 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du système « YACKBionic » dans la réglementation thermique 2012 | TERL1929959A | Lien
2020-02-12 | CET et PAC DS Heliothermique | Non | - | Arrêté du 12 février 2020 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes « CET Héliothermique » et « PAC Double Service Héliothermique » dans la réglementation thermique 2012 | TERL1935575A | Lien
2020-02-12 | PCAD | Oui | 09.16 09.17 | Arrêté du 12 février 2020 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes de production centralisée à appoints décentralisés dans la réglementation thermique 2012 | TERL1935574A | Lien
2020-07-07 | Puits hydrauliques | Oui | 06.09 | Arrêté du 7 juillet 2020 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes de puits hydrauliques dans la réglementation thermique 2012 | TREL2006771A | Lien
2020-07-07 | PAC NIBE | Oui | 16.06 16.07 | Arrêté du 7 juillet 2020 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes « PAC NIBE F730 » et « PAC NIBE F750 » dans la réglementation thermique 2012 | TREL2012906A | Lien
2020-10-14 | Chaudière numérque QB1 Qarnot Computing | Oui | 16.15 | Arrêté du 14 octobre 2020 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des « chaudières numériques » dans la réglementation thermique 2012 | TREL2024281A | Lien
2020-10-14 | RIDEL Energy RidelX | Oui | 16.24 | Arrêté du 14 octobre 2020 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes « RidelX » dans la réglementation thermique 2012 | LOGL2026871A | Lien
2021-02-04 | PAC Triple C Hitachi | Oui | 16.03 | Arrêté du 4 février 2021 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes de pompe à chaleur air/eau-air triple service à compression électrique dans la réglementation thermique 2012 | LOGL2100836A | Lien

## Feuil2
2017-10-23 | Abbrogé | Abbrogé | Arrêté du 23 octobre 2017 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes de récupération instantanée de chaleur sur eaux grises dans la réglementation thermique 2012 |  | Téléchargez l’ outil d’aide à l’application du Titre V (format xlsx - 74.8 ko - 09/04/2019) | Abbrogé par l'arrêté du 2 septembre 2019 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de récupération instantanée de chaleur sur eaux grises dans la réglementation thermique 2012
2014-10-13 | Générateur hybride | Oui | Arrêté du 13 octobre 2014 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système générateur hybride dans la réglementation thermique 2012 | Lien | Téléchargez l’ aide à l’application du Titre V du 13 octobre 2014 "Fonctionnement des ECS des générateurs hybrides avec régulation sur énergie primaire en RT2012", qui est également valable pour ce Titre V. (format zip - 9.5 Mo - 09/04/2019)
2017-02-27 | PAC NIBE | Oui | Arrêté du 27 février 2017 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes « PAC NIBE F730 » et « PAC NIBE F750 » dans la réglementation thermique 2012