## 02-Hotels
Nom de la variante |  | HO_01_00_Base | HO_06_00_Base | HO_10_00_Base | HO_02_00_Base | HO_04_00_Base | HO_11_00_Base
Usage |  | Hôtelss 0* 1* 2* | Hôtels 0* 1* 2* | Hôtels 0* 1* 2* | Hôtels 3* 4* et 5* | Hôtels 3* 4* et 5* | Hôtels 3* 4* et 5*
Surface de référence |  | 4789 | 3876 | 7784 | 2499 | 6010 | 950
Nombre de niveaux (y compris RDC) |  | 8 | 11 | 7 | 10 | 8 | 3
Compacité |  |  | 1 | 1.11 | 0.928
Si bâtiment multizone : n° de la zone |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Usage de la zone |  | Hôtel 0*, 1* et 2*(partie jour) | Hôtels 0*, 1* et 2*(partie jour) | Hôtels 0*, 1* et 2*(partie jour) | Hôtels 3* 4* et 5*(partie jour) | Hôtels 3* 4* et 5*(partie jour) | Hôtels 3* 4* et 5*(partie jour)
Sref de la zone |  | 645.15 | 346 | 6824 | 422 | 4996.2 | 800
Si bâtiment multizone : n° de la zone |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Usage de la zone |  | Hôtels 0* 1* et 2*(partie nuit) | Hôtels 0* 1* et 2*(partie nuit) | Hôtels 0* 1* et 2*(partie nuit) | Hôtels 3* 4* et 5*(partie nuit) | Hôtels 3* 4* et 5*(partie nuit) | Hôtels 3* 4* et 5*(partie nuit)
Sref de la zone |  | 4143.67 | 3530 | 959 | 2077 | 1013.8 | 150
ENVELOPPE
Murs extérieurs | Up (W/m²,K) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Typologie constructive | Bloc béton+ITE | Bloc béton+ITE | X | Bloc béton+ITE | X | X
| R isolant (m²,K/W) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Murs sur locaux non chauffés | Up (W/m²,K) | 0.25 | 0.25 | X | 0.25 | X | X
| Typologie constructive | Bloc béton+ITE | Bloc béton+ITE | X | Bloc béton+ITE | X | X
| R isolant (m²,K/W) | 4 | 4 | X | 4 | X | X
Toiture terrasse accessible | Up (W/m²,K) | X | X | 0.2 | X | 0.2 | 0.2
| Typologie constructive | X | X | X | X | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | X | 5 | X | 5 | 5
Toiture terrasse inaccessible | Up (W/m²,K) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Typologie constructive | Dalle béton + isolation sous étanchéité | Dalle béton + isolation sous étanchéité | X | Dalle béton + isolation sous étanchéité | X | X
| R isolant (m²,K/W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Toiture combles perdus | Up (W/m²,K) | X |  | X | X | X | X
| Typologie constructive | X | X | X | X | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | X | X | X | X | X
Toiture Rampants (combles aménagés) | Up (W/m²,K) | X | X | X | X | X | X
| Typologie constructive | X | X | X | X | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | X | X | X | X | X
Plancher sur Terre-plein | Ue (W/m²,K) | 0.3 | X | 0.25 | X | 0.25 | 0.25
| Typologie constructive | Isolation sous dalle | X | X | X | X | X
| R isolant (m²,K/W) | 3.3 | X | R = 4 | X | R = 4 | R = 4
Plancher sur Vide Sanitaire | Ue (W/m²,K) | X | X | X | X | X | X
| Typologie constructive | X | X | X | X | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | X | X | X | X | X
Plancher sur Parking ou Sous-Sol | Ue (W/m²,K) | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25
| Typologie constructive | Isolation sous dalle | Isolation sous dalle | R = 4 | Isolation sous dalle | R = 4 | R = 4
| R isolant (m²,K/W) | R = 3,3 | R = 3,3 | X | R = 3,3 | X | X
Plancher sur Extérieur | Up (W/m²,K) | X | 0.3 | X | 0.3 | X | X
| Typologie constructive | X | Isolation sous dalle | X | Isolation sous dalle | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | R = 3,3 | X | R = 3,3 | X | X
Traitement Pont Thermique plancher Intermédiaire | Psi (W/m,K) | ITE | ITE | 0.045 | ITE | 0.045 | 0.045
Baies / façade rideau | Uw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| Sw / Tlw sans Protect° | 0.3/0.5 | 0,3/0,5 | 0,3/0,5 | 0,3/0,5 | 0,3/0,5 | 0,3/0,5
| Sw / Tlw avec Protect° | 0.2/0.1 | 0.2/0.1 | 0,2/0,4 | 0,2/0,1 | 0,2/0,4 | 0,2/0,4
Coffre volet roulant | Uc (W/m²,K) | X | X | X | X | X | X
Protections solaires | Nature | store intérieurs | store intérieurs | RIDEAU | store intérieurs | RIDEAU | RIDEAU
| Gestion | manuelle | manuelle | X | manuelle | X | X
Perméabilité à l'air I4 | m3/(h,m²) | par défaut | Par défaut | 1.7 | par défaut | 1.7 | 1.7
SYSTEMES
Ventilation | Nature | DF | DF | DF | DF | DF | DF
| Débit d'air | partie nuit : 12431 // partie jour : 719.92 | Jour : Q=2768 m3/h; Nuit : Q=10590 m3/h | 23965 m3/h | partie nuit : 569,44 // partie jour : 2954 | 39000 | 1470
| Régulation débits | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | AUCUNE | AUCUNE
| Classe Réseau | par défaut | Par défaut | classe B | par défaut | CLASSE B | CLASSE B
Chauffage | Nature | PAC AIR/EAU | PAC AIR/EAU | PAC AIR/EAU | PAC AIR/EAU | PAC AIR/EAU | PAC AIR/EAU
| Puissance | 63.47 kW | 63.47 kW | 70 | 63.47 kW | 63.47 kW | 200 kW
| Performance | COP : 3.75 | COP : 3.75 | COP : 3.75 | COP : 3.75 | 3.16 | 3.16
Emetteur | Nature | VENTILO-CONVECTEUR | VENTILO-CONVECTEUR | VENTILO-CONVECTEUR | VENTILO-CONVECTEUR | VENTILO-CONVECTEUR | VENTILO-CONVECTEUR
| Régulation | CA=0,40 K | CA=0,40 K | CA=0,40 K | CA=0,40 K | CA=0,40 K | CA=0,40 K
Eau Chaude Sanitaire | Nature | CHAUDIERE GAZ | CHAUDIERE GAZ | CHAUDIERE GAZ | CHAUDIERE GAZ | CHAUDIERE GAZ | CHAUDIERE GAZ
| Puissance | 24 kW | 25 kW | 70kW | 24 kW | 100 kW | 100 kW
| Performance | 108% | 108% | 108% | 108% | 110% | 110%
| Points de puisage | DOUCHE | DOUCHE | DOUCHE | DOUCHE | DOUCHE | DOUCHE
Refroidissement | Nature | PAC AIR/EAU | PAC AIR/EAU | PAC AIR/EAU | PAC AIR/EAU | PAC AIR/EAU | PAC AIR/EAU
| Puissance | 73.71 kW | 73.71 kW | 270 kW | 73.71 kW | 300 kW | 300 kW
| Performance | EER : 2.76 | EER : 2.77 | 3.75 | EER : 2.75 | 2.91 | 2.91
Eclairage | Puissance | Varié - selon prestas-base | Varié - Selon prestas-base | 1,4 W/m² | Varié - Selon prestas-base | 1,4 W/m² | 1,4 W/m²
| Auxiliaires | Varié - selon prestas-base | Varié - Selon prestas-base | 0 | Varié - Selon prestas-base | 0 | 0
| Type d'appareillage | N.A. | N.A. | LED | N.A. | LED | LED
| Gestion fractionnée | Non | Non | Non | Non | Non | Non
| Gestion et commande | Varié - selon prestas-base | Varié - Selon prestas-base | INTERRUPTEUR + GESTION MANUELLE | Varié - Selon prestas-base | INTERRUPTEUR + GESTION MANUELLE | INTERRUPTEUR + GESTION MANUELLE
Auxiliaires |  | N.A. | N.A. |  | N.A.
Production PV |  | N.A. | N.A. |  | N.A.
Rafraîchissement passif |  | N.A. | N.A. |  | N.A.
Ascenseur |  | 4 ascenseurs, 1000kg | 2 de 1000kg, 1 MC de 400kg |  | 2 ascenseurs, 1000kg et 630kg
Parking |  | 17 places | N.A. |  | N.A.

## 03-Restaurants
Nom de la variante |  | RES_21_00_base | RES_10_00_base | RES_12_00_base | RES_26_00_base | RES_09_00_base
Usage |  | Restaurants | Restaurants | Restaurants | Restaurants scolaires | Restaurants scolaires
Surface de référence |  | 370 | 490 | 330 | 1192 | 840
Nombre de niveaux (y compris RDC) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Compacité |  | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.58 | 2.5
ENVELOPPE
Murs extérieurs | Up (W/m²,K) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3
| Typologie constructive | OB avec ISO 150 mm et linéiques structurels | OB avec ISO 150 mm et linéiques structurels | OB avec ISO 150 mm et linéiques structurels | ITI avec ISO 120 mm | ITI avec ISO 120 mm
| R isolant (m²,K/W) | 4,375 m².K/W | 4,375 m².K/W | 4,375 m².K/W | 3,00 m².K/W | 3,00 m².K/W
Murs sur locaux non chauffés | Up (W/m²,K) |  |  |  | 0.3 | 0.3
| Typologie constructive |  |  |  | ITI avec ISO 120 mm | ITI avec ISO 120 mm
| R isolant (m²,K/W) |  |  |  | 3,00 m².K/W | 3,00 m².K/W
Toiture terrasse accessible | Up (W/m²,K) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Typologie constructive | OB avec ISO 120mm et linéiques structurels | OB avec ISO 120mm et linéiques structurels | OB avec ISO 120mm et linéiques structurels | Toiture terrasse avec ISO 150mm | Toiture terrasse avec ISO 150mm
| R isolant (m²,K/W) | 5,0 m².K/W | 5,0 m².K/W | 5,0 m².K/W | 4,5 m².K/W | 4,5 m².K/W
Toiture terrasse inaccessible | Up (W/m²,K)
Typologie constructive
R isolant (m²,K/W)
Toiture combles perdus | Up (W/m²,K) |  |  |  |  | 0.2
| Typologie constructive |  |  |  |  | Toiture légère avec ISO 200mm et linéiques structurels
| R isolant (m²,K/W) |  |  |  |  | 5,0 m².K/W
Toiture Rampants (combles aménagés) | Up (W/m²,K)
Typologie constructive
R isolant (m²,K/W)
Plancher sur Terre-plein | Ue (W/m²,K) |  |  |  | 0.25
| Typologie constructive |  |  |  | Isolation sous dalle de 70mm
| R isolant (m²,K/W) |  |  |  | 1,75 m².K/W
Plancher sur Vide Sanitaire | Ue (W/m²,K) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Typologie constructive | Isolation sous chape de 60mm | Isolation sous chape de 70mm | Isolation sous chape de 60mm | Isolation sous dalle de 70mm | Isolation sous chape de 60mm
| R isolant (m²,K/W) | 1,70 m².K/W | 2,00 m².K/W | 1,70 m².K/W | 1,75 m².K/W | 1,50 m².K/W
Plancher sur Parking ou Sous-Sol | Ue (W/m²,K)
Typologie constructive
R isolant (m²,K/W)
Plancher sur Extérieur | Up (W/m²,K) |  |  |  |  | 0.3
| Typologie constructive |  |  |  |  | Isolation de 120mm
| R isolant (m²,K/W) |  |  |  |  | 3 m².K/W
Traitement Pont Thermique plancher Intermédiaire | Psi (W/m,K) | Pas d'étage | Pas d'étage | Pas d'étage | Pas d'étage | 0,3 (ITI avec rupteur)
Baies / façade rideau | Uw | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
| Sw / Tlw sans Protect° | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Sw / Tlw avec Protect° | - | - | - | - | -
Coffre volet roulant | Uc (W/m²,K)
Protections solaires | Nature | Sans protection | Sans protection | Sans protection | Sans protection | Sans protection
Gestion
Perméabilité à l'air I4 | m3/(h,m²) | Par défaut 1,7 | Par défaut 1,7 | Par défaut 1,7 | Par défaut 1,7 | Par défaut 1,7
SYSTEMES
Ventilation | Nature | Double flux (Roof Top) | Double flux (Roof Top) | Double flux (Roof Top) | Double flux | Double flux
| Débit d'air | 3700 m3/h en zone neutre 7400 m3/h en traitement | 4900 m3/h en zone neutre 9800 m3/h en traitement | 3200 m3/h en zone neutre 6400 m3/h en traitement | Soufflage 9 536 m3/h Extraction 9 536 m3/h | Soufflage 6709 m3/h Extraction 6709 m3/h
Régulation débits
| Classe Réseau | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut
Chauffage | Nature | PAC (Roof Top) | PAC (Roof Top) | PAC (Roof Top) | Chaudière Gaz | Chaudière Gaz
| Puissance | 45 kW | 60kW | 42kW | 136kW | 136kW
| Performance | COP = 3,25 | COP = 3,25 | COP = 3,25 | 0.968 | 0.968
Emetteur | Nature | Batterie (Roof Top) | Batterie (Roof Top) | Batterie (Roof Top) | Radiateurs | Radiateurs
| Régulation | Variation temporelle par défaut (1,8) | Variation temporelle par défaut (1,8) | Variation temporelle par défaut (1,8) | Variation temporelle (0,4°C) | Variation temporelle (0,4°C)
Eau Chaude Sanitaire | Nature | Ballon électrique 150 litres x 2 | Ballon électrique 150 litres x 2 | Ballon électrique 150 litres x 2 | Ballon 1 200 litres | Ballon 750 litres
| Puissance | 5 kW x 2 | 5 kW x 2 | 5 kW x 2 | Chaudière Gaz | Chaudière Gaz
| Performance | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut | Par défaut
Points de puisage
Refroidissement | Nature | PAC (Roof Top) | PAC (Roof Top) | PAC (Roof Top)
| Puissance | 55 kW | 55 kW | 38 kW
| Performance | EER = 3,70 | EER = 3,70 | EER = 3,70
Eclairage | Puissance | 10 W/m² Restaurant 6 W/m² Cuisine 5 W/m² Bureau 5 W/m² Sanitaires | 10 W/m² Restaurant 6 W/m² Cuisine 5 W/m² Annexes/Vestiaires | 10 W/m² Restaurant 6 W/m² Cuisine 5 W/m² Annexes/Vestiaires | 5 W/m² Salle à manger 6 W/m² Cuisine/Locaux service 5 W/m² Sanitaires/Vestiaires | 5 W/m² Salle à manger 6 W/m² Cuisine 5 W/m² Annexes/Vestiaires
| Auxiliaires | 0,15 W/m² locaux avec détection | 0,15 W/m² locaux avec détection | 0,15 W/m² locaux avec détection | 0,15 W/m² locaux avec détection | 0,15 W/m² locaux avec détection
Type d'appareillage
| Gestion fractionnée | Non | Non | Non | Non | Non
| Gestion et commande | Interrupteur manuel et arrêt automatique dans les sanitaires | Interrupteur manuel et arrêt automatique dans les sanitaires | Interrupteur manuel et arrêt automatique dans les sanitaires | Interrupteur manuel et arrêt automatique dans les sanitaires | Interrupteur manuel et arrêt automatique dans les sanitaires
Auxiliaires
Production PV |  | Non | Non | Non | Non | Non
Rafraîchissement passif |  | Non | Non | Non | Non | Non
Ascenseur |  | Non | Non | Non | Non | Non
Parking |  | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui

## 04-Commerces
Nom de la variante |  | COM_07_00_Base | COM_09_00_Base | COM_12_00_Base | COM_15_00_Base
Usage |  | Commerces | Commerces | Commerces | Commerces
Surface de référence |  | 690 | 31523.02 | 6675 | 297.65
Nombre de niveaux (y compris RDC) |  | 1 | 5 | 1 | 1
Compacité |  | 2.2 | 1.34 | 2.24 | 2.63
ENVELOPPE
Murs extérieurs | Up (W/m²,K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Typologie constructive | X | Béton + 11 cm TH35 | X | Béton + 11 cm TH35
| R isolant (m²,K/W) | X | 3.2 | X | X
Murs sur locaux non chauffés | Up (W/m²,K) | X | 0.3 | X | 0.3
| Typologie constructive | X | Béton + 9 cm TH 30 | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | 3 | X | X
Toiture terrasse accessible | Up (W/m²,K) | X | 0.3 | X | 0.3
| Typologie constructive | X | Béton + 7 cm TH23 | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | 3 | X | X
Toiture terrasse inaccessible | Up (W/m²,K) | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3
| Typologie constructive | X | Béton + 7 cm TH23 | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | 3 | X | X
Toiture combles perdus | Up (W/m²,K) | X | N.A. | X | X
| Typologie constructive | X |  | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X |  | X | X
Toiture Rampants (combles aménagés) | Up (W/m²,K) | X | N.A. | X | X
| Typologie constructive | X |  | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X |  | X | X
Plancher sur Terre-plein | Ue (W/m²,K) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Typologie constructive | X | Béton + 17cm TH38 | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | 4.4 | X | X
Plancher sur Vide Sanitaire | Ue (W/m²,K) | X | N.A. | X | X
| Typologie constructive | X |  | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X |  | X | X
Plancher sur Parking ou Sous-Sol | Ue (W/m²,K) | X | 0.2 | X | 0.2
| Typologie constructive | X | Béton + 14.5cm TH32 | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | 4.5 | X | X
Plancher sur Extérieur | Up (W/m²,K) | X | 0.36 | X | X
| Typologie constructive | X | Béton + 9cm TH35 | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | 2.6 | X | X
Traitement Pont Thermique plancher Intermédiaire | Psi (W/m,K) | 0.525 | 0.99 | 0.525 | 0.525
Baies / façade rideau | Uw | 1.8 | U = 1,80 W/m².K U_vitrine = 2,10 W/m².K | 2.1 | 2.1
| Sw / Tlw sans Protect° | 0,3/0,5 | 0,2/0,4 ; Vitrine : 0,26/0,5 | 0,45/0,50 | 0,55/0,76
| Sw / Tlw avec Protect° | X | N.A. | X | X
Coffre volet roulant | Uc (W/m²,K) | X | N.A. | X | X
Protections solaires | Nature | X | N.A. | X | X
| Gestion | X | N.A. | X | X
Perméabilité à l'air I4 | m3/(h,m²) | PAR DEFAUT | PAR DEFAUT | PAR DEFAUT | PAR DEFAUT
SYSTEMES
Ventilation | Nature | DF | DF | ROOFTOP | cta double flux
| Débit d'air | 2553 | Coque : 77305.54 m3/h Mail : 13061 m3/h Sanitaires : 92,80 m3/h | 24675 | 1101,305 m3/h
| Régulation débits | AUCUNE | N.A. | AUCUNE | N.A.
| Classe Réseau | PAR DEFAUT | Par défaut | CLASSE B | B
Chauffage | Nature | VRV | Pac ROOFTOP | Rooftop | VRV
| Puissance | X | 28,4 kW | X | Puissance absorbée : 22.8kW
| Performance | X | 4 | X | COP : 3.4
Emetteur | Nature | VRV | Soufflage d'air | Tout air | ventilo convecteur
| Régulation | PERMETTANT ARRET TOTAL | Couple régulateur -émetteur permettant un arrêt total de l'émission | PERMETTANT ARRET TOTAL | Par défaut
Eau Chaude Sanitaire | Nature | BALLON ELEC | Ballon ECS source Effet Joule | BALLON ELEC | Ballon électrique 30L
| Puissance | 5 kW | 15*5 kW | 24 Kw | 2kW
| Performance | x | 1,53 W/K |  | 0.69W/K
| Points de puisage | DOUCHE |  | DOUCHE | 1
Refroidissement | Nature | VRV | Pac ROOFTOP | Tout air | DRV
| Puissance | X | 15*(34,57 kW + Résistance 100kW) | PERMETTANT ARRET TOTAL | Puissance absorbée : 22.4kW
| Performance | X | 3.28 |  | COP : 2.99
Eclairage | Puissance | VARIE | Selon usage : - Aire de vente <300m2 : 20 W/m² -Aire de vente> 300 m2 : 8W/m² Circulation/Sanitaire/Douches/Service : 5W/m² | 10 OU VARIE | 20W/m² surface commerciale
| Auxiliaires | 0 | N.A. | 0 | 0
| Type d'appareillage | X | N.A. | X | N.A.
| Gestion fractionnée | NON FRACTIONNÉE | Non fractionnée | NON FRACTIONNÉE | Non
| Gestion et commande | MANUELLE / AVEC LUMIERE DU JOUR | Selon usage, cf.onglet éclairage | MANUELLE / AVEC LUMIERE DU JOUR | Interrupteur manuel marche/arrêt sauf service avec détection de présence/absence Gradation
Auxiliaires |  |  | N.A. |  | Pomp
Production PV |  |  | N.A. |  | N.A.
Rafraîchissement passif |  |  | N.A. |  | N.A.
Ascenseur |  |  | 2 ascenseurs 1250kg, 1MC 1600kg, 5 escalators montée/descente et 1 escalator montée seule |  | N.A.
Parking |  |  | N.A. |  | N.A.

## 05-Etab. accueil petite enf.
Nom de la variante |  | CRE_22_00_base | CRE_09_00_base | CRE_18_00_base
Usage |  | Etablissements d'accueil de la petite enfance | Etablissements d'accueil de la petite enfance | Etablissements d'accueil de la petite enfance
Surface de référence |  | 124.43 | 514 | 688.3
Nombre de niveaux (y compris RDC) |  | 1 | 1 | 2
Compacité |  | 2.99 | 2.9 | 2.86
ENVELOPPE
Murs extérieurs | Up (W/m²,K) | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Typologie constructive | Brique R=0,63 +ITI 100 mm Th32 | Brique R=0,63 +ITI 100 mm Th32 | Brique R=0,63 +ITI 100 mm Th32
| R isolant (m²,K/W) | 3.15 | 3.15 | 3.15
Murs sur locaux non chauffés | Up (W/m²,K)
Typologie constructive
R isolant (m²,K/W)
Toiture terrasse accessible | Up (W/m²,K) |  |  | 0,109 / 0,154
| Typologie constructive |  |  | Toiture terrasse R+1 technique avec 20cm de polyuréthane en 2 couches de 10cm / Toiture terrasse RDC accessible cour de crèche avec 14cm de polyuréthane en 2 couches de 7cm
| R isolant (m²,K/W) |  |  | 9,1 / 6,4
Toiture terrasse inaccessible | Up (W/m²,K) |  | 0.107
| Typologie constructive |  | Bac acier
| R isolant (m²,K/W) |  | 10.4
Toiture combles perdus | Up (W/m²,K) | 0.108
| Typologie constructive | Combles légers
| R isolant (m²,K/W) | 10
Toiture Rampants (combles aménagés) | Up (W/m²,K)
Typologie constructive
R isolant (m²,K/W)
Plancher sur Terre-plein | Ue (W/m²,K) |  | Up=0,25 / Ue=0,178 | Up=0,25 / Ue=0,166
| Typologie constructive |  | Dalle béton de 20cm isolée sous chape Pur 8cm / Psi L8=0,09 | Dalle béton de 20cm isolée sous chape Pur 8cm
| R isolant (m²,K/W) |  | 3.7 | 3.7
Plancher sur Vide Sanitaire | Ue (W/m²,K) | Up=0,25 / Ue=0,225
| Typologie constructive | Up=0,33+R=1 sous chape (2,5cm PUR) Psi L8=0,14
| R isolant (m²,K/W) | 3.7
Plancher sur Parking ou Sous-Sol | Ue (W/m²,K)
Typologie constructive
R isolant (m²,K/W)
Plancher sur Extérieur | Up (W/m²,K)
Typologie constructive
R isolant (m²,K/W)
Traitement Pont Thermique plancher Intermédiaire | Psi (W/m,K) | Pas d'étage | Pas d'étage | Maçonnerie ITI + plannelle isolante : Psi = 0,38
Baies / façade rideau | Uw | PVC Uw=1,4 / Alu Uw=1,7 Rouv max=0,7 | PVC Uw=1,4 / Alu Uw=1,7 Rouv max=0,7 | Alu Uw=1,7 Rouv max=0,7
| Sw / Tlw sans Protect° | PVC 0,40/0,50 Alu 0,45/0,55 + ajout masques débords menuiseries (nu int profondeur encastrement de 25cm) | PVC 0,40/0,50 Alu 0,46/0,57 + ajout masques débords menuiseries (nu int profondeur encastrement de 25cm) | Alu 0,46/0,57 + ajout masques débords menuiseries (nu int profondeur encastrement de 25cm)
| Sw / Tlw avec Protect° | Sw=0,03/Tlw=0,01 | Sw=0,03/Tlw=0,01 | Sw=0,03/Tlw=0,01
Coffre volet roulant | Uc (W/m²,K) | 1.1 | 1.1 | 1.1
Protections solaires | Nature | CVR | CVR | CVR
| Gestion | Gestion motorisée | Gestion motorisée | Gestion motorisée
Perméabilité à l'air I4 | m3/(h,m²) | 1.7 | 1.7 | 1.7
SYSTEMES
Ventilation | Nature | Simple flux | Simple flux | Simple flux
| Débit d'air | ventil : occ 4.7m3/h.m², soit 585m3/h. Pvent=0.25W/(m3/h)=146.25W inocc : 0.75m3/h.m² soit 93m3/h, Pvent=0.25W/(m3/h)=23.25W | ventil : occ 4.7m3/h.m², soit 2415,8 m3/h. Pvent=0.25W/(m3/h)=604W inocc : 0.75m3/h.m² soit 385,5m3/h, Pvent=0.25W/(m3/h)=96,4W | ventil : occ 4.7m3/h.m², soit 3235m3/h. Pvent=0.25W/(m3/h)=810W inocc : 0.75m3/h.m² soit 515m3/h, Pvent=0.25W/(m3/h)=130W
| Régulation débits | Non | Non | Non
| Classe Réseau | Etanchéité par défaut | Etanchéité par défaut | Etanchéité par défaut
Chauffage | Nature | PAC Air/Eau | PAC Air/Eau | PAC Air/Eau
| Puissance | Pfournie=15kW | 2 PAC Pfournie par PAC=45kW | 2 PAC identiques de 50kW COP 4 à 7°Cext
| Performance | COP 7/35=4 certifié | COP 7/35=4 certifié | COP 7/35=4 certifié
Emetteur | Nature | PCBT / pertes au dos 4% / Réseau sous fourreau EVC / U=0,25 HVC | PCBT / pertes au dos 4% / Réseau sous fourreau EVC / U=0,25 HVC | PCBT / pertes au dos 4% au RDC / Réseau sous fourreau EVC / U=0,25 HVC
| Régulation | Variation temporelle par défaut (1,8) | Variation temporelle par défaut (1,8) | Variation temporelle par défaut (1,8)
Eau Chaude Sanitaire | Nature | Ballon électrique 150 litres | 2x Ballon électrique 150 litres | 3 Ballons électriques 100 litres
| Puissance | P=1,8kW | P=1,8kW | P= 3 x 1,8kW
| Performance | Cr=0,22 certifié | Cr=0,22 certifié | Cr=0,22 certifié
| Points de puisage | 100% Mitigeurs thermostatiques/mécaniques économes | 100% Mitigeurs thermostatiques/mécaniques économes | 100% Mitigeurs thermostatiques/mécaniques économes
Refroidissement | Nature
Puissance
Performance
Eclairage | Puissance | 5 - 6 et 8 W/m² selon locaux | 5 - 6 et 8 W/m² selon locaux | 5 - 6 et 8 W/m² selon locaux
| Auxiliaires | 0,15W/m² locaux avec détection | 0,15W/m² locaux avec détection | 0,15W/m² locaux avec détection
Type d'appareillage
| Gestion fractionnée | NON | NON | NON
| Gestion et commande | cf. onglet CRE_22 Tab éclairage |  | cf. onglet CRE_18 Tab éclairage
Auxiliaires
Production PV |  | NON | NON | NON
Rafraîchissement passif |  | NON | NON | NON
Ascenseur |  | NON | NON | OUI
Parking |  | Aérien | Aérien | Aérien

## 06-Universite - Ens. atypiques
Nom de la variante |  | UNI_02_00_Base | UNI_04_00_Base | UNI_06_00_Base | UNI_07_00_Base | UNI_09_00_Base
Usage |  | Bâtiments universitaires - Enseignements atypiques | Bâtiments universitaires - Enseignements atypiques | Bâtiments universitaires - Enseignements atypiques | Bâtiments universitaires - Enseignements atypiques | Bâtiments universitaires - Enseignements atypiques
Surface de référence |  | 3218 | 4580 | 1970 | 1377 | 1632
Nombre de niveaux (y compris RDC) |  | 4 | 7 | 3 | 2 | 2
Compacité |  | 1.53 | 1.22 | 1.42 | 2.13 | 2.1
ENVELOPPE
Murs extérieurs | Up (W/m²,K) | 0.248 | 0.244 | 0.249 | 0.249 | 0.246
| Typologie constructive | Béton + ITE 120 mm | Béton + ITE 120 mm | Béton + ITE 120 mm | Béton + ITE 120 mm | Béton + ITE 120 mm
| R isolant (m²,K/W) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75
Murs sur locaux non chauffés | Up (W/m²,K) | - | - | - | - | -
| Typologie constructive | - | - | - | - | -
| R isolant (m²,K/W) | - | - | - | - | -
Toiture terrasse accessible | Up (W/m²,K) | - | - | - | - | -
| Typologie constructive | - | - | - | - | -
| R isolant (m²,K/W) | - | - | - | - | -
Toiture terrasse inaccessible | Up (W/m²,K) | 0.207 | 0.205 | 0.207 | 0.207 | 0.203
| Typologie constructive | Dalle béton isolé dessus 100 mm PU | Dalle béton isolé dessus 100 mm PU | Dalle béton isolé dessus 100 mm PU | Dalle béton isolé dessus 100 mm PU | Dalle béton isolé dessus 100 mm PU
| R isolant (m²,K/W) | 4.55 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.55
Toiture combles perdus | Up (W/m²,K) | - | - | - | - | -
| Typologie constructive | - | - | - | - | -
| R isolant (m²,K/W) | - | - | - | - | -
Toiture Rampants (combles aménagés) | Up (W/m²,K) | 0.211 | - | 0.211 | - | -
| Typologie constructive | Toit léger | - | Toit léger 180 mm isolant | - | -
| R isolant (m²,K/W) | 4.5 | - | 4.5 | - | -
Plancher sur Terre-plein | Ue (W/m²,K) | - | - | 0.253 | 0.253 | 0.253
| Typologie constructive | - | - | dalle isolée dessous 120 mm PSE | dalle isolée dessous 120 mm PSE | dalle isolée dessous 120 mm PSE
| R isolant (m²,K/W) | - | - | 3.64 | 3.64 | 3.64
Plancher sur Vide Sanitaire | Ue (W/m²,K) | 0.251 | 0.254 | 0.253 | - | -
| Typologie constructive | Isolant sous dalle | dalle isolée dessous 120 mm PSE | dalle isolée dessous 120 mm PSE | - | -
| R isolant (m²,K/W) | 3.64 | 3.64 | 3.64 | - | -
Plancher sur Parking ou Sous-Sol | Ue (W/m²,K) | 0.251 | - | - | - | -
| Typologie constructive | Isolant sous dalle | - | - | - | -
| R isolant (m²,K/W) | 3.64 | - | - | - | -
Plancher sur Extérieur | Up (W/m²,K) | Isolant sous dalle | 0.254 | - | 0.249 | 0.253
| Typologie constructive | 3.64 | dalle isolée dessous 120 mm PSE | - | dalle isolée dessous 120 mm isolant | dalle isolée dessous 120 mm isolant
| R isolant (m²,K/W) | 0.249 | 3.64 | - | 3.64 | 3.64
Traitement Pont Thermique plancher Intermédiaire | Psi (W/m,K) | 0.09 | ITE | ITE et mur rideau continu | ITE et mur rideau continu | ITE et mur rideau continu balcon: 1,06 ITE continue: 0,09 mur rideau: 0,27
Baies / façade rideau | Uw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| Sw / Tlw sans Protect° | 0,47 / 0,59 vitrage clair | 0,47 / 0,59 | 0,47 / 0,59 | 0,47 / 0,59 | 0,47 / 0,59
| Sw / Tlw avec Protect° | 0,121 / 0,126 | 0,121 / 0,126 | 0,121/0,126 | 0,121 / 0,126 | 0,121 / 0,126
Coffre volet roulant | Uc (W/m²,K) | - | - | - | - | -
Protections solaires | Nature | stores extérieurs toile | stores extérieurs toile | stores toiles extérieurs | stores extérieurs toile | stores extérieurs toile
| Gestion | motorisée | motorisés | motorisés | motorisés | motorisés
Perméabilité à l'air I4 | m3/(h,m²) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
SYSTEMES
Ventilation | Nature | DF + SF pour sanitaires et locaux annexes | DF + SF pour sanitaires et locaux annexes | DF + SF pour sanitaires et locaux annexes | DF + SF pour sanitaires et locaux annexes | DF + SF pour sanitaires et locaux annexes
| Débit d'air | 21889 m3/h DF + 1931 m3/h SF | 31144 m3/h DF + 2748 m3/h SF | 13396 m3/h DF + 1182 m3/h SF | 9364 m3/h DF + 826 m3/h SF | 11098 m3/h DF + 979 SF
| Régulation débits | salle de classe et réunion: détection amphi: sonde CO2 Sanitaires : fonctionnement perm sans régulation | salle de classe/salle de réunion: détection amphi: sonde CO2 Saniatires : fonctionnement perm sans régulation | salle de classe/salle de réunion: détection amphi: sonde CO2 Saniatires : fonctionnement perm sans régulation | salle de classe: détection salle de réunion / amphi: sonde CO2 Saniatires : fonctionnement perm sans régulation | salle de classe/réunion: détection amphi: sonde CO2
| Classe Réseau | défaut | défaut | défaut | défaut | défaut
Chauffage | Nature | chaudière gaz condensation | chaudière gaz condensation | chaudière gaz condensation | chaudière gaz condensation | chaudière gaz condensation
| Puissance | Pnom = 175 kW | Pnom = 244 kW | Pnom = 97 kW | Pnom = 78 kW | Pnom = 97 kW
| Performance | PCI à Pnom = 97,6% PCI à Pinter = 109,1% | PCI à Pnom = 97,4% PCI à Pinter = 108,5% | PCI à Pnom = 97,2% PCI à Pinter = 108,3% | PCI à Pnom = 97,4% PCI à Pinter = 108,4% | PCI à Pnom = 97,2% PCI à Pinter = 108,3%
Emetteur | Nature | radiateur à eau chaude vt certifiée 0,4°C | radiateur à eau chaude vt certifiée 0,4°C | radiateur à eau chaude vt certifiée 0,4°C | radiateur à eau chaude vt certifiée 0,4°C | radiateur à eau chaude vt certifiée 0,4°C
| Régulation | à débit variable | à débit variable | à débit variable | à débit variable | à débit variable
Eau Chaude Sanitaire | Nature | ballons électriques 100 L x5 | ballons électriques 100 L x7 | ballons électriques 50 L x10 | ballons électriques 50 L x6 | Sans objet
| Puissance | 1,5 kW x5 | 3 kW x7 | 1,2 kW x10 | 1,2 kW x6
| Performance | UA certifié = 1,296 W/K | UA certifié = 1,167 W/K | UA certifié = 0,625 W/K | UA certifié = 0,625 W/K
Points de puisage
Refroidissement | Nature | - | - | - | - | -
| Puissance | - | - | - | - | -
| Performance | - | - | - | - | -
Eclairage | Puissance | circulation: 5 W/m² amphi: 8 W/m² bureau: 5 W/m² salle de réunion: 5 W/m² sanitaires collectifs: 5 W/m² locaux de service: 5W/m² | circulation: 5 W/m² bureau: 5 W/m² salle info: 5 W/m² salle de classe: 5 W/m² salle de réunion: 5 W/m² sanitaires collectifs: 5 W/m² local service: 5 W/m² | circulation: 5 W/m² amphi: 8 W/m² bureau: 5 W/m² salle info: 5 W/m² salle de classe: 5 W/m² salle de réunion: 5 W/m² sanitaires collectifs: 5 W/m² local service: 5 W/m² | circulation: 5 W/m² amphi: 8 W/m² bureau: 5 W/m² salle info: 5 W/m² salle de classe: 5 W/m² salle de réunion: 5 W/m² sanitaires collectifs: 5 W/m² | circulation: 5 W/m² amphi: 8 W/m² bureau: 5 W/m² salle de classe: 5 W/m² salle de réunion: 5 W/m²
| Auxiliaires | circulation: 0,15 W/m² amphi: 0 W/m² bureau: 0 W/m² salle de réunion: 0,15 W/m² sanitaires collectifs: 0,15 W/m² Locaux de service: 0,15 W/m² | circulation: 0,15 W/m² bureau: 0 W/m² salle info: 0,15 W/m² salle de classe: 0,15 W/m² salle de réunion: 0,15 W/m² sanitaires collectifs: 0,15 W/m² local de service: 0 W/m² | circulation: 0,15 W/m² amphi: 0 W/m² bureau: 0 W/m² salle info: 0,15 W/m² salle de classe: 0,15 W/m² salle de réunion: 0,15 W/m² sanitaires collectifs: 0,15 W/m² local de service: 0 W/m² | circulation: 0,15 W/m² amphi: 0 W/m² bureau: 0 W/m² salle info: 0,15 W/m² salle de classe: 0,15 W/m² salle de réunion: 0,15 W/m² sanitaires collectifs: 0,15 W/m² | circulation: 0,15 W/m² amphi: 0 W/m² bureau: 0 W/m² salle de classe: 0,15 W/m² salle de réunion: 0,15 W/m²
Type d'appareillage
| Gestion fractionnée | circulation: non amphi: oui bureau: non salle de réunion: non sanitaires collectifs: non | circulation: non bureau: non salle info: non salle de classe: oui salle de réunion: non sanitaires collectifs: non | circulation: non amphi: oui bureau: non salle info: non salle de classe: oui salle de réunion: non sanitaires collectifs: non | circulation: non amphi: oui bureau: non salle info: non salle de classe: oui salle de réunion: non sanitaires collectifs: non | circulation: non amphi: oui bureau: non salle de classe: oui salle de réunion: non
| Gestion et commande | circulation: marche et arrêt par détection + extinction auto amphi: interrupteur + gestion impossible bureau: interrupteur + gestion manuelle salle de réunion: marche et arrêt par détection + gradation sanitaires collectifs: marche et arrêt par détection + gestion impossible Locaux de service: interrupteur marche/ arrêt et extinction automatique | circulation: marche et arrêt par détection + extinction auto bureau: interrupteur + gestion manuelle salle info: marche et arrêt par détection + gradation salle de classe: marche et arrêt par détection + gradation salle de réunion: marche et arrêt par détection + gradation sanitaires collectifs: marche et arrêt par détection + gestion impossible local de service: marche/arret manuel et extinction auto + gestion impossible | circulation: marche et arrêt par détection + extinction auto amphi: interrupteur + gestion impossible bureau: interrupteur + gestion manuelle salle info: marche et arrêt par détection + gradation salle de classe: marche et arrêt par détection + gradation salle de réunion: marche et arrêt par détection + gradation sanitaires collectifs: marche et arrêt par détection + gestion impossible local de service: marche/arret manuel et extinction auto + gestion impossible | circulation: marche et arrêt par détection + extinction auto amphi: interrupteur + gestion impossible bureau: interrupteur + gestion manuelle salle info: marche et arrêt par détection + gradation salle de classe: marche et arrêt par détection + gradation salle de réunion: marche et arrêt par détection + gradation sanitaires collectifs: marche et arrêt par détection + gestion impossible | circulation: marche et arrêt par détection + extinction auto amphi: interrupteur + gestion impossible bureau: interrupteur + gestion manuelle salle de classe: marche et arrêt par détection + gradation salle de réunion: marche et arrêt par détection + gradation
Auxiliaires |  | - | - | - | - | -
Production PV |  | - | - | - | - | -
Rafraîchissement passif |  | - | - | - | - | -
Ascenseur |  | non pris en compte | non pris en compte | non pris en compte | non pris en compte | non pris en compte
Parking |  | non pris en compte | non pris en compte | non pris en compte | non pris en compte | non pris en compte

## 07-Sante-EHPAD
Nom de la variante |  | HO_01_00_Base | HOP_16_00_Base | EHP_18_00_Base | EHP_21_00_Base_v4 | CAB_27_00_Base_v2
Usage |  | Hôpital | Hôpital | EHPAD / Hôpital - partie jour | EHPAD | Hôpital - partie jour
Surface de référence |  | 2754 | 27487,5 | 4833.15 | 4833.15 | 126.62
Nombre de niveaux (y compris RDC) |  | 4 | 4 | 3 | 1 | 1
Compacité |  | 0.88 | 0.88 |  | 0 | 0
Si bâtiment multizone : n° de la zone |  | 1 | 1 | 2 | - | -
Usage de la zone |  | Hôpital - partie nuit | Hôpital - partie nuit | EHPAD | - | -
Sref de la zone |  | 913 | 13760,4 | 2318.84 | - | -
Si bâtiment multizone : n° de la zone |  | 2 | 3 | 1 | - | -
Usage de la zone |  | Hôpital - partie jour | Hôpital - partie jour | Hôpital - partie jour | - | -
Sref de la zone |  | 1841 | 13727,1 | 2514.31 | - | -
ENVELOPPE
Murs extérieurs | Up (W/m²,K) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Typologie constructive | Bloc béton+ITE 160 mm Th32 | Bloc béton+ITE 160 mm Th32 | Bloc béton+ITE 160 mm Th32 | X | X
| R isolant (m²,K/W) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Murs sur locaux non chauffés | Up (W/m²,K) | X | 0.25 | 0.25 | X | X
| Typologie constructive | X | Bloc béton+isolation 160 mm Th32 | Bloc béton+isolation 160 mm Th32 | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | 5 | 5 | X | X
Toiture terrasse accessible | Up (W/m²,K) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Typologie constructive | Béton + isolation sous étanchéité | Béton + isolation sous étanchéité | Béton + isolation sous étanchéité | X | X
| R isolant (m²,K/W) | 5 | 5 | 5 | X | X
Toiture terrasse inaccessible | Up (W/m²,K) | X | X | X | 0.2 | 0.2
| Typologie constructive | X | X | X | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | X | X | X | X
Toiture combles perdus | Up (W/m²,K) | X | X | X | X | X
| Typologie constructive | X | X | X | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | X | X | X | X
Toiture Rampants (combles aménagés) | Up (W/m²,K) | X | X | X | X | X
| Typologie constructive | X | X | X | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | X | X | X | X
Plancher sur Terre-plein | Ue (W/m²,K) | 0.25 | 0.25 | Up=0,25 - Ue=0,19 | 0.25 | 0.25
| Typologie constructive | Isolation en sous-face | Isolation en sous-face | Isolation en sous-face | X | X
| R isolant (m²,K/W) | R = 4 | R = 4 | R = 4 | R = 4 | R = 4
Plancher sur Vide Sanitaire | Ue (W/m²,K) | X | 0.25 | Up=0,25 - Ue=0,22 | 0.25 | 0.25
| Typologie constructive | X | Isolation en sous-face | Isolation en sous-face | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | R = 4 | R = 4 | R = 4 | R = 4
Plancher sur Parking ou Sous-Sol | Ue (W/m²,K) | 0.25 | 0.25 | Up=0,25 - Ue=0,22 | 0.25 | 0.25
| Typologie constructive | Isolation en sous-face | Isolation en sous-face | Isolation en sous-face | X | X
| R isolant (m²,K/W) | R = 4 | R = 4 | R = 4 | R = 4 | R = 4
Plancher sur Extérieur | Up (W/m²,K) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Typologie constructive | Isolation en sous-face | Isolation en sous-face | Isolation en sous-face | X | X
| R isolant (m²,K/W) | R = 4 | R = 4 | R = 4 | R = 4 | R = 4
Traitement Pont Thermique plancher Intermédiaire | Psi (W/m,K) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.38 | 0.38
Baies / façade rideau | Uw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| Sw / Tlw sans Protect° | 0,3/0,6 | 0,3/0,6 | 0,3/0,6 | 0,30 / 0,50 | 0,30 / 0,50
| Sw / Tlw avec Protect° | Partie jour : 0,07/0,07 Partie nuit : 0,02/0 | Partie jour : 0,07/0,07 Partie nuit : 0,02/0 | Partie jour : 0,07/0,07 Partie nuit : 0,02/0 | 0,20 / 0,20 | 0,20 / 0,20
Coffre volet roulant | Uc (W/m²,K) | X | X | X | X | X
Protections solaires | Nature | Store ext partie jour/ Volets roulants partie nuit | Store ext partie jour/ Volets roulants partie nuit | Store ext partie jour/ Volets roulants partie nuit | BSO | BSO
| Gestion | Manuelle | Manuelle | Manuelle | AUCUNE GESTION | AUCUNE GESTION
Perméabilité à l'air I4 | m3/(h,m²) | Par défaut | Par défaut | Par défaut | 1.7 | 1.7
SYSTEMES
Ventilation | Nature | DF | DF | DF | DF | DF
| Débit d'air | Partie nuit : 4108,5 m3/h occupation&inoccupation Partie Jour : 8284,5 m3/h + 1000 m3/h + 2500 m3/h + 2600 m3/h occupation seule | hébergement : 61921,8 m3/h pharmacie : 22443,3 m3/h consult bat A : 20654,55 m3/h consult bat B : 18938,7 | zone médicale : 1358,37 m3/h ; 4019,06 m3/h ; 1831,92 m3/h zone hébergement : 10434,78 m3/h | X | 531.8
| Régulation débits | AUCUNE GESTION | AUCUNE GESTION | AUCUNE GESTION | AUCUNE GESTION | AUCUNE GESTION
| Classe Réseau | DEFAUT | DEFAUT | DEFAUT | DEFAUT | DEFAUT
Chauffage | Nature | TFP sur nappe | TFP sur nappe | PAC AIR/AIR & GAZ (hébergement) | GAZ | PAC AIR/AIR
| Puissance | 74,8 kW | 74,8 kW | 9,3 kW | 10.8 | 10.8
| Performance | COP = 5,63 | COP = 5,63 | COP : 4,3 | 108% | 3.67
Emetteur | Nature | ventilo-convecteurs | ventilo-convecteurs | ventilo-convecteurs | VENTILO-CONVECTEUR | VENTILO-CONVECTEUR
| Régulation | AUTOMATIQUE PERMETTANT ARRET TOTAL | AUTOMATIQUE PERMETTANT ARRET TOTAL | AUTOMATIQUE PERMETTANT ARRET TOTAL | AUTOMATIQUE PERMETTANT ARRET TOTAL | AUTOMATIQUE PERMETTANT ARRET TOTAL
Eau Chaude Sanitaire | Nature | Ballon lié à la TFP de 3000L | CHAUDIERE GAZ | CHAUDIERE GAZ | CHAUDIERE GAZ | BALLON ELEC
| Puissance | 24 kW | 45,6 kW | 213 kW | 117 | X
| Performance | 3,83 W/K | 2,75 W/K | 2,381 W/K | X | 3.01
| Points de puisage | DOUCHE | DOUCHE | DOUCHE | DOUCHE | LAVABO
Refroidissement | Nature | TFP sur nappe | TFP sur nappe | PAC AIR/AIR | SPLIT | PAC AIR/AIR
| Puissance | 76,6 kW | 76,6 kW | 9,88 kW | 24,5 KW | 9.5
| Performance | EER : 4,46 | EER : 4,46 | EER : 4,05 | 2.8 | 3.35
Eclairage | Puissance | 1,4W (chambres) ; 5W (bureaux, SDR, services, circulation, sanitaires et douches) ; 6W (soins et cuisine) | 1,4W (chambres) ; 5W (bureaux, SDR, services, circulation, sanitaires et douches) ; 6W (soins et cuisine) | 5W (bureaux, SDR, sanitaires) ; 6W (consultation) ; 1,4W (chambres) | 1,4 W/m² | 6
| Auxiliaires | 0/0,15 | 0 ou 0,15 (circulation, sanitaires, douches, SDR) | 0 ou 0,15 (circulation, sanitaires, douches, SDR) | 0 | 0
| Type d'appareillage | N,A, | N,A, | N,A, | LED | LED
| Gestion fractionnée | non | non | non | NON FRACTIONNÉE | NON FRACTIONNÉE
| Gestion et commande | gestion manuelle avec interrupteur manuel (chambres, bureaux, soins, production, cuisone, restauration) ; gradation auto avec détection de présence (SDR) ; extinction auto en fonction d'un seuil avec détection de présence (circulation) ; gestion impossible, détection de présence (douches, sanitaires) | gestion manuelle avec interrupteur manuel (chambres, bureaux, soins, production, cuisone, restauration) ; gradation auto avec détection de présence (SDR) ; extinction auto en fonction d'un seuil avec détection de présence (circulation) ; gestion impossible, détection de présence (douches, sanitaires) ; gestion impossible, interrupteur manuel et extinction auto (services) | gestion manuelle avec interrupteur manuel (chambres, bureaux, soins, production, cuisone, restauration) ; gradation auto avec détection de présence (SDR) ; extinction auto en fonction d'un seuil avec détection de présence (circulation) ; gestion impossible, détection de présence (douches, sanitaires) ; gestion impossible, interrupteur manuel et extinction auto (services) | MANUEL + GESTION MANUELLE | MANUEL + GESTION MANUELLE
Auxiliaires |  | X | X | X | X | X
Production PV |  | X | X | X | X | X
Rafraîchissement passif |  | X | X | X | X | X
Ascenseur |  | 3 ascenseurs 630kg - 4 ascenseurs 2000kg | 7 ascenseurs 630kg -4 ascenseurs 1000kg - 2 ascenseurs 1275kg - 4 ascenseurs 1600kg - 3 ascenseurs 2000kg | 3 ascenseurs 1000kg
Parking |  | X | X | X | X | X

## 08-Gymnases-Vestiaires
Nom de la variante |  | GYM_11_00_base | GYM_17_00_base | GYM_19_00_base | VES_20_Base
Usage |  | Gymnases municipaux et scolaires | Gymnases municipaux et scolaires | Gymnases et salles de sport privés | Vestiaires
Surface de référence |  | 2038.82 | 1407.7 | 206.7 | 1127.5
Nombre de niveaux (y compris RDC) |  | 1 | 1 | 1 | 2
Compacité |  | 2.8 | 2.9 | 1.5 | 1.6947
ENVELOPPE
Murs extérieurs | Up (W/m²,K) | 0.25 | 0.25 | X | 0.25
| Typologie constructive | Ossature Bois | Ossature Métallique | X | Ossature métallique
| R isolant (m²,K/W) | 5 | 5 | X | 4
Murs sur locaux non chauffés | Up (W/m²,K) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | X
| Typologie constructive | Béton | Béton | Béton | X
| R isolant (m²,K/W) | 4 | 4 | 4 | X
Toiture terrasse accessible | Up (W/m²,K) | 0.2 | 0.2 | X | X
| Typologie constructive | Bac acier | Bac acier | X | X
| R isolant (m²,K/W) | 5.13 |  | X | X
Toiture terrasse inaccessible | Up (W/m²,K) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Typologie constructive | Béton | Béton | Béton | Ossature métallique
| R isolant (m²,K/W) | 5.21 |  | 4.8 | 6.8
Toiture combles perdus | Up (W/m²,K) | X | X | X | X
| Typologie constructive | X | X | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | X | X | X
Toiture Rampants (combles aménagés) | Up (W/m²,K) | X | X | X | X
| Typologie constructive | X | X | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | X | X | X
Plancher sur Terre-plein | Ue (W/m²,K) | 0.2 | 0.2 | X | X
| Typologie constructive | Béton | Béton | X | X
| R isolant (m²,K/W) | 5 | 5 | X | X
Plancher sur Vide Sanitaire | Ue (W/m²,K) | X | X | X | X
| Typologie constructive | X | X | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | X | X | X
Plancher sur Parking ou Sous-Sol | Ue (W/m²,K) | X | X | 0.2 | X
| Typologie constructive | X | X | Béton | X
| R isolant (m²,K/W) | X | X | 4.6 | X
Plancher sur Extérieur | Up (W/m²,K) | X | X | X | 0.2
| Typologie constructive | X | X | X | Ossature métallique
| R isolant (m²,K/W) | X | X | X | 6.5
Traitement Pont Thermique plancher Intermédiaire | Psi (W/m,K) | 0 | Aucun | 0 | 0
Baies / façade rideau | Uw | 1,6/1,4 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| Sw / Tlw sans Protect° | 0,5/0,6 - 0,4/0,3 | 0,5/0,6 - 0,4/0,3 | 0,50/0,60 | 0,5/0,6
| Sw / Tlw avec Protect° | X | X | X | X
Coffre volet roulant | Uc (W/m²,K) | X | X | X | X
Protections solaires | Nature | X | X | X | X
| Gestion | X | X | X | X
Perméabilité à l'air I4 | m3/(h,m²) | 3 | 3 | 3 | par défaut
SYSTEMES
Ventilation | Nature | Gymnase : CTA DF Vestiaires : CTA SF + EA | CTA DF : Salle de sport et Vestiaires CTA SF : Sanitaires | CTA DF | VMC SF
| Débit d'air | Gymnase 2,3 m3/h/m² en occupation et 0 m3/h/m² en inoccupation. CTA Dojo : 664,7 m3/h occ CTA Salle Omnisport : 2247,1 m3/h occ CTA Tennis de Table : 591,1 m3/h occ Sanitaires/Circulations : 760,4 m3/h occ Vestiaires 6,7 m3/h/m² en occupation et 6,7 m3/h/m² en inoccupation. CTA SF Vestiaires : 1241 m3/h occ / 1241 m3/h inocc EA : 1241 m3/4 | CTA Petite salle Soufflage/Reprise Occupation : 2230,8 m3/h CTA Petite salle Soufflage/Reprise Inoccupation: 676 m3/h CTA Vestiaires Centraux Soufflage Occupation : 1517,5 m3/h CTA Vestiaires Centraux Reprise Occupation : 1367,7 m3/h CTA Vestiaires Centraux Soufflage Inoccupation : 459,9 m3/h CTA Vestiaires Centraux Reprise Inoccupation : 414,4 m3/h CTA Vestiaires Extérieurs Soufflage/Reprise Occupation : 897 m3/h CTA Vestiaires Extérieurs Soufflage/Reprise Inoccupation : 271,8 m3/h CTA SF Sanaitaire Reprise Occupation : 149,9 m3/h CTA SF Sanaitaire Reprise Occupation : 45,4 m3/h | CTA Salles de sport et sanitaires : 682,1 m3/h occ / 206,7 m3/h inocc | 7554 m3/h permanent
| Régulation débits | CTA SF en fonctionnnement en inoccupation uniquement pour les vestiaires | Pas de régulation des débits | CTA en fonctionnnement en inoccupation | X
| Classe Réseau | Défault | Défault | Défault | par défaut
Chauffage | Nature | 2 Chaudières gaz à condensation | 1 chaudière gaz à condensation | 1 Chaudière gaz à condensation | Ch gaz condensation
| Puissance | 120 kW unitaire | 312 kW unitaire | 17,6 kW unitaire | 80 kW
| Performance | Rendement à charge partielle : 108,6% Rendement 100% Pn : 97,5% | Rendement à charge partielle : 104,5% Rendement 100% Pn : 97,9% | Rendement à charge partielle : 109,63% Rendement 100% Pn : 98,5% | 97,4/108,1%
Emetteur | Nature | Panneaux rayonnants dans les salles de sports et radiateurs dans les vestiaires | Panneaux rayonnants dans les salles de sports et radiateurs dans les vestiaires/sanitaires et autres locaux. | Panneaux rayonnants dans les salles de sports et radiateurs dans les sanitaires | Radiateurs
| Régulation | Variation temporelle : PR 1,2°C, Radiateurs 0,4°C | Variation temporelle : PR : 1,2 (valeur certifiée) Radiateurs : 0,4°C (valeur certifiée) | Variation temporelle : PR 1,2°C certifié, Radiateurs 0,4°C certifié | Variation temporelle=0,4K
Eau Chaude Sanitaire | Nature | 2 Chaudières gaz à condensation + Ballon de stockage 2500L | 1 chaudière gaz à condensation + Ballon de stockage 2000L | 1 Chaudière gaz à condensation + Ballon de stockage 300L | 2 ballons 1000 L alimentés par chaudière gaz
| Puissance | 120 kW unitaire | 120 kW unitaire | 17,6 kW unitaire | X
| Performance | Rendement à charge partielle : 108,6% Rendement 100% Pn : 97,5% Pertes Ballon : 3,81 W/K | Rendement à charge partielle : 104,5% Rendement 100% Pn : 97,9% Pertes Ballon : 3,003 W/K | Rendement à charge partielle : 109,63% Rendement 100% Pn : 98,5% Pertes Ballon : 1,882 justifié | X
| Points de puisage | 43 douches. Le Nu_Gr passe du nombre de douche (43) à la surface utile de la zone avec l'émetteur ECS (zone vestiaires) : 185,22 m² | 32 douches | 5 douches | douches
Refroidissement | Nature | Aucun | Aucun | Aucun | X
| Puissance | Aucun | Aucun | Aucun | X
| Performance | Aucun | Aucun | Aucun | X
Eclairage | Puissance | Circulation Accueil : 5 W/m² Locaux de services : 5 W/m² Salles de sport : 8 W/m² Sanitaires collectifs : 5 W/m² | Circulation Accueil : 5 W/m² Locaux de service : 5 W/m² Salles de sport : 8 W/m² Sanitaires collectifs : 5 W/m² | Salles de sport : 7 W/m² Sanitaires collectifs : 5 W/m² | 5 W/m²
| Auxiliaires | Circulation Accueil : 0,15 W/m² Locaux de services : 0 W/m² Salles de sport : 0 W/m² Sanitaires collectifs : 0,15 W/m² | Circulation Accueil : 0,15 W/m² Locaux de service : 0 W/m² Salles de sport : 0 W/m² Sanitaires collectifs : 0,15 W/m² | Salles de sport : 0 W/m² Sanitaires collectifs : 0,15 W/m² | 0,15 W/m²
| Type d'appareillage | LED | LED | LED | LED
| Gestion fractionnée | Circulation Accueil : non fractionnée Locaux de services : non fractionnée Salles de sport : non fractionnée Sanitaires collectifs : non fractionnée | Circulation Accueil : non fractionnée Locaux de service : non fractionnée Salles de sport : non fractionnée Sanitaires collectifs : non fractionnée | Salles de sport : non fractionnée Sanitaires collectifs : non fractionnée | non
| Gestion et commande | Circulation Accueil : Détection de présence Locaux de service: Interrupteur manuel marche/arrêt et extinction auto. Salles de sport : interrupteur Sanitaires collectifs : Détection de présence (avec extinction auto en fonction d'un seuil si accès à l'éclairage naturel) | Circulation Accueil : Détection de présence Locaux de service: Interrupteur manuel marche/arrêt et extinction auto. Salles de sport : interrupteur Sanitaires collectifs : Détection de présence (avec extinction auto en fonction d'un seuil si accès à l'éclairage naturel) | Salles de sport : interrupteur Sanitaires collectifs : Détection de présence | Détecteurs de présence
Auxiliaires |  | Circulateur réseau de chauffage : 50 W Circulateur réseau ECS : 50 W | Circulateur réseau de chauffage radiateur/PR : 148 W Circulateur réseau CTA : 148 W Circulateur réseau ECS : 55 W | Circulateur réseau de chauffage : 100 W Circulateur réseau ECS : 100 W | Vitesse variable P=150 W
Production PV |  | Aucune | Aucune | Aucune | X
Rafraîchissement passif |  | Aucun | Aucun | Aucun | X
Ascenseur |  | Aucun | Aucun | Aucun | X
Parking |  | Aucun | Aucun | Aucun | X

## 09-Industrie-Artisanat
Nom de la variante |  | Ind_09_00_Base | Ind_02_00_base_v6
Usage |  | Industrie & Artisanat | Industrie & Artisanat
Surface de référence |  | 695.8 | 20000
Nombre de niveaux (y compris RDC) |  | 1 | 1
Compacité |  | 0.91 | 2.33
ENVELOPPE
Murs extérieurs | Up (W/m²,K) | 0.3 | 0.3
| Typologie constructive | Bloc béton+ITE | X
| R isolant (m²,K/W) | R = 3,33 | R = 3,33
Murs sur locaux non chauffés | Up (W/m²,K) | 0.3 | X
| Typologie constructive | Béton + ITI | X
| R isolant (m²,K/W) | R = 3,33 | X
Toiture terrasse accessible | Up (W/m²,K) | 0.3 | 0.3
| Typologie constructive | Béton + isolation sous étanchéité | X
| R isolant (m²,K/W) | R = 3,33 | R = 3,33
Toiture terrasse inaccessible | Up (W/m²,K) | 0.3 | 0.3
| Typologie constructive | Béton + isolation sous étanchéité | X
| R isolant (m²,K/W) | R = 3,33 | R = 3,33
Toiture combles perdus | Up (W/m²,K) | X | X
| Typologie constructive | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | X
Toiture Rampants (combles aménagés) | Up (W/m²,K) | X | X
| Typologie constructive | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | X
Plancher sur Terre-plein | Ue (W/m²,K) | X | 0.3
| Typologie constructive | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | R = 3,33
Plancher sur Vide Sanitaire | Ue (W/m²,K) | X | 0.3
| Typologie constructive | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | R = 3,33
Plancher sur Parking ou Sous-Sol | Ue (W/m²,K) | 0.3 | 0,3X
| Typologie constructive | Isolation sous dalle | X
| R isolant (m²,K/W) | R = 3,33 | R = 3,33
Plancher sur Extérieur | Up (W/m²,K) | X | 0,3X
| Typologie constructive | X | X
| R isolant (m²,K/W) | X | R = 3,33
Traitement Pont Thermique plancher Intermédiaire | Psi (W/m,K) | 0.07 | 0.21
Baies / façade rideau | Uw | U = 1.80 W/m².K | 1.8
| Sw / Tlw sans Protect° | 0.292/0.569 | 0,30 / 0,60
| Sw / Tlw avec Protect° | 0.2/0.1 | 0,2 / 0,45
Coffre volet roulant | Uc (W/m²,K) | N.A. | X
Protections solaires | Nature | STORE INTERIEURS | STORE INTERIEURS
| Gestion | MANUELLE NON MOTORISÉ | MANUELLE NON MOTORISÉ
Perméabilité à l'air I4 | m3/(h,m²) | 3 | 3
SYSTEMES
Ventilation | Nature | DF | DF
| Débit d'air | 2156.98 m3/h | 22689
| Régulation débits | AUCUNE | AUCUNE
| Classe Réseau | DEFAUT | DEFAUT
Chauffage | Nature | Pac air/eau | PAC AIR/EAU
| Puissance | 138.5 kW | 1300 KW
| Performance | 3.56 | 393%
Emetteur | Nature | Ventilo-convecteur | VENTILO-CONVECTEUR
| Régulation | +1.8/-1.8 | CA = 1,80 K
Eau Chaude Sanitaire | Nature | BALLON ELEC | BALLON ELEC
| Puissance | 2 kW | 2 KW
| Performance | 0.69 W/K | -
| Points de puisage | LAVABO | LAVABO
Refroidissement | Nature | Pac air/eau | PAC AIR/EAU
| Puissance | 144 | 682 KW
| Performance | 2.58 | 2.91
Eclairage | Puissance | Selon zone : - Bureau /Circulation /Sanitaires /Douches /Service : 5 W/m² - Production : 12W/m² | 12
| Auxiliaires | N.A. | 0
| Type d'appareillage | LED | LED
| Gestion fractionnée | FRACTIONNÉE | FRACTIONNÉE
| Gestion et commande | MANUELLE / GESTION EN FONCTION DE LUMIERE NATURELLE | MANUELLE / GESTION EN FONCTION DE LUMIERE NATURELLE
Auxiliaires |  | N.A. | N.A.
Production PV |  | N.A. | N.A.
Rafraîchissement passif |  | N.A. | N.A.
Ascenseur |  | N.A. | N.A.
Parking |  | N.A. | N.A.

## 10-Aerogares
Nom de la variante |  | AER_01_00_Base | AER_02_00_Base | AER_0_00_Base
Usage |  | Aérogares | Aérogares | Aérogares
Surface de référence |  | 8755 | 39041.86 | 42829
Nombre de niveaux (y compris RDC)
Compacité
ENVELOPPE
Murs extérieurs | Up (W/m²,K) | 0.22 | 0.22 | 0.22
| Typologie constructive | Bloc béton + ITI | Bloc béton + ITI | Bloc béton + ITI
| R isolant (m²,K/W) | 5 | 5 | 5
Murs sur locaux non chauffés | Up (W/m²,K) | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Typologie constructive | Bloc béton + ITI | Bloc béton + ITI | Bloc béton + ITI
| R isolant (m²,K/W) | 5 | 5 | 5
Toiture terrasse accessible | Up (W/m²,K) | 0.2 | 0.2 | 0.2
Typologie constructive
| R isolant (m²,K/W) | 5 | 5 | 5
Toiture terrasse inaccessible | Up (W/m²,K)
Typologie constructive
R isolant (m²,K/W)
Toiture combles perdus | Up (W/m²,K)
Typologie constructive
R isolant (m²,K/W)
Toiture Rampants (combles aménagés) | Up (W/m²,K)
Typologie constructive
R isolant (m²,K/W)
Plancher sur Terre-plein | Ue (W/m²,K)
Typologie constructive
R isolant (m²,K/W)
Plancher sur Vide Sanitaire | Ue (W/m²,K) | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Typologie constructive | Bloc béton + ITI | Bloc béton + ITI | Bloc béton + ITI
| R isolant (m²,K/W) | 5 | 5 | 5
Plancher sur Parking ou Sous-Sol | Ue (W/m²,K) | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Typologie constructive | Bloc béton + ITI | Bloc béton + ITI | Bloc béton + ITI
| R isolant (m²,K/W) | 5 | 5 | 5
Plancher sur Extérieur | Up (W/m²,K) | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Typologie constructive | Bloc béton + ITI | Bloc béton + ITI | Bloc béton + ITI
| R isolant (m²,K/W) | 5 | 5 | 5
Traitement Pont Thermique plancher Intermédiaire | Psi (W/m,K) | 0.02 | 0.02 | 0.02
Baies / façade rideau | Uw | 1.4 | 1.4 | 1.4
| Sw / Tlw sans Protect° | 0,42/0,52 | 0,42/0,52 | 0,42/0,52
Sw / Tlw avec Protect°
Coffre volet roulant | Uc (W/m²,K)
Protections solaires | Nature
Gestion
Perméabilité à l'air I4 | m3/(h,m²) | 3
SYSTEMES
Ventilation | Nature | CTA DAV | CTA DAV | Double Flux
| Débit d'air | 70040 m3/h | 56883 m3/h | 227819 m3/h
Régulation débits
| Classe Réseau | B2 | B2 | B2
Chauffage | Nature | Rooftop | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur
Puissance
Performance
Emetteur | Nature | Déplacement d'air | Déplacement d'air / Plancher rayonnant-rafraichissant | Déplacement d'air
Régulation
Eau Chaude Sanitaire | Nature | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique
| Puissance | 36kW / 12kW / 3kW | 36kW / 12kW / 3kW | 36kW / 12kW / 3kW
Performance
Points de puisage
Refroidissement | Nature | Rooftop | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur
Puissance
Performance
Eclairage | Puissance | Puissance surfacique | Type de commande | Type de régulation
| Auxiliaires | Galerie: 5 W/m² | Galerie: Interrupteur manuel & extinction automatique | Galerie: gradation automatique assurant un éclairement constant
| Type d'appareillage | Sanitaires: 8 W/m² | Sanitaires: capteur de présence | Sanitaires: sans régulation
| Gestion fractionnée | Bureaux: 8 W/m² | Bureaux: capteur de présence | Bureaux: sans régulation
| Gestion et commande | Inspection: 6 W/m² | Inspection: gestion manuelle | Inspection: sans régulation
Auxiliaires
Production PV
Rafraîchissement passif
Ascenseur
Parking

## 11-Mediatheques
Nom de la variante |  | MED_03_00_Base | MED_05_00_Base | MED_07_00_Base
Usage |  | Médiathèques & Bibliothèques | Médiathèques & Bibliothèques | Médiathèques & Bibliothèques
Surface de référence |  | 507 | 709 | 1416
Nombre de niveaux (y compris RDC) |  | 1 | 1 | 1
Compacité |  | 3.34 | 2.9 | 2.26
ENVELOPPE
Murs extérieurs | Up (W/m²,K) | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Typologie constructive | Bauge | Béton | Béton
| R isolant (m²,K/W) | 3.75 | 3.75 | 3.75
Murs sur locaux non chauffés | Up (W/m²,K) | - | - | -
| Typologie constructive | - | - | -
| R isolant (m²,K/W) | - | - | -
Toiture terrasse accessible | Up (W/m²,K) | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Typologie constructive | Charpente métallique | BAC ACIER | Charpente bois
| R isolant (m²,K/W) | 5.45 | 5.45 | 5.45
Toiture terrasse inaccessible | Up (W/m²,K) | - | - | -
| Typologie constructive | - | - | -
| R isolant (m²,K/W) | - | - | -
Toiture combles perdus | Up (W/m²,K) | - | - | -
| Typologie constructive | - | - | -
| R isolant (m²,K/W) | - | - | -
Toiture Rampants (combles aménagés) | Up (W/m²,K) | - | - | -
| Typologie constructive | - | - | -
| R isolant (m²,K/W) | - | - | -
Plancher sur Terre-plein | Ue (W/m²,K) | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Typologie constructive | Dalle béton | Dalle béton | Dalle béton
| R isolant (m²,K/W) | 4.6 | 4.65 | 4.1
Plancher sur Vide Sanitaire | Ue (W/m²,K) | - | - | -
| Typologie constructive | - | - | -
| R isolant (m²,K/W) | - | - | -
Plancher sur Parking ou Sous-Sol | Ue (W/m²,K) | - | - | -
| Typologie constructive | - | - | -
| R isolant (m²,K/W) | - | - | -
Plancher sur Extérieur | Up (W/m²,K) | - | - | -
| Typologie constructive | - | - | -
| R isolant (m²,K/W) | - | - | -
Traitement Pont Thermique plancher Intermédiaire | Psi (W/m,K) | - | - | -
Baies / façade rideau | Uw | 1.6 | 1.6 | 1.6
| Sw / Tlw sans Protect° | 0,45/0,55 | 0,45/0,55 | 0,45/0,55
| Sw / Tlw avec Protect° | 0,45/0,55 | 0,45/0,55 | 0,45/0,55
Coffre volet roulant | Uc (W/m²,K) | - | - | -
Protections solaires | Nature | Aucune | Aucune | Aucune
| Gestion | - | - | -
Perméabilité à l'air I4 | m3/(h,m²) | Par défaut | Par défaut | Par défaut
SYSTEMES
Ventilation | Nature | DF | DF | DF
| Débit d'air | 2839 | 3972 | 8187
| Régulation débits | Sonde CO2 + Détection de présence | Sonde CO2 | Sonde CO2
| Classe Réseau | Classe B | Classe B | Classe B
Chauffage | Nature | Pompe à chaleur R/O | Pompe à chaleur Air/Eau | Pompe à chaleur
| Puissance | Pc à 7°C = 80,7 kW | Pabs à 7°C = 16,1 kW | Pabs : 11,7 kW
| Performance | COP à 7°C = 3,58 | COP à 7°C 3,58 | COP : 3,3
Emetteur | Nature | Radiateur à eau chaude | Radiateur à eau chaude | Radiateur à eau chaude
| Régulation | Couple regulateur ne permettant pas un arret total de l'emission | Couple regulateur ne permettant pas un arret total de l'emission | Couple regulateur ne permettant pas un arret total de l'emission
Eau Chaude Sanitaire | Nature | Ballon ECS électriques décentralisés | Ballon ECS électriques décentralisés | Ballon ECS électriques décentralisés
| Puissance | 2 kW | 48 | Pballon elec : 2 kW
| Performance | NC | NC | NC
| Points de puisage | Evier | Evier | Evier / Douches
Refroidissement | Nature | NC | NC | NC
| Puissance | NC | NC | NC
| Performance | NC | NC | NC
Eclairage | Puissance | Bureau, circulation, centre de documentation, sanitaire : 5 W/m² // Salle multi-usages : 8 W/m² | Bureau, circulation, centre de documentation, sanitaire : 5 W/m² // Salle multi-usages : 8 W/m² | Bureau, circulation, centre de documentation, locaux de services, sanitaire : 5 W/m² // Salle multi-usages : 8 W/m²
| Auxiliaires | 0,15 Wm² | 0,15 Wm² | 0,15 Wm²
| Type d'appareillage | LED | LED | LED
| Gestion fractionnée | Oui | Oui | Oui
| Gestion et commande | Interrupteur manuel et extinction automatique | Interrupteur manuel et extinction automatique | Interrupteur manuel et extinction automatique
Auxiliaires |  | Pompes à débit variable | Pompes à débit variable | Pompes à débit variable
Production PV |  | - | - | -
Rafraîchissement passif |  | - | - | -
Ascenseur |  | - | - | -
Parking |  | - | - | -

## HO_01_ACV (hidden)
#REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | BU_01_03 | [9 empty] | BU_02_01
Lot | Sous-lot | Nom | Quantité | Unité | Fiche Presta de base | Num Fiche | Durée de vie | Type de fiche | Commentaire | Lot | Sous-lot | Nom | Quantité | Unité | Fiche Presta de base | Num Fiche | Durée de vie | Type de fiche | Commentaire | Lot | Sous-lot | Nom | Quantité | Unité | Fiche Presta de base | Num Fiche | Durée de vie | Type de fiche | Commentaire | Lot | Sous-lot | Nom | Quantité | Unité | Fiche Presta de base | Num Fiche | Durée de vie | Type de fiche | Commentaire | Lot | Sous-lot | Nom | Quantité | Unité | Fiche Presta de base | Num Fiche | Durée de vie | Type de fiche | Commentaire
1 | 1 | Réseau EP: Réseaux d'évacuation et d'assainissement en PVC - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT | 10 | ml |  | 13289 | 50 | MDEGD