## Var_AER
Dénomination bâtiment | Nom codifié variante | Objet de la variante | Précisions sur la variante | Bâtiment de base à utiliser | Modélisation énergie ou carbone
AER01 | AER_01_00_base_v4 | Bâtiment de base |  |  | E et C
AER01 | AER_01_03_matx_TTV50_v1_ENV | Toiture "classique" --> Toiture végétalisée "extensive". Solution végétalisation extensive sur bac acier avec redimensionnement de la structure acier. (50 % de la surface de toiture | Modulation Ic_construction | AER_01_00_base | C
AER01 | AER_01_04_stru_parksouterrain_v1_ENV | Sous sol des bâtiments sans parking souterrain --> Mise en place d'un parking en silo | Ic_construction | AER_01_00_base | C
AER01 | AER_01_05_DEnv_DEOpt_v1_ENV | Tout en FDES optimisées | Levier carbone Ic_construction max moyen | AER_01_00_base | C
AER01 | AER_01_06_matx_basC_v1_ENV | Levier « 2nd oeuvre » bas carbone et autres leviers (hors structure) + CEM III | Levier carbone Ic_construction max moyen | AER_01_00_base | C
AER02 | AER_02_00_base_v4 | Bâtiment de base |  |  | E et C
AER02 | AER_02_01_stru_mixteboisbeton_v1_ENV | Structure Poteau poutre béton --> Charpente & structure bois-béton | Bbio, Cep, DH et Ic_construction | AER_02_00_base | E et C
AER02 | AER_02_02_stru_compacite_v1_ENV | Compacité des projets réels --> Compacités plus faible | Bbio, DH et Ic_construction | AER_02_00_base | E et C
AER02 | AER_02_07_DEnv_DEOpt_v1_ENV | Tout en FDES optimisées | Levier carbone Ic_construction max moyen | AER_02_00_base | C
AER02 | AER_02_08_matx_basC_v1_ENV | Levier « 2nd oeuvre » bas carbone et autres leviers (hors structure) + CEM III | Levier carbone Ic_construction max moyen | AER_02_00_base | C
AER02 | AER_02_11_ete_freecooling_v1_NRJ | Pas de Free cooling saisie --> Saisie Free cooling (fonctionnement CTA nocturne) | Cep, DH | AER_02_00_base | E
AER02 | AER_02_12_ete_BSO_v1_NRJ | Pas de masque particulier de saisie --> Saisie de brise-soleil | Cep, DH | AER_02_00_base | E
AER02 | AER_02_13_ete_adiabatique_v1_NRJ | Pas de rafraichissement adiabatique saisie --> saisie rafraichissement adiabatique (clim conservée, obj limiter la conso de froid) | Cep,DH | AER_02_00_base | E
AER02 | AER_02_14_perf_Bbio_v1_NRJ | Enveloppe base presta --> renforcement de l'enveloppe | Bbio, Cep | AER_02_00_base | E
AER02 | AER_02_16_perf_DH_v1_ENV | Recherche de performance DH selon une approche à priori économiquement et techniquement viable (volet carbone sur perf DH à faire après sur AER02 ou AER03 selon les systèmes modélisés) | Objectif : voir jusqu'où on peut aller en terme de DH en utilisant des leviers techniquement et économiquement viables (protections solaires extérieures, brasseurs d'air (?), ventilation nocturne, optimisation des vitrages, vitrage à contrôle solaire, etc.) | AER_02_00_base | C
AER02 | AER_02_16_perf_DH_v1_NRJ | Recherche de performance DH selon une approche à priori économiquement et techniquement viable | Objectif : voir jusqu'où on peut aller en terme de DH en utilisant des leviers techniquement et économiquement viables (protections solaires extérieures, brasseurs d'air (?), ventilation nocturne, optimisation des vitrages, vitrage à contrôle solaire, etc.) | AER_02_00_base | E
AER02 | AER_02_26_syst_PV50_v1_ENV | Toiture "classique" --> Toiture avec du solaire photovoltaïque | Modulation Ic_construction Cep, Cep,nr, Ic_energie et Ic_construction | AER_02_00_base | E et C
AER03 | AER_03_00_base_v4 | Bâtiment de base |  |  | E et C
AER03 | AER_03_09_DEnv_DEOpt_v1_ENV | Tout en FDES optimisées | Levier carbone Ic_construction max moyen | AER_03_00_base | C
AER03 | AER_03_10_matx_basC_v1_ENV | Levier « 2nd oeuvre » bas carbone et autres leviers (hors structure) + CEM III | Levier carbone Ic_construction max moyen | AER_03_00_base | C
AER03 | AER_03_15_perf_Bbio_v1_NRJ | Enveloppe base presta --> renforcement de l'enveloppe | Bbio, Cep | AER_03_00_base | E
AER03 | AER_03_17_perf_DH_v1_NRJ | Recherche de performance DH selon une approche à priori économiquement et techniquement viable | Objectif : voir jusqu'où on peut aller en terme de DH en utilisant des leviers techniquement et économiquement viables (protections solaires extérieures, brasseurs d'air (?), ventilation nocturne, optimisation des vitrages, vitrage à contrôle solaire, etc.) | AER_03_00_base | E
AER03 | AER_03_18_facd_Svred_v1_NRJ | Surface vitrée des projets modélisées --> Surface vitrée différentes. Réduire les surfaces vitrées en façade Sud/Nord/toiture | Bbio, Cep, DH | AER_03_15_perf_Bbio_v1_NRJ | E
AER03 | AER_03_19_syst_rooftopBbioOpt_v1_NRJ | RCU --> Rooftop actuel à saisir dans la modélisation | Cep, Cep,nr, Ic_energie et Ic_construction | AER_03_15_perf_Bbio_v1_NRJ | E
AER03 | AER_03_20_syst_boisBbioOpt_v1_NRJ | RCU --> Chaudière biomasse | Cep, Cep,nr, Ic_energie et Ic_construction | AER_03_15_perf_Bbio_v1_NRJ | E
AER03 | AER_03_21_syst_PACROBbioOpt_v1_NRJ | RCU --> PAC AE (i.e. PAC RO) | Cep, Cep,nr, Ic_energie et Ic_construction | AER_03_15_perf_Bbio_v1_NRJ | E
AER03 | AER_03_22_syst_PACEEBbioOpt_v1_NRJ | RCU --> PAC EE (géothermie avec appoint gaz) | Cep, Cep,nr, Ic_energie et Ic_construction | AER_03_15_perf_Bbio_v1_NRJ | E
AER03 | AER_03_23_syst_EJBbioOpt_v1_NRJ | RCU --> EJ (batteries chaudes terminales et en préchauffage en CTA, conserver groupe froid pour clim) | Cep, Cep,nr, Ic_energie | AER_03_15_perf_Bbio_v1_NRJ | E
AER03 | AER_03_24_syst_DF18_v1_NRJ | Ventilation DF 18 m3/h/occ valeur réglementaire sans modulation -> débit renforcé 25 m3/h/occ avec modulation de débit (sonde CO2) | Cep, Cep,nr, Ic_energie | AER_03_00_base | E
AER03 | AER_03_25_syst_PACAEBbioOpt_v1_ENV | Déplacement d'air --> Plafond réversible en tant qu'émetteur principal (sur variante PAC AE) | Cep, Cep,nr, Ic_energie et Ic_construction | AER_03_15_perf_Bbio_v1_NRJ | E et C
AER03 | AER_03_27_perf_eclairageBbioOpt_v1_NRJ | Eclairage selon presta de base --> éclairage optimisé | Cep | AER_03_15_perf_Bbio_v1_NRJ | E
AER01 | AER_01_28_dhup_dh_NRJ | réduction hauteur globale de 1m (et donc des surfaces vitrées) surface vitrée réduite de 30% au Sud-Sud-Ouest en plus, perfBbio, protections solaires à lames fixes réduction des apports d'éclairage | Objectif : trouver un compromis acceptable de leviers techniques permettant de réduire significativement le DH | AER_01_00_base | E
AER02 | AER_02_29_dhup_dh_NRJ | réduction hauteur globale de 1m (et donc des surfaces vitrées) surface vitrée réduite de 30% au Sud-Sud-Ouest en plus, perfBbio, protections solaires à lames fixes réduction des apports d'éclairage | Objectif : trouver un compromis acceptable de leviers techniques permettant de réduire significativement le DH | AER_02_00_base | E
AER03 | AER_03_30_dhup_dh_NRJ | réduction hauteur globale de 1m (et donc des surfaces vitrées) surface vitrée réduite de 30% au Sud-Sud-Ouest en plus, perfBbio, protections solaires à lames fixes réduction des apports d'éclairage | Objectif : trouver un compromis acceptable de leviers techniques permettant de réduire significativement le DH | AER_03_00_base | E
AER03 | AER_03_31_syst_rooftopBbioOptEclOpt | RCU --> Rooftop actuel à saisir dans la modélisation | Cep, Cep,nr, Ic_energie et Ic_construction | AER_03_27_perf_eclairageBbioOpt_v1_NRJ | E
AER03 | AER_03_32_syst_boisBbioOptEclOpt | RCU --> Chaudière biomasse | Cep, Cep,nr, Ic_energie et Ic_construction | AER_03_27_perf_eclairageBbioOpt_v1_NRJ | E
AER03 | AER_03_33_syst_PACROBbioOptEclOpt | RCU --> PAC AE (i.e. PAC RO) | Cep, Cep,nr, Ic_energie et Ic_construction | AER_03_27_perf_eclairageBbioOpt_v1_NRJ | E
AER03 | AER_03_34_syst_PACEEOBbioOptEclOpt | RCU --> PAC EE (géothermie avec appoint gaz) | Cep, Cep,nr, Ic_energie et Ic_construction | AER_03_27_perf_eclairageBbioOpt_v1_NRJ | E
AER03 | AER_03_35_syst_EJOBbioOptEclOpt | RCU --> EJ (batteries chaudes terminales et en préchauffage en CTA, conserver groupe froid pour clim) | Cep, Cep,nr, Ic_energie | AER_03_27_perf_eclairageBbioOpt_v1_NRJ | E
AER03 | AER_03_36_syst_ PACAEOBbioOptEclOpt | Déplacement d'air --> Plafond réversible en tant qu'émetteur principal (sur variante PAC AE) | Cep, Cep,nr, Ic_energie et Ic_construction | AER_03_27_perf_eclairageBbioOpt_v1_NRJ | E

## saisies_aer
| Nom de la variante | AER_01_00_base_v9 | AER_01_03_matx_TTV50_v3_ENV | AER_01_05_DEnv_DEOpt_v4_ENV | AER_01_06_matx_basC_v5_ENV | AER_01_28_dhup_dh_NRJ | AER_02_00_base_v9 | AER_02_01_stru_mixteboisbeton_v4_ENV | AER_02_07_DEnv_DEOpt_v4_ENV | AER_02_08_matx_basC_v4_ENV | AER_02_11_ete_freecooling_v3_NRJ | AER_02_12_ete_BSO_v3_NRJ | AER_02_13_ete_adiabatique_v3_NRJ | AER_02_14_perf_Bbio_v3_NRJ | AER_02_16_perf_DH_v4_ENV | AER_02_26_syst_PV50_v3_ENV | AER_02_02_stru_compacite_v4_ENV | AER_02_29_dhup_dh_-30toit_BSOtoit_NRJ | AER_03_00_base_v9 | AER_03_09_DEnv_DEOpt_v4_ENV | AER_03_10_matx_basC_v4_ENV | AER_03_15_perf_Bbio_v3_NRJ | AER_03_17_perf_DH_v3_NRJ | AER_03_18_facd_Svred_v3_NRJ | AER_03_19_syst_rooftopBbioOpt_v5_NRJ | AER_03_20_syst_boisBbioOpt_v3_NRJ | AER_03_21_syst_PACROBbioOpt_v4_NRJ | AER_03_22_syst_PACEEBbioOpt_v5_NRJ | AER_03_23_syst_EJBbioOpt_v3_NRJ | AER_03_24_syst_DF18_v4_NRJ | AER_03_25_syst_PACAEBbioOpt_v4_ENV | AER_03_27_perf_eclairageBbioOpt_v3_NRJ | AER_03_30_dhup_dh_NRJ | AER_03_31_syst_rooftopBbioOptEclOpt | AER_03_32_syst_boisBbioOptEclOpt | AER_03_33_syst_PACROBbioOptEclOpt | AER_03_34_syst_PACEEOBbioOptEclOpt | AER_03_35_syst_EJOBbioOptEclOpt | AER_03_36_syst_ PACAEOBbioOptEclOpt
| Surface de référence (SHAB ou SU) | 8755 | 8755 | 8755 | 8755 | 8755 | 39041.86 | 39042.86 | 39041.86 | 39041.86 | 39041.86 | 39041.86 | 39042.86 | 39043.86 | 39044.86 | 39045.86 | 39046.86 | 39047.86 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829 | 42829
Nombre de niveaux (y compris RDC)
Compacité
| Zone climatique | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b | H2b
| Altitude | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m | 0m et 400m
| Zone de bruit | Br3 | Br3 | Br3 | Br3 | Br3 | Br3 | Br4 | Br3 | Br3 | Br3 | Br3 | Br4 | Br5 | Br6 | Br7 | Br8 | Br9 | Br3 | Br3 | Br4 | Br5 | Br6 | Br7 | Br8 | Br9 | Br10 | Br11 | Br12 | Br13 | Br14 | Br15 | Br16 | Br8 | Br9 | Br10 | Br11 | Br12 | Br14
| Contraintes estivales extérieures (Cat1/Cat2/Cat3) | Cat1 | Cat1 | Cat1 | Cat1 | Cat1 | Cat1 | Cat2 | Cat1 | Cat1 | Cat1 | Cat1 | Cat2 | Cat3 | Cat4 | Cat5 | Cat6 | Cat7 | Cat1 | Cat1 | Cat2 | Cat3 | Cat4 | Cat5 | Cat6 | Cat7 | Cat8 | Cat9 | Cat10 | Cat11 | Cat12 | Cat13 | Cat14 | Cat6 | Cat7 | Cat8 | Cat9 | Cat10 | Cat12
ENVELOPPE |  | AER_01_00_base_v9 | AER_01_03_matx_TTV50_v3_ENV | AER_01_05_DEnv_DEOpt_v4_ENV | AER_01_06_matx_basC_v5_ENV | AER_01_28_dhup_dh_NRJ | AER_02_00_base_v9 | AER_02_01_stru_mixteboisbeton_v4_ENV | AER_02_07_DEnv_DEOpt_v4_ENV | AER_02_08_matx_basC_v4_ENV | AER_02_11_ete_freecooling_v3_NRJ | AER_02_12_ete_BSO_v3_NRJ | AER_02_13_ete_adiabatique_v3_NRJ | AER_02_14_perf_Bbio_v3_NRJ | AER_02_16_perf_DH_v4_ENV | AER_02_26_syst_PV50_v3_ENV | AER_02_02_stru_compacite_v4_ENV | AER_02_29_dhup_dh_-30toit_BSOtoit_NRJ | AER_03_00_base_v9 | AER_03_09_DEnv_DEOpt_v4_ENV | AER_03_10_matx_basC_v4_ENV | AER_03_15_perf_Bbio_v3_NRJ | AER_03_17_perf_DH_v3_NRJ | AER_03_18_facd_Svred_v3_NRJ | AER_03_19_syst_rooftopBbioOpt_v5_NRJ | AER_03_20_syst_boisBbioOpt_v3_NRJ | AER_03_21_syst_PACROBbioOpt_v4_NRJ | AER_03_22_syst_PACEEBbioOpt_v5_NRJ | AER_03_23_syst_EJBbioOpt_v3_NRJ | AER_03_24_syst_DF18_v4_NRJ | AER_03_25_syst_PACAEBbioOpt_v4_ENV | AER_03_27_perf_eclairageBbioOpt_v3_NRJ | AER_03_30_dhup_dh_NRJ | AER_03_31_syst_rooftopBbioOptEclOpt | AER_03_32_syst_boisBbioOptEclOpt | AER_03_33_syst_PACROBbioOptEclOpt | AER_03_34_syst_PACEEOBbioOptEclOpt | AER_03_35_syst_EJOBbioOptEclOpt | AER_03_36_syst_ PACAEOBbioOptEclOpt
Murs extérieurs | Up (W/m².K) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 1.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
| Typologie constructive | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI
| R isolant (m².K/W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.25 | 5 | 5 | 5 | 6.25 | 5 | 5 | 5 | 6.25 | 5 | 5 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 5 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25
Murs sur locaux non chauffés | Up (W/m².K) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36
| Typologie constructive | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI
| R isolant (m².K/W) | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.7778 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.7778 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.7778 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.7778 | 2.04 | 2.04 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.04 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778
Toiture terrasse accessible | Up (W/m².K) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
| Typologie constructive | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre bois-béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI
| R isolant (m².K/W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.6923 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.6923 | 5 | 5 | 5 | 7.6923 | 5 | 5 | 5 | 7.6923 | 5 | 5 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 5 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923
Toiture terrasse inaccessible | Up (W/m².K) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
| Typologie constructive | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre bois-béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI
| R isolant (m².K/W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.6923 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.6923 | 5 | 5 | 5 | 7.6923 | 5 | 5 | 5 | 7.6923 | 5 | 5 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 5 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923
Toiture combles perdus | Up (W/m².K)
Typologie constructive
R isolant (m².K/W)
Toiture Rampants (combles aménagés) | Up (W/m².K)
Typologie constructive
R isolant (m².K/W)
Plancher sur Terre-plein | Ue (W/m².K)
Typologie constructive
R isolant (m².K/W)
Plancher sur Vide Sanitaire | Ue (W/m².K) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| Typologie constructive | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI
| R isolant (m².K/W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.6667 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.6667 | 5 | 5 | 5 | 6.6667 | 5 | 5 | 5 | 6.6667 | 5 | 5 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 5 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667
Plancher sur Parking ou Sous-Sol | Ue (W/m².K) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| Typologie constructive | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI
| R isolant (m².K/W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.6667 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.6667 | 5 | 5 | 5 | 6.6667 | 5 | 5 | 5 | 6.6667 | 5 | 5 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 5 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667
Plancher sur Extérieur | Up (W/m².K) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| Typologie constructive | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre bois-béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI | Poteau poutre béton + ITI
| R isolant (m².K/W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.6667 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.6667 | 5 | 5 | 5 | 6.6667 | 5 | 5 | 5 | 6.6667 | 5 | 5 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 5 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667
Traitement Pont Thermique plancher Intermédiaire | Psi (W/m.K) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.3 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
Baies / façade rideau | Uw | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
| Sw / Tlw sans Protect° | 0,42/0,52 | 0,42/0,52 | 0,42/0,52 | 0,42/0,52 | 0,25/0,52 | 0,42/0,52 | 0,42/0,53 | 0,42/0,52 | 0,42/0,52 | 0,42/0,52 | 0,1/0,4 | 0,42/0,52 | 0,25/0,52 | 0,1 au SUD 0,42 ailleurs /0,4 au SUD 0,5 ailleurs | 0,42/0,52 | 0,42/0,52 | 0,25/0,52 | 0,42/0,52 | 0,42/0,52 | 0,42/0,52 | 0,25/0,52 | 0,1 au SUD 0,42 ailleurs /0,4 au SUD 0,5 ailleurs | 0,42/0,52 | 0,25/0,52 | 0,25/0,52 | 0,25/0,52 | 0,25/0,52 | 0,25/0,52 | 0,42/0,52 | 0,25/0,52 | 0,25/0,52 | 0,25/0,52 | 0,25/0,52 | 0,25/0,52 | 0,25/0,52 | 0,25/0,52 | 0,25/0,52 | 0,25/0,52
| Sw / Tlw avec Protect° |  |  |  |  | 0,1 / 0,4 au sud-sud-ouest | [11 empty] | 0,1 / 0,4 au sud-sud-ouest | [14 empty] | 0,1 / 0,4 au sud-sud-ouest
Coffre volet roulant | Uc (W/m².K)
Protections solaires | Nature
Gestion
Perméabilité à l'air I4 | m3/(h.m²) | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
SYSTEMES |  | AER_01_00_base_v9 | AER_01_03_matx_TTV50_v3_ENV | AER_01_05_DEnv_DEOpt_v4_ENV | AER_01_06_matx_basC_v5_ENV | AER_01_28_dhup_dh_NRJ | AER_02_00_base_v9 | AER_02_01_stru_mixteboisbeton_v4_ENV | AER_02_07_DEnv_DEOpt_v4_ENV | AER_02_08_matx_basC_v4_ENV | AER_02_11_ete_freecooling_v3_NRJ | AER_02_12_ete_BSO_v3_NRJ | AER_02_13_ete_adiabatique_v3_NRJ | AER_02_14_perf_Bbio_v3_NRJ | AER_02_16_perf_DH_v4_ENV | AER_02_26_syst_PV50_v3_ENV | AER_02_02_stru_compacite_v4_ENV | AER_02_29_dhup_dh_-30toit_BSOtoit_NRJ | AER_03_00_base_v9 | AER_03_09_DEnv_DEOpt_v4_ENV | AER_03_10_matx_basC_v4_ENV | AER_03_15_perf_Bbio_v3_NRJ | AER_03_17_perf_DH_v3_NRJ | AER_03_18_facd_Svred_v3_NRJ | AER_03_19_syst_rooftopBbioOpt_v5_NRJ | AER_03_20_syst_boisBbioOpt_v3_NRJ | AER_03_21_syst_PACROBbioOpt_v4_NRJ | AER_03_22_syst_PACEEBbioOpt_v5_NRJ | AER_03_23_syst_EJBbioOpt_v3_NRJ | AER_03_24_syst_DF18_v4_NRJ | AER_03_25_syst_PACAEBbioOpt_v4_ENV | AER_03_27_perf_eclairageBbioOpt_v3_NRJ | AER_03_30_dhup_dh_NRJ | AER_03_31_syst_rooftopBbioOptEclOpt | AER_03_32_syst_boisBbioOptEclOpt | AER_03_33_syst_PACROBbioOptEclOpt | AER_03_34_syst_PACEEOBbioOptEclOpt | AER_03_35_syst_EJOBbioOptEclOpt | AER_03_36_syst_ PACAEOBbioOptEclOpt
Ventilation | Nature | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF | CTA DF
| Débit d'air | 35020 | 35020 | 35020 | 35020 | 35020 | 156167 | 156167 | 156167 | 156167 | 156167 | 156167 | 156167 | 156167 | 156167 | 156167 | 156167 | 156167 | 171316 | 171316 | 171316 | 171316 | 171316 | 171316 | 171316 | 171316 | 171316 | 171316 | 171316 | 238129 | 171316 | 171316 | 171316 | 171316 | 171316 | 171316 | 171316 | 171316 | 171316
Régulation débits
| Classe Réseau | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
Chauffage | Nature | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Rooftop | Chaudière bois + appoint gaz | PAC RO | PAC EE | Génération élec | Réseau de chaleur | PAC RO | Réseau de chaleur | Réseau de chaleur | Rooftop | Chaudière bois + appoint gaz | PAC RO | PAC EE | Génération élec | PAC RO
Puissance
Performance
Emetteur | Nature | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | Plafond reversible | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | VCV | Plafond reversible
| Régulation | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission
Eau Chaude Sanitaire | Nature | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique | Ballons électrique
Puissance
Performance
Points de puisage
Refroidissement | Nature | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Réseau de froid | Rooftop | Réseau de froid | PAC RO | PAC EE | Réseau de froid | Réseau de froid | PAC RO | Réseau de froid | Réseau de froid | Rooftop | Réseau de froid | PAC RO | PAC EE | Réseau de froid | PAC RO
Puissance
| Performance |  |  |  |  | Voyageurs : 6 W/m² -> 4.8 W/m² | [11 empty] | Voyageurs : 6 W/m² -> 4.8 W/m² | [13 empty] | Voyageurs : 6 W/m² -> 4.8 W/m² | Voyageurs : 6 W/m² -> 4.8 W/m² | Voyageurs : 6 W/m² -> 4.8 W/m² | Voyageurs : 6 W/m² -> 4.8 W/m² | Voyageurs : 6 W/m² -> 4.8 W/m² | Voyageurs : 6 W/m² -> 4.8 W/m² | Voyageurs : 6 W/m² -> 4.8 W/m² | Voyageurs : 6 W/m² -> 4.8 W/m²
Eclairage | Puissance |  |  |  |  | Bureau : 8 W/m² -> 5 W/m² | [11 empty] | Bureau : 8 W/m² -> 5 W/m² | [13 empty] | Bureau : 8 W/m² -> 5 W/m² | Bureau : 8 W/m² -> 5 W/m² | Bureau : 8 W/m² -> 5 W/m² | Bureau : 8 W/m² -> 5 W/m² | Bureau : 8 W/m² -> 5 W/m² | Bureau : 8 W/m² -> 5 W/m² | Bureau : 8 W/m² -> 5 W/m² | Bureau : 8 W/m² -> 5 W/m²
| Auxiliaires |  |  |  |  | Sanitaires : 8 W/m² -> 3.2 W/m² | [11 empty] | Sanitaires : 8 W/m² -> 3.2 W/m² | [13 empty] | Sanitaires : 8 W/m² -> 3.2 W/m² | Sanitaires : 8 W/m² -> 3.2 W/m² | Sanitaires : 8 W/m² -> 3.2 W/m² | Sanitaires : 8 W/m² -> 3.2 W/m² | Sanitaires : 8 W/m² -> 3.2 W/m² | Sanitaires : 8 W/m² -> 3.2 W/m² | Sanitaires : 8 W/m² -> 3.2 W/m² | Sanitaires : 8 W/m² -> 3.2 W/m²
| Type d'appareillage |  |  |  |  | Commerces : 6 W/m² -> 5 W/m² | [11 empty] | Commerces : 6 W/m² -> 5 W/m² | [13 empty] | Commerces : 6 W/m² -> 5 W/m² | Commerces : 6 W/m² -> 5 W/m² | Commerces : 6 W/m² -> 5 W/m² | Commerces : 6 W/m² -> 5 W/m² | Commerces : 6 W/m² -> 5 W/m² | Commerces : 6 W/m² -> 5 W/m² | Commerces : 6 W/m² -> 5 W/m² | Commerces : 6 W/m² -> 5 W/m²
| Gestion fractionnée |  |  |  |  | Galerie : 5 W/m² -> 1.6 W/m² | [11 empty] | Galerie : 5 W/m² -> 1.6 W/m² | [13 empty] | Galerie : 5 W/m² -> 1.6 W/m² | Galerie : 5 W/m² -> 1.6 W/m² | Galerie : 5 W/m² -> 1.6 W/m² | Galerie : 5 W/m² -> 1.6 W/m² | Galerie : 5 W/m² -> 1.6 W/m² | Galerie : 5 W/m² -> 1.6 W/m² | Galerie : 5 W/m² -> 1.6 W/m² | Galerie : 5 W/m² -> 1.6 W/m²
| Gestion et commande |  |  |  |  | Inspection: 6 W/m² -> 4.8 W/m² | [11 empty] | Inspection: 6 W/m² -> 4.8 W/m² | [13 empty] | Inspection: 6 W/m² -> 4.8 W/m² | Inspection: 6 W/m² -> 4.8 W/m² | Inspection: 6 W/m² -> 4.8 W/m² | Inspection: 6 W/m² -> 4.8 W/m² | Inspection: 6 W/m² -> 4.8 W/m² | Inspection: 6 W/m² -> 4.8 W/m² | Inspection: 6 W/m² -> 4.8 W/m² | Inspection: 6 W/m² -> 4.8 W/m²
Auxiliaires
Production PV | [14 empty] | brise soleil alu : 1961 m² (vertical) + 2558 m² (horizontal) rafraîchisseur adiabatique pou CTA : 13 u | Instal PV 2,6 MWc, Surf 14 551 m²
Rafraîchissement passif | [10 empty] | Présence d'un rafraichissement nocturne toute l'année |  |  |  | Présence d'un rafraichissement nocturne toute l'année
Ascenseur
Parking

## results_aer_NRJ
|  | DONNEES |  |  |  | RE2020 Bbio |  |  |  | RE2020 Cep, Cep,nr (kWh/m2SREF par an) |  | Quantités d'énergie finale importées pour le chauffage (kWh/m²SREF) |  |  |  | Quantités d'énergie finale importées pour le refroidissement (kWh/m²SREF) |  |  | Quantités d'énergie finale importées pour l'ECS (kWh/m²SREF) |  |  |  | Quantités d'énergie finale importées pour l'éclairage (kWh/m²SREF) | Quantités d'énergie finale importées pour la ventilation (kWh/m²SREF) | Quantités d'énergie finale importées pour la distribution (kWh/m²SREF) | Quantités d'énergie finale importées pour le déplacement des occupants (kWh/m²SREF) | Production d'électricité en énergie finale par les installations photovoltaïques (kWh/m²SREF) |  | Quantité d'énergie anuelles importées par poste en énergie finale (kWh/m²SREF) | [6 empty] | Quantité d'énergie anuelles importées par type d'énergie en énergie finale (kWh/m²SREF) | [5 empty] | Icénergie (kg eq C02/m2SREF) | RE2020 Cep (kWh/m2SREF par an) | [6 empty] | RE2020 Cep,nr (kWh/m2SREF par an) | [6 empty] | RE2020 Icénergie (kg eq C02/m2SREF)
Ordre publication | Nom publiés | SREF | Zone Climatique | Altitude | Nom de variantes | Bbio chaud (points) | Bbio froid (points) | Bbio éclairage (points) | Bbio (points) | Cep | Cep_nr | Gaz_ch | Bois_ch | Reseau_ch | Elec importée_ch | Gaz_fr | Reseau_fr | Elec importée_fr | Gaz_ecs | Bois_ecs | Reseau_ecs | Elec importée_ecs | Elec importée_elc | Elec importée_vent | Elec importée_dist | Elec importée_depl | Elec produite | Elec autoconsommée | Chauffage | Refroidissement | ECS | Eclairage | Aux, ventilation | Aux, distribution | Deplacement | Gaz | Bois | Electricité | Réseau de chaleur | Degrés-heures d'inconfort DH (°C,h) | Degrés-heures d'inconfort DH (°C,h) | Icénergie | Cep_ch | Cep_fr | Cep_ecs | Cep_ecl | Cep_vent | Cep_dist | Cep_depl | Cep,nr_ch | Cep,nr_fr | Cep,nr_ecs | Cep,nr_ecl | Cep,nr_vent | Cep,nr_dist | Cep,nr_depl | Icénergie_ch | Icénergie_fr | Icénergie_ecs | Icénergie_ecl | Icénergie_vent | Icénergie_dist | Icénergie_depl
|  | 8755 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_01_00_base_v9_H2b_100_ENV | 6.7 | 129.1 | 132.1 | 267.9 | 212.5 | 211.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 25.8 | 22.5 | 2.6 | 8.6 | 0 | 0 | 1.8 | 67.5 | 2.8 | 25.8 | 22.5 | 2.6 | 8.6 | 0 | 0 | 62.2 | 69.3 | 16467.7 |  | 224.3274 | 1.8 | 67.5 | 6.44 | 59.34 | 51.75 | 5.98 | 19.78 | 0.9 | 67.5 | 6.44 | 59.34 | 51.75 | 5.98 | 19.78 | 7.8295 | 58.7214 | 7.1968 | 65.2934 | 56.9419 | 6.58 | 21.7645
|  | 8755 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_01_06_matX_basC_v4_H2b_100_ENV | 6.7 | 129.1 | 132.1 | 267.9 | 305.7 | 305.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 25.8 | 57.8 | 3 | 8.6 | 0 | 0 | 0.7 | 79.8 | 2.8 | 25.8 | 57.8 | 3 | 8.6 | 0 | 0 | 97.9 | 80.5 | 18237.6 |  | 320.5909 | 0.7 | 79.8 | 6.44 | 59.34 | 132.94 | 6.9 | 19.78 | 0.35 | 79.8 | 6.44 | 59.34 | 132.94 | 6.9 | 19.78 | 3.0448 | 69.4217 | 7.1968 | 65.2934 | 146.2775 | 7.5923 | 21.7645
|  | 8755 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_01_28_dhup_dh_H2b_100_NRJ | 4.7 | 94.6 | 136.4 | 235.7 | 169.9 | 169 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 19.7 | 21.5 | 2 | 8.6 | 0 | 0 | 1.7 | 42.7 | 2.8 | 19.7 | 21.5 | 2 | 8.6 | 0 | 0 | 54.5 | 44.5 | 10346.5 |  | 182.831 | 1.7 | 42.7 | 6.44 | 45.31 | 49.45 | 4.6 | 19.78 | 0.85 | 42.7 | 6.44 | 45.31 | 49.45 | 4.6 | 19.78 | 7.3945 | 37.1467 | 7.1968 | 49.8558 | 54.4112 | 5.0615 | 21.7645
|  | 39041.86 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_02_00_base_v9_H2b_100_ENV | 36.9 | 89.2 | 126.9 | 253 | 206.6 | 197.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.6 | 22.8 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 17.6 | 66.5 | 0.6 | 25.6 | 22.8 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 53.3 | 84.1 | 21153.7 | 5975.3 | 269.3195 | 17.6 | 66.5 | 1.38 | 58.88 | 52.44 | 2.99 | 6.9 | 8.8 | 66.5 | 1.38 | 58.88 | 52.44 | 2.99 | 6.9 | 76.5552 | 57.8514 | 1.5422 | 64.7873 | 57.7011 | 3.29 | 7.5923
|  | 39041.86 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_02_01_stru_mixteboisbeton_v3_H2b_100_ENV | 36.4 | 89.5 | 126.9 | 252.8 | 206.8 | 198 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.6 | 22.8 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 17.4 | 66.8 | 0.6 | 25.6 | 22.8 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 53.3 | 84.2 | 21259.1 | 5989.4 | 268.7105 | 17.4 | 66.8 | 1.38 | 58.88 | 52.44 | 2.99 | 6.9 | 8.7 | 66.8 | 1.38 | 58.88 | 52.44 | 2.99 | 6.9 | 75.6853 | 58.1124 | 1.5422 | 64.7873 | 57.7011 | 3.29 | 7.5923
|  | 39041.86 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_02_02_stru_compacite_v3_H2b_100_ENV | 36.9 | 89.2 | 126.9 | 253 | 206.6 | 197.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.6 | 22.8 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 17.6 | 66.5 | 0.6 | 25.6 | 22.8 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 53.3 | 84.1 | 21153.7 | 5975.2 | 269.3195 | 17.6 | 66.5 | 1.38 | 58.88 | 52.44 | 2.99 | 6.9 | 8.8 | 66.5 | 1.38 | 58.88 | 52.44 | 2.99 | 6.9 | 76.5552 | 57.8514 | 1.5422 | 64.7873 | 57.7011 | 3.29 | 7.5923
|  | 39041.86 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_02_08_matX_basC_v4_H2b_100_ENV | 36.9 | 89.2 | 126.9 | 253 | 206.6 | 197.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.6 | 22.8 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 17.6 | 66.5 | 0.6 | 25.6 | 22.8 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 53.3 | 84.1 | 21153.7 | 5975.3 | 269.3195 | 17.6 | 66.5 | 1.38 | 58.88 | 52.44 | 2.99 | 6.9 | 8.8 | 66.5 | 1.38 | 58.88 | 52.44 | 2.99 | 6.9 | 76.5552 | 57.8514 | 1.5422 | 64.7873 | 57.7011 | 3.29 | 7.5923
|  | 39041.86 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_02_11_ete_freecooling_v3_H2b_100_NRJ | 36.9 | 89.2 | 126.9 | 253 | 209.5 | 200.6 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.6 | 25.5 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 17.7 | 63.2 | 0.6 | 25.6 | 25.5 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 55.9 | 80.9 | 19170.2 | 4291.8 | 273.4636 | 17.7 | 63.2 | 1.38 | 58.88 | 58.65 | 2.76 | 6.9 | 8.85 | 63.2 | 1.38 | 58.88 | 58.65 | 2.76 | 6.9 | 76.9902 | 54.9806 | 1.5422 | 64.7873 | 64.5342 | 3.0369 | 7.5923
|  | 39041.86 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_02_12_ete_BSO_v3_H2b_100_NRJ | 41.4 | 68.1 | 129.3 | 238.9 | 194.2 | 184.5 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.9 | 22.4 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 19.4 | 52.4 | 0.6 | 25.9 | 22.4 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 53.2 | 71.9 | 12097 | 6991.4 | 264.6297 | 19.4 | 52.4 | 1.38 | 59.57 | 51.52 | 2.99 | 6.9 | 9.7 | 52.4 | 1.38 | 59.57 | 51.52 | 2.99 | 6.9 | 84.3848 | 45.5852 | 1.5422 | 65.5465 | 56.6888 | 3.29 | 7.5923
|  | 39041.86 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_02_13_ete_adiabatique_v3_H2b_100_NRJ | 36.9 | 89.2 | 126.9 | 253 | 197.9 | 189.3 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.6 | 22.3 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 17.2 | 59.5 | 0.6 | 25.6 | 22.3 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 52.7 | 76.7 | 1147.1 | 631.3 | 259.7184 | 17.2 | 59.5 | 1.38 | 58.88 | 51.29 | 2.53 | 6.9 | 8.6 | 59.5 | 1.38 | 58.88 | 51.29 | 2.53 | 6.9 | 74.8154 | 51.7618 | 1.5422 | 64.7873 | 56.4358 | 2.7838 | 7.5923
|  | 39041.86 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_02_14_perf_Bbio_v4_H2b_100_NRJ | 35.7 | 61.4 | 126.9 | 223.9 | 185.6 | 177.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.6 | 22.1 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 16.5 | 48.2 | 0.6 | 25.6 | 22.1 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 52.6 | 64.7 | 14422.2 | 5209.1 | 246.5901 | 16.5 | 48.2 | 1.38 | 58.88 | 50.83 | 2.76 | 6.9 | 8.25 | 48.2 | 1.38 | 58.88 | 50.83 | 2.76 | 6.9 | 71.7705 | 41.9314 | 1.5422 | 64.7873 | 55.9296 | 3.0369 | 7.5923
|  | 39041.86 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_02_16_perf_DH_H2b_100_v3 (sans adiab) | 41.4 | 68.1 | 129.3 | 238.9 | 197.5 | 187.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.9 | 24.9 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 19.5 | 50 | 0.6 | 25.9 | 24.9 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 55.7 | 69.4 | 10876.9 | 4709.9 | 269.0506 | 19.5 | 50 | 1.38 | 59.57 | 57.27 | 2.76 | 6.9 | 9.75 | 50 | 1.38 | 59.57 | 57.27 | 2.76 | 6.9 | 84.8197 | 43.4973 | 1.5422 | 65.5465 | 63.0157 | 3.0369 | 7.5923
|  | 39041.86 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_02_16_perf_DH_v3_H2b_100_ENV | 41.4 | 68.1 | 129.3 | 238.9 | 177.3 | 167.4 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.9 | 22 | 0.9 | 3 | 0 | 0 | 19.7 | 36.7 | 0.6 | 25.9 | 22 | 0.9 | 3 | 0 | 0 | 52.5 | 56.4 | 458.7 | 512.3 | 250.2518 | 19.7 | 36.7 | 1.38 | 59.57 | 50.6 | 2.07 | 6.9 | 9.85 | 36.7 | 1.38 | 59.57 | 50.6 | 2.07 | 6.9 | 85.6897 | 31.927 | 1.5422 | 65.5465 | 55.6765 | 2.2777 | 7.5923
|  | 39041.86 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_02_26_syst_PV50_v3_H2b_100_ENV | 36.9 | 89.2 | 126.9 | 253 | 170.5 | 161.7 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 21.1 | 13.6 | 0.6 | 2 | 48.4 | 27.6 | 17.6 | 66.5 | 0.3 | 21.1 | 13.6 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 37.6 | 84.1 | 21153.7 | 5975.3 | 229.5748 | 17.6 | 66.5 | 0.69 | 48.53 | 31.28 | 1.38 | 4.6 | 8.8 | 66.5 | 0.69 | 48.53 | 31.28 | 1.38 | 4.6 | 76.5552 | 57.8514 | 0.77109 | 53.3989 | 34.4182 | 1.5185 | 5.0615
|  | 39041.86 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_02_29_dhup_dh_H2b_100_NRJ | 34.6 | 60.1 | 128.4 | 223.1 | 167.1 | 158 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.4 | 22 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 18.3 | 44.7 | 0.6 | 18.4 | 22 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 45.3 | 62.9 | 13270.3 | 3967.3 | 232.9004 | 18.3 | 44.7 | 1.38 | 42.32 | 50.6 | 2.76 | 6.9 | 9.15 | 44.7 | 1.38 | 42.32 | 50.6 | 2.76 | 6.9 | 79.6001 | 38.8866 | 1.5422 | 46.5658 | 55.6765 | 3.0369 | 7.5923
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_00_base_v9_H2b_100_ENV | 35.8 | 105.1 | 132.7 | 273.6 | 223.1 | 215.1 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 33.7 | 22.6 | 1.1 | 3.9 | 0 | 0 | 16.1 | 61.5 | 1.9 | 33.7 | 22.6 | 1.1 | 3.9 | 0 | 0 | 63.3 | 77.5 | 13032.8 |  | 283.551 | 16.1 | 61.5 | 4.37 | 77.51 | 51.98 | 2.53 | 8.97 | 8.05 | 61.5 | 4.37 | 77.51 | 51.98 | 2.53 | 8.97 | 70.0307 | 53.5017 | 4.8836 | 85.2863 | 57.195 | 2.7838 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_15_perf_Bbio_v4_H2b_100_NRJ | 31.6 | 76.9 | 132.7 | 241.2 | 202.7 | 195.9 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 33.7 | 22.1 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 13.5 | 44.9 | 1.9 | 33.7 | 22.1 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 62.7 | 58.5 | 9549.5 |  | 256.2821 | 13.5 | 44.9 | 4.37 | 77.51 | 50.83 | 2.3 | 8.97 | 6.75 | 44.9 | 4.37 | 77.51 | 50.83 | 2.3 | 8.97 | 58.7214 | 39.0606 | 4.8836 | 85.2863 | 55.9296 | 2.5308 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_17_perf_DH_v3_H2b_100_NRJ | 42.7 | 68.4 | 133.3 | 244.4 | 199.3 | 189.7 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.1 | 23.6 | 0.9 | 3.9 | 0 | 0 | 19.2 | 31.7 | 2 | 34.1 | 23.6 | 0.9 | 3.9 | 0 | 0 | 64.5 | 50.9 | 696.1 |  | 274.4047 | 19.2 | 31.7 | 4.6 | 78.43 | 54.28 | 2.07 | 8.97 | 9.6 | 31.7 | 4.6 | 78.43 | 54.28 | 2.07 | 8.97 | 83.5148 | 27.5773 | 5.1406 | 86.2986 | 59.7257 | 2.2777 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_18_facd_Svred_v3_H2b_100_NRJ | 28.7 | 72 | 134.2 | 234.8 | 199.8 | 194 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 34.6 | 22 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 11.5 | 42.2 | 1.9 | 34.6 | 22 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 63.5 | 53.7 | 9757.6 |  | 247.2584 | 11.5 | 42.2 | 4.37 | 79.58 | 50.6 | 2.3 | 8.97 | 5.75 | 42.2 | 4.37 | 79.58 | 50.6 | 2.3 | 8.97 | 50.0219 | 36.7117 | 4.8836 | 87.564 | 55.6765 | 2.5308 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_19_syst_rooftopBbioOpt_v5_H2b_100_NRJ | 31.6 | 76.9 | 132.7 | 241.2 | 240.8 | 240.8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 51 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 4.4 | 9.7 | 2 | 33.7 | 51 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 5948.9 |  | 267.6587 | 10.12 | 22.31 | 4.6 | 77.51 | 117.3 | 0 | 8.97 | 10.12 | 22.31 | 4.6 | 77.51 | 117.3 | 0 | 8.97 | 13.7451 | 24.5483 | 5.1406 | 85.2863 | 129.0684 | 0 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_20_syst_boisBbioOpt_v3_H2b_100_NRJ | 31.6 | 76.9 | 132.7 | 241.2 | 203.9 | 189.6 | 0 | 14.2 | 0 | 0.2 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 33.7 | 22.1 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 14.5 | 44.9 | 1.9 | 33.7 | 22.1 | 1 | 3.9 | 0 | 14.2 | 62.9 | 44.9 | 9549.5 |  | 215.0309 | 14.66 | 44.9 | 4.37 | 77.51 | 50.83 | 2.3 | 8.97 | 0.46 | 44.9 | 4.37 | 77.51 | 50.83 | 2.3 | 8.97 | 17.4701 | 39.0606 | 4.8836 | 85.2863 | 55.9296 | 2.5308 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_21_syst_PACROBbioOpt_v4_H2b_100_NRJ | 31.6 | 76.9 | 132.7 | 241.2 | 199.3 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 33.7 | 22.1 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1.9 | 33.7 | 22.1 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | 9549.5 |  | 223.9834 | 18.4 | 36.8 | 4.37 | 77.51 | 50.83 | 2.3 | 8.97 | 18.4 | 36.8 | 4.37 | 77.51 | 50.83 | 2.3 | 8.97 | 24.9912 | 40.492 | 4.8836 | 85.2863 | 55.9296 | 2.5308 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_22_syst_PACEEOBbioOpt_v5_H2b_100_NRJ | 31.6 | 76.9 | 132.7 | 241.2 | 183.5 | 183.5 | 1.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 33.7 | 22.1 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 7.6 | 10.5 | 1.9 | 33.7 | 22.1 | 1 | 3.9 | 1.8 | 0 | 79 | 0 | 9549.5 |  | 219.6614 | 15.37 | 24.15 | 4.37 | 77.51 | 50.83 | 2.3 | 8.97 | 15.37 | 24.15 | 4.37 | 77.51 | 50.83 | 2.3 | 8.97 | 34.5883 | 26.5729 | 4.8836 | 85.2863 | 55.9296 | 2.5308 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_23_syst_EJOBbioOpt_v3_H2b_100_NRJ | 31.6 | 76.9 | 132.7 | 241.2 | 219.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 33.7 | 22.1 | 0.8 | 3.9 | 0 | 0 | 13.4 | 44.9 | 1.9 | 33.7 | 22.1 | 0.8 | 3.9 | 0 | 0 | 75.9 | 44.9 | 9549.5 |  | 238.9149 | 30.82 | 44.9 | 4.37 | 77.51 | 50.83 | 1.84 | 8.97 | 30.82 | 44.9 | 4.37 | 77.51 | 50.83 | 1.84 | 8.97 | 41.8602 | 39.0606 | 4.8836 | 85.2863 | 55.9296 | 2.0246 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_24_syst_DF18_v4_H2b_100_NRJ | 51.1 | 95.3 | 132.7 | 279.1 | 240 | 229.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 29.7 | 1.1 | 3.9 | 0 | 0 | 21 | 57.1 | 2 | 33.7 | 29.7 | 1.1 | 3.9 | 0 | 0 | 70.4 | 78.1 | 9511.2 |  | 319.2623 | 21 | 57.1 | 4.6 | 77.51 | 68.31 | 2.53 | 8.97 | 10.5 | 57.1 | 4.6 | 77.51 | 68.31 | 2.53 | 8.97 | 91.3443 | 49.6739 | 5.1406 | 85.2863 | 75.1633 | 2.7838 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_25_syst_ PACAEOBbioOpt_v2_H2b_100_ENV | 35.8 | 105.1 | 132.7 | 273.6 | 223.1 | 215.1 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 33.7 | 22.6 | 1.1 | 3.9 | 0 | 0 | 16.1 | 61.5 | 1.9 | 33.7 | 22.6 | 1.1 | 3.9 | 0 | 0 | 63.3 | 77.5 | 13032.8 |  | 283.551 | 16.1 | 61.5 | 4.37 | 77.51 | 51.98 | 2.53 | 8.97 | 8.05 | 61.5 | 4.37 | 77.51 | 51.98 | 2.53 | 8.97 | 70.0307 | 53.5017 | 4.8836 | 85.2863 | 57.195 | 2.7838 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_27_perf_eclairageBbioOpt_v3_H2b_100_NRJ | 31.6 | 76.9 | 132.7 | 241.2 | 173.5 | 164.9 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 18.5 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 17.2 | 38.7 | 2 | 25.7 | 18.5 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 51.1 | 55.9 | 8804 |  | 237.8828 | 17.2 | 38.7 | 4.6 | 59.11 | 42.55 | 2.3 | 8.97 | 8.6 | 38.7 | 4.6 | 59.11 | 42.55 | 2.3 | 8.97 | 74.8154 | 33.6669 | 5.1406 | 65.0403 | 46.8189 | 2.5308 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_30_dhup_dh_H2b_100_NRJ | 29.7 | 71 | 133.4 | 234.1 | 196.6 | 190.2 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 33 | 22 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 12.8 | 41.4 | 1.9 | 33 | 22 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 61.9 | 54.2 | 7383 |  | 248.1679 | 12.8 | 41.4 | 4.37 | 75.9 | 50.6 | 2.3 | 8.97 | 6.4 | 41.4 | 4.37 | 75.9 | 50.6 | 2.3 | 8.97 | 55.6765 | 36.0158 | 4.8836 | 83.5148 | 55.6765 | 2.5308 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_31_syst_rooftopBbioOptEclOpt | 31.6 | 76.9 | 132.7 | 241.2 | 221.9 | 221.9 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 50.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 5.2 | 8.8 | 2 | 25.7 | 50.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 96.5 | 0 | 5541.4 |  | 247.381 | 11.96 | 20.24 | 4.6 | 59.11 | 117.07 | 0 | 8.97 | 11.96 | 20.24 | 4.6 | 59.11 | 117.07 | 0 | 8.97 | 16.2443 | 22.2706 | 5.1406 | 65.0403 | 128.8153 | 0 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_32_syst_boisBbioOptEclOpt | 31.6 | 76.9 | 132.7 | 241.2 | 185.3 | 168.5 | 0 | 16.8 | 0 | 0.2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 22.1 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 17 | 42 | 2 | 25.7 | 22.1 | 1 | 3.9 | 0 | 16.8 | 55 | 42 | 8800.3 |  | 195.6034 | 17.26 | 42 | 4.6 | 59.11 | 50.83 | 2.3 | 8.97 | 0.46 | 42 | 4.6 | 59.11 | 50.83 | 2.3 | 8.97 | 20.5545 | 36.5377 | 5.1406 | 65.0403 | 55.9296 | 2.5308 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_33_syst_PACROBbioOptEclOpt | 31.6 | 76.9 | 132.7 | 241.2 | 181.9 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 22.1 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 9.3 | 15.1 | 2 | 25.7 | 22.1 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 8800.3 |  | 205.7778 | 21.39 | 34.73 | 4.6 | 59.11 | 50.83 | 2.3 | 8.97 | 21.39 | 34.73 | 4.6 | 59.11 | 50.83 | 2.3 | 8.97 | 29.0522 | 38.2144 | 5.1406 | 65.0403 | 55.9296 | 2.5308 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_34_syst_PACEEOBbioOptEclOpt | 31.6 | 76.9 | 132.7 | 241.2 | 166 | 166 | 2.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 22.1 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 8.8 | 9.9 | 2 | 25.7 | 22.1 | 1 | 3.9 | 2.2 | 0 | 71.2 | 0 | 8800.3 |  | 203.9312 | 17.38 | 22.77 | 4.6 | 59.11 | 50.83 | 2.3 | 8.97 | 17.38 | 22.77 | 4.6 | 59.11 | 50.83 | 2.3 | 8.97 | 40.3655 | 25.0544 | 5.1406 | 65.0403 | 55.9296 | 2.5308 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_35_syst_EJOBbioOptEclOpt | 31.6 | 76.9 | 132.7 | 241.2 | 203.7 | 203.7 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 22.1 | 0.7 | 3.9 | 0 | 0 | 15.9 | 42 | 2 | 25.7 | 22.1 | 0.7 | 3.9 | 0 | 0 | 70.3 | 42 | 8800.3 |  | 223.9597 | 36.57 | 42 | 4.6 | 59.11 | 50.83 | 1.61 | 8.97 | 36.57 | 42 | 4.6 | 59.11 | 50.83 | 1.61 | 8.97 | 49.67 | 36.5377 | 5.1406 | 65.0403 | 55.9296 | 1.7715 | 9.8699
|  | 42829 | H2b | Entre_0m_et_400m_inclus | AER_03_36_syst_ PACAEOBbioOptEclOpt | 31.6 | 76.9 | 132.7 | 241.2 | 166.2 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 25.7 | 18.5 | 0.9 | 3.9 | 0 | 0 | 9 | 12.3 | 1.9 | 25.7 | 18.5 | 0.9 | 3.9 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 8800.3 |  | 188.1337 | 20.7 | 28.29 | 4.37 | 59.11 | 42.55 | 2.07 | 8.97 | 20.7 | 28.29 | 4.37 | 59.11 | 42.55 | 2.07 | 8.97 | 28.1151 | 31.1282 | 4.8836 | 65.0403 | 46.8189 | 2.2777 | 9.8699

## Non modifiable
Facteur d'émission
Gaz_ch | Bois_ch | Reseau_ch | Elec importée_ch | Gaz_fr | Reseau_fr | Elec importée_fr | Gaz_ecs | Bois_ecs | Reseau_ecs | Elec importée_ecs | Elec importée_elc | Elec importée_vent | Elec importée_dist | Elec importée_depl | Bâtiment
0.227 | 0.03 | 0.11 | 0.079 | 0.227 | 0.022 | 0.064 | 0.227 | 0.03 | 0.11 | 0.065 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | AER01/AER03
0.227 | 0.03 | 0.11 | 0.079 | 0.227 | 0.022 | 0.064 | 0.227 | 0.03 | 0.11 | 0.065 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | AER02

## results_carbone_brut
vide | vide
Résultats - CARBONE - NIVEAU BATIMENT |  | AER_01_00_base_v9_ENV | AER_01_03_matx_TTV50_v3_ENV | AER_01_05_DEnv_DEOpt_v4_ENV | AER_01_06_matX_basC_v4_ENV | AER_01_06_matx_basC_v5_ENV | AER_02_00_base_v9_ENV | AER_02_01_stru_mixteboisbeton_v4_ENV | AER_02_02_stru_compacite_v4_ENV | AER_02_07_DEnv_DEOpt_v4_ENV | AER_02_08_matX_basC_v4_ENV | AER_02_16_perf_DH_v3_ENV | AER_02_26_syst_PV50_v4_ENV | AER_03_00_base_v9_ENV | AER_03_09_DEnv_DEOpt_v4_ENV | AER_03_10_matx_basC_v5_ENV | AER_03_25_syst_ PACAEOBbioOpt_v3_ENV
Total construction (composants+chantier) phases A + B + C + D dynamique | Ic construction (kg eq CO2 / m²SREF) | 1079.1638 | 1101.1146 | 910.7746 | 823.5571 | 930.5641 | 1242.2444 | 1221.6179 | 1234.2167 | 1015.7544 | 1125.0302 | 1244.8456 | 1426.9988 | 1429.0983 | 1183.7818 | 1362.3724 | 1502.938
Lot 1 VRD | Ic,lot 1 dynamique (A+B+C+D) | 4.3345 | 4.3345 | 4.3345 | 4.3345 | 4.3345 | 108.1478 | 108.1478 | 108.1478 | 106.2051 | 108.1465 | 108.1478 | 108.1478 | 6.9254 | 6.6745 | 6.9254 | 6.9254
Lot 2 Fondations et infras | Ic,lot 2 dynamique (A+B+C+D) | 124.9135 | 124.9135 | 124.1434 | 92.1357 | 92.1357 | 92.3359 | 92.3359 | 92.3359 | 92.3359 | 75.4708 | 92.3359 | 92.3359 | 237.6458 | 237.6458 | 185.1127 | 237.6458
Lot 3 Superstructure | Ic,lot 3 dynamique (A+B+C+D) | 315.3638 | 315.3638 | 298.4645 | 283.9879 | 283.9879 | 118.5201 | 97.8936 | 115.1531 | 105.0995 | 88.9064 | 118.5201 | 118.5201 | 302.508 | 253.402 | 301.8106 | 302.508
Lot 4 Couverture étanchéité | Ic,lot 4 dynamique (A+B+C+D) | 100.4268 | 122.3776 | 75.239 | 100.4268 | 100.4268 | 148.279 | 148.279 | 148.279 | 109.5863 | 152.4357 | 148.279 | 148.279 | 171.1051 | 76.9716 | 171.1051 | 171.1051
Lot 5 Cloisons doubl plaf men int | Ic,lot 5 dynamique (A+B+C+D) | 63.7041 | 63.7041 | 15.759 | 16.706 | 16.706 | 151.6967 | 151.6967 | 151.6967 | 76.6565 | 137.3388 | 151.6967 | 151.6967 | 138.2022 | 134.215 | 137.4001 | 138.2022
Lot 6 Façades menuiseries ext | Ic,lot 6 dynamique (A+B+C+D) | 111.1735 | 111.1735 | 88.6764 | 62.971 | 107.367 | 87.0352 | 87.0352 | 82.5842 | 78.5209 | 86.9211 | 89.47 | 87.0352 | 73.7155 | 42.5936 | 63.7903 | 53.6391
Lot 7 Revêts des sols murs plafonds | Ic,lot 7 dynamique (A+B+C+D) | 39.6877 | 39.6877 | 32.1371 | 6.1597 | 6.1597 | 65.776 | 65.776 | 65.5664 | 25.9282 | 6.0722 | 65.776 | 65.776 | 6.4705 | 6.7353 | 3.7019 | 6.4705
Lot 8 CVC | Ic,lot 8 dynamique (A+B+C+D) | 171.7532 | 171.7532 | 158.3402 | 109.1153 | 171.7263 | 180.5337 | 180.5337 | 180.5337 | 148.4262 | 180.5337 | 180.7001 | 180.5337 | 239.8616 | 175.4329 | 239.8621 | 333.7778
Lot 9 Install sanitaires | Ic,lot 9 dynamique (A+B+C+D) | 40.4996 | 40.4996 | 29.4677 | 40.4996 | 40.4996 | 18.9506 | 18.9506 | 18.9506 | 17.9226 | 18.2358 | 18.9506 | 18.9506 | 45.7412 | 45.7412 | 45.7412 | 45.7412
Lot 10 Réseaux énergie (courant fort) | Ic,lot 10 dynamique (A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 11 Réseaux comm (courant faible) | Ic,lot 11 dynamique (A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 12 Ascenseurs et transport intérieur | Ic,lot 12 dynamique (A+B+C+D) | 107.2206 | 107.2206 | 80.5675 | 107.2206 | 107.2206 | 236.6632 | 236.6632 | 236.6632 | 220.7672 | 236.6632 | 236.6632 | 236.6632 | 151.8008 | 148.2074 | 151.8008 | 151.8008
Lot 13 Production locale d'électricité | Ic,lot 13 dynamique (A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7544 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 8.7 | Ic,lot 8.7 dynamique (A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autres indicateurs carbone | Ic,DED (kgeq CO2/m²SREF) | 514.393 | 536.3438 | 240.404 | 408.5741 | 496.5231 | 802.3237 | 802.3237 | 800.8413 | 486.8289 | 743.1843 | 804.9249 | 987.0781 | 831.8052 | 489.7814 | 819.3078 | 924.0164
| Stockage carbone biogénique bâtiment (StockC) | 0.74157 | 0.74157 | 2.6671 | 25.9116 | 25.9998 | 37.7628 | 37.7628 | 37.7628 | 45.5057 | 43.1749 | 38.1654 | 37.7628 | 2.7157 | 2.3929 | 3.0969 | 2.7157
| Ic chantier (kgeq CO2/m²SREF) | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 58 | 58 | 58 | 58

## post_traitement
Max lot 1 (kg eq CO2 / m²SREF) | 10
Max lot 2 (kg eq CO2 / m²SREF) | 100
Forfait lot 10 (kg eq CO2 / m²SREF) | 115
Forfait lot 11 (kg eq CO2 / m²SREF) | 15
Forfait lot 8.1 (kg eq CO2 / m²SREF)

## seuils_carbone_2025
vide | vide
Résultats - CARBONE - NIVEAU BATIMENT |  | AER_01_00_base_v9_ENV | DE Optim | 2nd oeuvre & CEMIII & CVC | 2nd oeuvre & CEMIII | DE Optim & 2nd oeuvre & CEMIII* | AER_02_00_base_v9_ENV | AER_02_01_stru_mixteboisbeton_v4_ENV | AER_02_02_stru_compacite_v4_ENV | DE Optim | 2nd oeuvre & CEMIII | DE Optim & 2nd oeuvre & CEMIII* | AER_03_00_base_v9_ENV | DE Optim | 2nd oeuvre & CEMIII | DE Optim & 2nd oeuvre & CEMIII*
Total construction (composants+chantier) phases A + B + C + D dynamique | Ic construction (kg eq CO2 / m²SREF) | 1230.7638 | 1059.5859 | 1000.1571 | 1107.1641 | 980.1904 | 1283.8904 | 1263.2639 | 1275.8627 | 1059.3431 | 1166.6776 | 987.7206 | 1424.3303 | 1177.9735 | 1410.1376 | 1167.994
Lot 1 VRD | Ic,lot 1 dynamique (A+B+C+D) | 4.3345 | 4.3345 | 4.3345 | 4.3345 | 4.3345 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.9254 | 6.6745 | 6.9254 | 6.6745
Lot 2 Fondations et infras | Ic,lot 2 dynamique (A+B+C+D) | 100 | 100 | 92.1357 | 92.1357 | 92.1357 | 92.3359 | 92.3359 | 92.3359 | 92.3359 | 75.4708 | 75.4708 | 100 | 100 | 100 | 100
Lot 3 Superstructure | Ic,lot 3 dynamique (A+B+C+D) | 315.3638 | 298.4645 | 283.9879 | 283.9879 | 268.7699 | 118.5201 | 97.8936 | 115.1531 | 105.0995 | 88.9064 | 78.8391 | 302.508 | 253.402 | 301.8106 | 252.8178
Lot 4 Couverture étanchéité | Ic,lot 4 dynamique (A+B+C+D) | 100.4268 | 75.239 | 100.4268 | 100.4268 | 75.239 | 148.279 | 148.279 | 148.279 | 109.5863 | 152.4357 | 112.6583 | 171.1051 | 76.9716 | 171.1051 | 76.9716
Lot 5 Cloisons doubl plaf men int | Ic,lot 5 dynamique (A+B+C+D) | 63.7041 | 15.759 | 16.706 | 16.706 | 4.1327 | 151.6967 | 151.6967 | 151.6967 | 76.6565 | 137.3388 | 69.4011 | 138.2022 | 134.215 | 137.4001 | 133.4361
Lot 6 Façades menuiseries ext | Ic,lot 6 dynamique (A+B+C+D) | 111.1735 | 88.6764 | 62.971 | 107.367 | 85.6401 | 87.0352 | 87.0352 | 82.5842 | 78.5209 | 86.9211 | 78.4179 | 73.7155 | 42.5936 | 63.7903 | 36.8587
Lot 7 Revêts des sols murs plafonds | Ic,lot 7 dynamique (A+B+C+D) | 39.6877 | 32.1371 | 6.1597 | 6.1597 | 4.9878 | 65.776 | 65.776 | 65.5664 | 25.9282 | 6.0722 | 2.3936 | 6.4705 | 6.7353 | 3.7019 | 3.8534
Lot 8 CVC | Ic,lot 8 dynamique (A+B+C+D) | 171.7532 | 158.3402 | 109.1153 | 171.7263 | 158.3154 | 180.5337 | 180.5337 | 180.5337 | 148.4262 | 180.5337 | 148.4262 | 239.8616 | 175.4329 | 239.8621 | 175.4333
Lot 9 Install sanitaires | Ic,lot 9 dynamique (A+B+C+D) | 40.4996 | 29.4677 | 40.4996 | 40.4996 | 29.4677 | 18.9506 | 18.9506 | 18.9506 | 17.9226 | 18.2358 | 17.2466 | 45.7412 | 45.7412 | 45.7412 | 45.7412
Lot 10 Réseaux énergie (courant fort) | Ic,lot 10 dynamique (A+B+C+D) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
Lot 11 Réseaux comm (courant faible) | Ic,lot 11 dynamique (A+B+C+D) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Lot 12 Ascenseurs et transport intérieur | Ic,lot 12 dynamique (A+B+C+D) | 107.2206 | 80.5675 | 107.2206 | 107.2206 | 80.5675 | 236.6632 | 236.6632 | 236.6632 | 220.7672 | 236.6632 | 220.7672 | 151.8008 | 148.2074 | 151.8008 | 148.2074
Lot 13 Production locale d'électricité | Ic,lot 13 dynamique (A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ic chantier (kgeq CO2/m²SREF) | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 58 | 58 | 58 | 58

## seuils_carbone_2031
vide | vide
Résultats - CARBONE - NIVEAU BATIMENT |  | AER_01_00_base_v9_ENV | DE Optim | 2nd oeuvre & CEMIII & CVC | 2nd oeuvre & CEMIII | DE Optim & 2nd oeuvre & CEMIII* | AER_02_00_base_v9_ENV | AER_02_01_stru_mixteboisbeton_v4_ENV | AER_02_02_stru_compacite_v4_ENV | DE Optim | 2nd oeuvre & CEMIII | DE Optim & 2nd oeuvre & CEMIII* | AER_03_00_base_v9_ENV | DE Optim | 2nd oeuvre & CEMIII | DE Optim & 2nd oeuvre & CEMIII*
Total construction (composants+chantier) phases A + B + C + D dynamique | Ic construction (kg eq CO2 / m²SREF) | 990.9178 | 911.1974 | 799.8569 | 872.4175 | 823.5815 | 952.9388 | 934.375 | 946.1166 | 836.0316 | 863.4172 | 774.9492 | 1078.9674 | 949.7721 | 1069.5719 | 942.1075
Lot 1 VRD | Ic,lot 1 dynamique (A+B+C+D) | 3.0199 | 3.3806 | 3.0199 | 3.0199 | 3.3806 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.8916 | 4.8436 | 4.8916 | 4.8436
Lot 2 Fondations et infras | Ic,lot 2 dynamique (A+B+C+D) | 100 | 100 | 80.8356 | 80.8356 | 80.8356 | 83.1673 | 83.1673 | 83.1673 | 83.1673 | 67.9887 | 67.9887 | 100 | 100 | 100 | 100
Lot 3 Superstructure | Ic,lot 3 dynamique (A+B+C+D) | 270.489 | 263.1895 | 241.6594 | 241.6594 | 235.1379 | 101.414 | 82.8501 | 98.6962 | 93.5953 | 74.7617 | 68.9978 | 243.7039 | 217.3265 | 243.0762 | 216.7668
Lot 4 Couverture étanchéité | Ic,lot 4 dynamique (A+B+C+D) | 80.705 | 67.6101 | 80.705 | 80.705 | 67.6101 | 108.1225 | 108.1225 | 108.1225 | 94.3447 | 111.96 | 97.6932 | 121.7914 | 68.8352 | 121.7914 | 68.8352
Lot 5 Cloisons doubl plaf men int | Ic,lot 5 dynamique (A+B+C+D) | 41.2627 | 14.1602 | 3.005 | 3.005 | 1.0312 | 86.4821 | 86.4821 | 86.4821 | 43.2658 | 77.0732 | 38.5587 | 90.8087 | 89.4792 | 90.2803 | 88.9586
Lot 6 Façades menuiseries ext | Ic,lot 6 dynamique (A+B+C+D) | 86.0329 | 72.7526 | 49.4922 | 82.607 | 69.8555 | 74.2585 | 74.2585 | 70.3281 | 70.6688 | 74.2753 | 70.6848 | 54.6622 | 37.8557 | 48.7205 | 33.7409
Lot 7 Revêts des sols murs plafonds | Ic,lot 7 dynamique (A+B+C+D) | 33.4681 | 28.3002 | 4.6603 | 4.6603 | 3.9407 | 44.5709 | 44.5709 | 44.3969 | 20.8835 | 2.8852 | 1.3518 | 4.945 | 5.314 | 2.6467 | 2.8443
Lot 8 CVC | Ic,lot 8 dynamique (A+B+C+D) | 110.2388 | 105.3488 | 70.7781 | 110.2238 | 105.3345 | 113.9435 | 113.9435 | 113.9435 | 96.0331 | 113.9435 | 96.0331 | 151.4977 | 119.8951 | 151.4982 | 119.8955
Lot 9 Install sanitaires | Ic,lot 9 dynamique (A+B+C+D) | 26.2135 | 20.1565 | 26.2135 | 26.2135 | 20.1565 | 12.1916 | 12.1916 | 12.1916 | 11.6964 | 11.7412 | 11.2643 | 28.8317 | 28.8317 | 28.8317 | 28.8317
Lot 10 Réseaux énergie (courant fort) | Ic,lot 10 dynamique (A+B+C+D) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
Lot 11 Réseaux comm (courant faible) | Ic,lot 11 dynamique (A+B+C+D) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Lot 12 Ascenseurs et transport intérieur | Ic,lot 12 dynamique (A+B+C+D) | 67.5479 | 64.3589 | 67.5479 | 67.5479 | 64.3589 | 149.0984 | 149.0984 | 149.0984 | 142.6868 | 149.0984 | 142.6868 | 95.6353 | 95.1909 | 95.6353 | 95.1909
Lot 13 Production locale d'électricité | Ic,lot 13 dynamique (A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ic chantier (kgeq CO2/m²SREF) | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2

## Mided
| AER_01_05_DEnv_DEOpt_v4_ENV | AER_02_07_DEnv_DEOpt_v4_ENV | AER_03_09_DEnv_DEOpt_v4_ENV
Ic construction (kg eq CO2 / m²SREF)
Ic,lot 1 dynamique (A+B+C+D) | 1.9277 | 103.1318 | 4.3091
Ic,lot 2 dynamique (A+B+C+D) | 6.079 | -0.24082 | 0.10652
Ic,lot 3 dynamique (A+B+C+D) | 20.1056 | 3.6822 | 39.7603
Ic,lot 4 dynamique (A+B+C+D) | 0.38892 | 15.8628 | 1.6268
Ic,lot 5 dynamique (A+B+C+D) | 0.084549 | 95.278 | 115.9789
Ic,lot 6 dynamique (A+B+C+D) | 26.1339 | 0 | 1.7721
Ic,lot 7 dynamique (A+B+C+D) | 2.3082 | 9.0811 | 2.7695
Ic,lot 8 dynamique (A+B+C+D) | 137.6196 | 139.0757 | 140.7201
Ic,lot 9 dynamique (A+B+C+D) | 23.5721 | 16.4222 | 45.6866
Ic,lot 10 dynamique (A+B+C+D) | 0 | 0 | 0
Ic,lot 11 dynamique (A+B+C+D) | 0 | 0 | 0
Ic,lot 12 dynamique (A+B+C+D) | 30.1923 | 207.421 | 141.4657
Ic,lot 13 dynamique (A+B+C+D) | 0 | 0 | 0
Ic,lot 8.7 dynamique (A+B+C+D)
Ic,DED (kgeq CO2/m²SREF)
Stockage carbone biogénique bâtiment (StockC)
Module D
Ic énergie (kgeq CO2/m²SREF)
Ic chantier (kgeq CO2/m²SREF)
Ic eau (kgeq CO2/m²SREF)
Ic bâtiment (kgeq CO2/m²SREF)
Eges composants A (kg eq CO2/m²SREF)
Eges composants B (kg eq CO2/m²SREF)
Total | 370.4053 | 616.823 | 619.78
moyenne | 535.6694
mediane | 616.823