## TITREV
Outils d'aide à l'application
Arrêté du 23 octobre 2017 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes de récupération instantanée de chaleur sur eaux grises dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants
Version 1 : Mise en ligne le 06/04/2018
Données d'entrée |  |  |  | Nomenclature
Situation géographique |  |  |  | Cellules dont les valeurs sont à renseigner
Cellule de résultat du Titre V
| Département | 75
| Zone | H1a |  | Cellules à ne pas modifier
Caractéristiques du bâtiment :
| Usage de la zone | Logements collectifs
| Type de bâtiment | Autres
| Nombre de logements | 30
| Surface utile totale (m²) | 1280
| SHON desservie par le système de récupération d'énergie sur eaux grises (m²) | 1309
| SHON totale (m²) | 1309
Nombre d'appareils sanitaires connectés au récupérateur de chaleur
30
Longeurs moyennées des réseaux ECS du bâtiment
| En AMONT* du récupérateur et EN volume chauffé | 15 | * Entre la douche et le récupérateur
| En AMONT* du récupérateur et HORS volume chauffé | 5
| En AVAL** du récupérateur | 5 | ** Eau préchauffée, entre le récupérateur et le ballon et/ou le mitigeur
Récupérateur
| Niveau de certification du coefficient transitoire | Valeur déclarée
| Coefficient transitoire Ctrans | 0.91
| Niveau de certification de l'efficacité nominale | Valeur déclarée
| Efficacité nominale du récupérateur Eff_nom en % | 52%
Générateur ECS
| Source Energie | Effet joule
| Saisir 100% | 95
Pompe de relevage
| Pompe nécessaire au fonctionnement du récupérateur | Puissance de pompe par défaut
| Puissance de la pompe de relevage (kW) *** | 1 | *** Utilisé seulement si "Puissance de pompe fabricant" est sélectionné
Données de sortie :
| Economie générée par le récupérateur | 2020.0432
3.9814

## ELEMENTS (hidden)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Département | Zones | H1 | Type de bâtiment | F_occ |  | Energie | ηgénérateur | Corr(é) | Rpn | Corr(é)xRpn | Ctep | Pourcentage
1 | H1c | H1 | Enseignement ou zone d'hébergement associée | 36 |  | Gaz condensation instantanée | Rpn (70°C, charge 100 %, en %) | 91% | 0% | 0% | 1 | 0.01
2 | H1a | H1 | Autres | 52 |  | Gaz condensation accumulation individuelle | Rpn (70°C, charge 100 %, en %) | 86% | 0% | 0% | 1 | 0.01
3 | H1c | H1 |  |  |  | Gaz condensation accumulation collective | Rpn (70°C, charge 100 %, en %) | 93% | 0% | 0% | 1 | 0.01
4 | H2d | H2 |  |  |  | Effet joule | Saisir 100% | 100% | 100% | 100% | 2.58 | 0.01
5 | H1c | H1 |  |  |  | Bois | Rpn (70°C, charge 100 %, en %) | 90% | 0% | 0% | 1 | 0.01
6 | H3 | H3 |  |  |  | Chauffe-eau thermodynamique | COP nominal | 68% | 0% | 0% | 2.58 | 1
7 | H2d | H2 |  |  |  | Pompe à Chaleur | COP nominal | 63% | 0% | 0% | 2.58 | 1
8 | H1b | H1 |  |  |  | Réseau | Saisir 100% | 98% | 100% | 98% | 1 | 0.01
9 | H2c | H2 |  |  |  | HélioPAC | Pgs | 100% | 0% | 0% | 2.58 | 1
10 | H1b | H1
11 | H3 | H3
12 | H2c | H2 |  |  |  | 1: Type de bâtiment; 2: Nu_gr,em-e; 3: Nu; 4: a; 5: P
13 | H3 | H3 | Fpam | Calorifugé | Non calo | 1: Maison(s) individuelle(s); 2: Nombre de maisons; 3: 1280; 4: 16.2301; 5: 66%
14 | H1a | H1 | En VC | 0.16% |  | 1: Logements collectifs; 2: Nombre de logements; 3: 1280; 4: 16.2301; 5: 66%
15 | H1c | H1 | Hors VC | 0.3% | Interdit | 1: Hébergement; 2: Nombre de lits; 3: 30; 4: 330; 5: 66%
16 | H2b | H2 |  |  |  | 1: Etablissement sanitaire avec hébergement – avec blanchisserie; 2: Nombre de lits; 3: 30; 4: 1050; 5: 42%
17 | H2b | H2 | Fpav | Calorifugé | Non calo | 1: Etablissement sanitaire avec hébergement – sans blanchisserie; 2: Nombre de lits; 3: 30; 4: 665; 5: 66%
18 | H2b | H2 | Tout type | 0.05% |  | 1: Hôtel 1* sans blanchisserie; 2: Nombre de chambres; 3: 30; 4: 665; 5: 70%
19 | H1c | H1 |  |  |  | 1: Hôtel 1* avec blanchisserie; 2: Nombre de chambres; 3: 30; 4: 830; 5: 56%
2A | H3 | H3 | Niveau de certification | Niveau de certif |  | 1: Hôtel 2* sans blanchisserie; 2: Nombre de chambres; 3: 30; 4: 910; 5: 75%
2B | H3 | H3 | Valeur certifiée | 1 |  | 1: Hôtel 2* avec blanchisserie; 2: Nombre de chambres; 3: 30; 4: 1075; 5: 63%
21 | H1c | H1 | Valeur justifiée | 2 |  | 1: Hôtel 3* sans blanchisserie; 2: Nombre de chambres; 3: 30; 4: 1160; 5: 80%
22 | H2a | H2 | Valeur déclarée | 3 |  | 1: Hôtel 3* avec blanchisserie; 2: Nombre de chambres; 3: 30; 4: 1325; 5: 70%
23 | H1c | H1 | Valeur par défaut | 4 |  | 1: Hôtel 4* et GC sans blanchisserie; 2: Nombre de chambres; 3: 30; 4: 1405; 5: 85%
24 | H2c | H2 |  |  |  | 1: Hôtel 4* et GC avec blanchisserie; 2: Nombre de chambres; 3: 30; 4: 1570; 5: 76%
25 | H1c | H1 | Pompe de relevage | Prelevage |  | 1: Etablissements sportifs; 2: Nombre de douches; 3: 30; 4: 1200; 5: 100%
26 | H2d | H2 | Pas de pompe de relevage | 0
27 | H1a | H1 | Puissance de pompe par défaut | 1.1142
28 | H1a | H1 | Puissance de pompe fabricant | 1
29 | H2a | H2
30 | H3 | H3
31 | H2c | H2
32 | H2c | H2
33 | H2c | H2
34 | H3 | H3
35 | H2a | H2
36 | H2b | H2
37 | H2b | H2
38 | H1c | H1
39 | H1c | H1
40 | H2c | H2
41 | H2b | H2
42 | H1c | H1
43 | H1c | H1
44 | H2b | H2
45 | H1b | H1
46 | H2c | H2
47 | H2c | H2
48 | H2d | H2
49 | H2b | H2
50 | H2a | H2
51 | H1b | H1
52 | H1b | H1
53 | H2b | H2
54 | H1b | H1
55 | H1b | H1
56 | H2a | H2
57 | H1b | H1
58 | H1b | H1
59 | H1a | H1
60 | H1a | H1
61 | H1a | H1
62 | H1a | H1
63 | H1c | H1
64 | H2c | H2
65 | H2c | H2
66 | H3 | H3
67 | H1b | H1
68 | H1b | H1
69 | H1c | H1
70 | H1b | H1
71 | H1c | H1
72 | H2b | H2
73 | H1c | H1
74 | H1c | H1
75 | H1a | H1
76 | H1a | H1
77 | H1a | H1
78 | H1a | H1
79 | H2b | H2
80 | H1a | H1
81 | H2c | H2
82 | H2c | H2
83 | H3 | H3
84 | H2d | H2
85 | H2b | H2
86 | H2b | H2
87 | H1c | H1
88 | H1b | H1
89 | H1b | H1
90 | H1b | H1
91 | H1a | H1
92 | H1a | H1
93 | H1a | H1
94 | H1a | H1
95 | H1a | H1
| H1a | H1
| H1b | H1
| H1c | H1
| H2a | H2
| H2b | H2
| H2c | H2
| H2d | H2
| H3 | H3

## CALCULS Gain (hidden)
Données eau froide |  |  | Température de l'eau froide (Fichier météo RTex)
Cw | 1.163 | Wh/kg.K
ρw | 1 | kg/l | Zone | Tef | rechercheh
θuw | 40 | °C | H1a | 10.5 | 2
θef | 10.5 | °C | H1b | 10.5 | 3
|  |  | H1c | 10.5 | 4
Calcul de Qw |  |  | H2a | 12 | 5
a | 16.2301 | L | H2b | 12 | 6
Nu | 1280 | - | H2c | 12 | 7
Qw hebdo | 712743.1593 | WhEF/semaine | H2d | 12 | 8
F_occ | 52 | semaines | H3 | 14.5 | 9
Qw_base | 37062.6443 | kWhEF/an
Niveau de Certification
Niveau de certif | 3 | -
Calcul du Gain
Eff_recup pénalisée | 15% | %
P part ECS | 66% | %
F_paa air ambiant | 89.83% | %
F_pam amont | 96.1% | %
F_pav aval | 99.75% | %
Cdéph | 0.94256 | %
Csimultanéité | 0.14856 | -
Rpn | 100% | %
C_corré | 100% | %
GAIN | 2020.0432 | kWhEF/an
Calcul de Qrelevage
Prelevage | 1.1142 | kW
Qrelevage | 958.0697 | kWhEP/an