## Feuil1
N° | Thèmatique | Nom | Date publication | Date dernière mise à jour | Ancienne codification Cerema (Question N°)
001 | Généralités | Un bâtiment soumis pour une partie à la RT 2012 et pour une autre partie à la RE 2020, doit-il appliquer la RT idoine pour chaque partie de bâtiment ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
002 | Champ d'application | Comment répartir la production électrique de panneaux photovoltaïques sur une opération composée de plusieurs bâtiments ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
003 | Champ d'application | Précisions sur la prise en compte des bâtiments Foyer de Jeunes Travailleurs, Cité Universitaire, EPAD dans le cadre de la RE 2020 | 2021-12-28 | 2021-12-28
004 | Généralités | Dans les bâtiments collectifs d’habitation, quelles sont les parties communes soumises à la RE 2020 ? | 2021-12-28 | 2026-09-24
005 | Généralités | Comment prendre en compte les différentes surfaces des volumes intérieurs considérés comme chauffés dans la RE 2020 ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
006 | Ventilation / Autres sujets ventilation | Quels débits d’air doit-on retenir pour le calcul du Bbio dans les bâtiments à usage d’habitation ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
007 | Généralités | Est-on obligé de faire appel à un bureau d’étude pour réaliser la note de calcul thermique liée à l’application de la RE 2020 ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
008 | Champ d'application | Quelle est la définition de bâtiment à usage d’habitation dans la RE 2020 ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
009 | Ventilation / Autres sujets ventilation | Qu’est-ce que le coefficient Cdep ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
010 | Refroidissement actif | La RE 2020 interdit-elle de refroidir certains locaux ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
011 | Refroidissement actif | La RE 2020 impose-t-elle de refroidir certains locaux ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
012 | Généralités | Quelle réglementation est applicable aux travaux de destruction/reconstruction réalisés sur des bâtiments existants ? | 2021-12-28 | 2025-06-10
013 | Chauffage | Qu’est-ce que la variation spatiale d’un émetteur ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
014 | Refroidissement actif | Comment traiter un projet dont certains locaux sont de catégorie 1 , d’autres de catégorie 2 et d’autres de catégorie 3 de contraintes extérieures ? | 2021-12-28 | 2024-05-24
015 | Généralités | Quelles sont les modalités d’application de la réglementation thermique pour un bâtiment qui, ultérieurement au dépôt de la demande de permis de construire a fait l’objet d’un permis de construire modificatif ? | 2021-12-28 | 2025-12-15
016 | Exigences de moyens | Quels sont les types de baies à prendre en compte pour le respect des exigences de l’article 23 de l’arrêté du 4 août 2021 (surface des baies) ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
017 | Exigences de moyens | Quels sont les types de ponts thermiques à prendre en compte pour le respect de l’exigence du 2e alinéa du II. de l’article 22 de l’arrêté du 04 août 2021 (ratio de transmission thermique linéique moyen global) ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
018 | Comportement du bâti | Comment est défini un logement traversant ? | 2022-01-07 | 2022-01-07
019 | Généralités | Les bâtiments non soumis à la RE 2020 doivent ils respecter la RT2012 ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
020 | Contrôle / Attestation | Dans le cas d’un dossier de permis de construire comportant plusieurs bâtiments, est-il nécessaire de fournir une attestation par bâtiment ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
021 | Champ d'application | Comment appliquer la RE 2020 en cas d’extension d’un bâtiment existant ? | 2021-12-28 | 2023-04-27
022 | Régulaion / Gestion | Concernant l’obligation d’afficher les consommations mentionnées à l’article 27 de l’arrêté 04 août 2021, comment faut-il comprendre “autres” ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
023 | Etanchéité bâtiments / Administratif | Quels sont les opérateurs autorisés pour les tests d’étanchéité à l’air des bâtiments ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
024 | Etanchéité bâtiments / Démarche Qualité | Dans le cadre de la démarche qualité sur l’étanchéité à l’air, y a-t-il des contrôles de la mise en œuvre de ces démarches et de l’atteinte des performances annoncées ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
025 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Quand doit-on faire le test d’étanchéité à l’air des bâtiments? | 2021-12-28 | 2021-12-28
026 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Comment réaliser le test d’étanchéité réglementaire sur des immeubles d’habitation collectifs ? | 2021-12-28 | 2025-06-10
027 | Refroidissement actif | Doit-on prendre en compte la consommation de refroidissement dans le cas d’une PAC réversible ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
028 | Contrôle / Attestation | Quelles sont les sanctions en cas de non respect de la réglementation environnementale 2020 ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
029 | Contrôle / Attestation | La réglementation environnementale est-elle contrôlée ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
030 | Etanchéité bâtiments / Démarche Qualité | Qu’est-ce que la démarche qualité Annexe VII ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
031 | Champ d'application | Comment traiter, du point de vue du calcul et des exigences réglementaires de la RE2020 un logement de fonction isolé, situé dans un bâtiment tertiaire (bâtiment d’enseignement ou bâtiment industriel par exemple) ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
032 | Rafraîchissement passif | Comment sont considérés, au sens de la réglementation thermique, les systèmes de rafraîchissement (type « brasseurs d’air », « refroidissement adiabatique » ou encore « refroidissement direct par eau de nappe ») ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
033 | Ventilation / Autres sujets ventilation | Comment interpréter l’expression "usages nettement différents" de l’article 39 de l’arrêté du 04 août 2021 ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
034 | Généralités | Quelle surface doit être prise en compte dans le calcul réglementaire pour caractériser les capteurs solaires thermiques ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
035 | Champ d'application | Un permis de construire modificatif, pour lequel le permis initial a été déposé après l’entrée en vigueur de la RE2020, doit-il faire l’objet de la réalisation d’une nouvelle attestation de prise en compte de la réglementation thermique ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
036 | Eau chaude sanitaire | Qu’est-ce-que l’outil IdCET ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
037 | Chauffage | Les appareils indépendants de chauffage à bois non-équipés d’un dispositif de régulation automatique en fonction de la température intérieure peuvent-ils être installés dans des bâtiments soumis à l’application de la RE 2020 ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
038 | Champ d'application | Comment sont pris en compte, dans la réglementation environnementale 2020, les bâtiments livrés sans équipement de chauffage et/ou de refroidissement pour tout ou partie du bâtiment concerné ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
040 | Généralités | La réglementation environnementale 2020 s’appuie-t-elle sur une méthode de calcul dynamique de la performance énergétique ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
041 | Exigences de moyens | L’article 23 de l’arrêté du 04 août 2021 impose, pour les bâtiments à usage d’habitation, une surface minimale totale de baies. Dans le cas des bâtiments à usage de logements collectifs, cette exigence doit-elle être respectée logement par logement, ou pour l’ensemble du bâtiment ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
042 | Généralités | Quelle est la version du moteur de calcul applicable à mon projet de construction ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
043 | Généralités | Quelle est la date qui détermine les exigences réglementaires de performance énergétique applicables à mon projet de construction ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
044 | Exigences de moyens | Quelle est la définition de la surface de façade disponible dans la RE2020 ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
045 | Exigences de moyens | Comment appliquer les exigences minimales d’isolation prévues par l’article 21 de l’arrêté du 04 août 2021? Qu’entend-t-on par occupation continue et discontinue ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
046 | Généralités | Quelle est la définition d’un produit "certifié" au sens de la réglementation environnementale ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
047 | Ventilation / Autres sujets ventilation | Comment déterminer, en RE 2020, la classe d’étanchéité à l’air d’un réseau aéraulique ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
048 | Chauffage | Quelle longueur de réseau chauffage, froid ou ECS saisir dans le moteur de calcul réglementaire ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
049 | Chauffage | Comment traiter, dans le calcul réglementaire sur un logiciel d’application, une génération appartenant à une opération de construction ou de rénovation dans un cas mixte ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
050 | Refroidissement actif | Dans quelle catégorie de contraintes extérieures (1 ou 2) classer les locaux aveugles dans les bâtiments à usage tertiaire ? | 2021-12-28 | 2021-12-28
051 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Pour les systèmes de ventilation mécanique avec modulation des débits au niveau du ventilateur (piquage), quelles exigences/quel critère de conformité appliquer pour les mesures fonctionnelles aux bouches ? | 2022-05-11 | 2025-07-18
052 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Pour les systèmes de ventilation hybride (ventilation naturelle couplée à une assistance mécanique contrôlée), quelles exigences/quels critères de conformité appliquer pour les mesures fonctionnelles aux bouches? | 2022-05-11 | 2022-05-11
053 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Quel type de mesure réaliser en fonction de la typologie des bouches aérauliques? | 2022-05-11 | 2022-09-26
054 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Pour la mesure à la bouche cuisine, les bouches sanitaires temporisées peuvent-elles être au position débit de pointe ? | 2022-05-11 | 2022-05-11
055 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | À quel type de système de VMC l’exigence de débit global par logement est-elle associée? | 2022-05-11 | 2022-05-11
056 | Contribution aux impacts des composants | Comment prendre en compte le renouvellement des produit issus du réemploi ? | 2022-06-03 | 2022-06-03
057 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Dans le tableau 18 du protocole ventilation RE2020, synthétisant les exigences d’étalonnage et de vérification, quels gamme/plage et programme appliquer pour le manomètre différentiel (pression aux bouches) ? | 2022-06-24 | 2022-06-24
058 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Dans le cas de manomètre utilisé dans le cadre de la RE2020, pour l’infiltrométrie et pour la vérification des systèmes de ventilation, peut-on mutualiser les programmes et exigences d’étalonnage ? | 2022-06-24 | 2022-09-23
059 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Quel moyen de mesure doit-on employer en présence de système hygroréglable avec modulation aux bouches ? | 2022-09-23 | 2024-12-09
060 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Dans le tableau 18 du protocole ventilation RE2020, synthétisant les exigences d’étalonnage et de vérification, quels gamme/plage et programme appliquer pour le manomètre différentiel (pression aux bouches) ? | 2022-09-23 | 2022-09-23
061 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Comment mesurer le détalonnage des portes lorsque le revêtement de sol est à charge client/acquéreur (point de vérification T3, fiche 2.3)? | 2022-09-23 | 2024-12-09
062 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Comment mesurer le détalonnage des portes lorsque l’installation des portes est à charge client/acquéreur (point de vérification T3, fiche 2.3)? | 2022-09-23 | 2022-09-23
063 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | La Non-Conformité du système de ventilation attestée par le rapport de vérifications et de mesures fourni au Maître d’Ouvrage, entraîne-t-elle obligatoirement une non-conformité à la RE2020 ? | 2022-09-23 | 2022-09-23
064 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Comment réaliser une évaluation détaillée (EVD) d’un matériel de mesure de débit pour la RE2020? | 2022-09-23 | 2022-09-23
065 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Dans le cas où un Avis Technique précise la composition d’un système qui permet de s’affranchir d’un calcul de dimensionnement, quelle réponse doit être apportée lors de l’application du Protocole Ventilation RE 2020 (point de vérification G8)? | 2022-09-23 | 2022-09-23
066 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Dans le rapport, quel niveau de précision est attendu pour une non-conformité? | 2022-09-23 | 2022-10-07
067 | Contrôle / Attestation | Un même organisme peut-il réaliser les deux attestations de prise en compte de la réglementation thermique ? | 2022-10-04 | 2024-03-05
068 | Généralités | Un bâtiment faisant l’objet de la délivrance d’un permis de construire dit « précaire » est-il soumis à la réglementation | 2022-10-04 | 2022-10-04
070 | Comportement du bâti | Où trouver les valeurs de Taux de transmission lumineuse de baie ? | 2022-10-04 | 2022-10-04
071 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Est-il possible d’étalonner un débitmètre répondant à la définition “Système de mesure en éléments séparés” comme un “Appareil monobloc” ? | 2022-10-11 | 2022-10-11
072 | Indicateurs de performance sur l'énergie | Peut-on prendre en compte une production électrique photovoltaïque non située sur le bâtiment faisant l’objet de l’étude dans le calcul des indicateurs Cep et Cep,nr? | 2022-10-04 | 2023-05-25
073 | Contrôle / Attestation | Qui doit remplir l’attestation à joindre au dossier de demande de permis de construire pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment ? | 2022-10-04 | 2022-10-04
074 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Dans le rapport de vérification et de mesures de la performance d'un système de ventilation dans le cadre de la RE2020 établi par l'opérateur qualifié, quelles sont les photographies à insérer dans celui-ci ? | 2022-10-11 | 2025-07-18
075 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Quels sont les éléments attendus dans une étude de dimensionnement exigée dans le point de contrôle G7 ? | 2022-10-11 | 2023-09-18
076 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | La mesure de pression aux bouches des ventilations mécaniques contrôlées (VMC) autoréglables est-elle toujours réalisable? | 2022-10-26 | 2022-10-26
077 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Dans l’étape de pré-inspection, quelles sont les exigences relatives au schéma filaire ? | 2022-10-26 | 2023-09-18
078 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Faut-il systématiquement faire figurer dans le rapport le thermomètre parmi les matériels dès lors que le relevé des conditions climatiques n'est pas nécessaire ? | 2022-10-26 | 2022-10-26
079 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | A quelle fréquence l’Observatoire National Ventilation doit-il être alimenté par les résultats des vérifications effectuées selon le Protocole Ventilation RE2020, dans le cadre de la RE2020 ? | 2022-10-26 | 2025-03-27
080 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Dans la définition d’une pièce humide de la Fiche 2.32, quelle est la définition d'arrivée d'eau ? | 2023-01-04 | 2025-07-18
081 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Où se trouvent les règles d'échantillonnage ? | 2023-01-04 | 2023-01-04
082 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Le rapport de vérification et de mesure dit que le système de ventilation est non-conforme : que faut-il faire ? | 2023-01-04 | 2023-01-04
083 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Est-ce l’entreprise ou l’opérateur qui doit être qualifié pour réaliser la vérification des systèmes de ventilation et la mesure de leur performance ? | 2023-01-04 | 2023-01-04
084 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | A quoi faut-il comparer les éléments issus de la vérification des systèmes de ventilation pour conclure sur la conformité ? | 2023-01-04 | 2023-01-04
085 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Comment traiter la vérification d’une installation de ventilation qui n’entre pas dans le champ d’application du protocole ventilation RE2020 ? | 2023-01-04 | 2023-01-04
086 | Conventions de calcul énergie | Précisions sur l'orientation des parois dans la RE2020 | 2023-01-16 | 2023-01-16
087 | Indicateurs de performance sur l'énergie | Faut-il rentrer les caractéristiques du réseau vertueux ou celles du réseau temporaire dans les études thermiques d'un bâtiment soumis à la RE2020 dans le cas où le nouveau réseau met en place une chaufferie provisoire (type chaufferie mobile au fioul) pendant une certaine durée avant d'évoluer en réseau vertueux ? | 2023-02-13 | 2023-04-28
088 | Convention de calculs Environnement | Peut-on modifier la quantité d’un produit pour s’adapter à l’unité fonctionnelle d’une donnée environnementale ? | 2023-05-12 | 2023-05-12
089 | Convention de calculs Environnement | Dans le cas de l’utilisation d’un sous-lot 8.1 Équipements de production (chaud/froid) [hors cogénération], l’impact des fluides frigorigènes doit-il être pris en compte par ailleurs ? | 2023-05-12 | 2023-05-12
090 | Convention de calculs Environnement | Pourquoi l’impact des panneaux photovoltaïques est-il pris en compte au prorata de l’autoconsommation de l’énergie qu’il produit ? | 2023-05-12 | 2023-05-12
091 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Quelle différence entre le protocole Promevent Résidentiel et le Protocole Ventilation RE2020? | 2023-09-18 | 2023-09-18
092 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Dans le cas d'une maison individuelle équipée de deux caissons de ventilation hygroréglables, comment procéder à la vérification des caissons, en l'absence de précision dans la version actuelle de l'avis technique? | 2023-09-18 | 2024-12-09
093 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Quelle est la date d'application d'une question-réponse concernant la vérification des systèmes de ventilation? | 2023-09-18 | 2023-09-18
094 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | L'utilisation d'un logiciel fabricant est-elle valide comme étude de dimensionnement? | 2023-09-18 | 2023-09-18
095 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | En cas d’écart de référence sur un ou des composants du système de ventilation entre l'étude de dimensionnement fournie et, soit l’étude énergétique et environnementale 2020 (RE2020), soit ce qui est réellement installé in situ, doit-on demander une mise à jour de ou des étude(s) pour valider la conformité au protocole ventilation RE2020 ? | 2023-09-18 | 2024-12-09
096 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Pour accéder aux différents éléments dans les combles, un point de conformité est "C14. L'accès au ventilateur est sécurisé". L'opérateur doit-il se rendre dans les combles si le chemin d'accès n'est pas sécurisé? Dans la négative, comment conclure pour les points de vérification qui sont alors non vérifiables? | 2023-10-12 | 2023-10-12
097 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Point de vérification C14 - Pour l'accès aux combles, lorsqu’un chemin d’accès est présent, y a-t-il une dimension minimum dont il faut tenir compte pour attester que le chemin d’accès est sécurisé ? | 2023-10-12 | 2023-10-12
098 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Critères C35-C36 du protocole sur les rejets extérieurs - si le contrôle visuel n'est pas possible, comment statuer sur la conformité de ces points? | 2023-10-12 | 2023-10-12
099 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Point de vérification C34 avec le caisson situé à l'intérieur du bâtiment et hors volume chauffé - Lorsque l'accès au rejet ne permet pas de s'assurer que le rejet se fait directement à l'extérieur, l'opérateur peut-il se baser sur des documents pour juger la conformité du point? | 2023-10-12 | 2023-10-12
100 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Quel adhésif peut être accepté pour le maintien de la gaine et de son isolant ? | 2023-10-12 | 2023-10-12
101 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | En tant qu’opérateur autorisé, quand dois-je téléverser les données relatives à mes opérations vérifiées sur l'Observatoire National Ventilation ? | 2023-10-18 | 2023-10-18
102 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Comment contrôler la ventilation dans le cas d'une extension soumise à la RE2020 ? | 2023-10-19 | 2023-10-19
103 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | J'ai une question sur la vérification des systèmes de ventilation dans le cadre de la RE2020, à qui dois-je m'adresser? | 2024-01-04 | 2024-01-04
104 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Peut-on réaliser la vérification du système de ventilation et les mesures fonctionnelles avec un groupe d'extraction raccordé à une alimentation électrique de chantier (groupe électrogène, batterie portative....) ? | 2024-01-04 | 2024-01-04
105 | Contribution aux impacts du chantier de construction | Comment comptabiliser les grues dans le contributeur Chantier ? | 2024-02-21 | 2024-02-21
106 | Contribution aux impacts des composants | Quand les sous-stations de réseaux de chaleur urbains doivent-elles être modélisées dans une ACV bâtiment ? | 2024-02-21 | 2024-02-21
107 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Qui peut réaliser une évaluation détaillée des appareils de mesure dans le cadre de la RE2020, conformément à la fiche 3.1? | 2024-03-14 | 2024-03-14
108 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Le certificat d'ajustage peut-il faire office de certificat d'étalonnage? | 2024-03-14 | 2024-03-14
109 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Lorsque le caisson de ventilation se trouve au droit de la trappe d'accès ou à portée de mains de la trappe (50 cm), la zone de travail du point C14 "l'accès au ventilateur est sécurisé" est-elle nécessaire ? | 2024-03-14 | 2024-03-14
110 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Point de vérification C34 : "Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur" avec le caisson situé à l'intérieur du bâtiment et dans le volume chauffé - Dans le cadre d’un plenum non visitable, lorsque l'accès au rejet ne permet pas de s'assurer que le rejet se fait directement à l'extérieur, l'opérateur peut-il se baser sur des documents pour juger la conformité du point ? | 2024-03-20 | 2024-03-20
111 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Cas particulier d'un logement comprenant une chambre parentale avec salle de bain. La porte de communication entre la chambre et le reste de la maison est un bloc porte phonique/acoustique. Cette porte est hermétique et ne permet pas la circulation d'air entre la chambre parentale et le reste du logement. La chambre dispose d'une entrée d'air et la salle de bain d'une bouche d'extraction d'air. La porte de communication entre la chambre et sa salle de bain est détalonnée. Cette configuration est-elle conforme ou non-conforme? | 2024-03-20 | 2024-03-20
112 | Données carbone | Données carbone : FDES, PEP, DED, lots forfaitaires | 2024-05-29 | 2024-06-20
113 | Etanchéité bâtiments / Administratif | Comment compléter le registre des opérations dans le cas d’une mesure par échantillonnage ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2011-26
114 | Etanchéité bâtiments / Administratif | Comment compléter le registre des opérations dans le cas d’une mesure en dépressurisation et en pressurisation ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2017-01
115 | Etanchéité bâtiments / Administratif | Quelle est la durée de validité d’une formation suivie et validée par un mesureur / opérateur dès lors qu’il cesse son activité ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2022-06
116 | Etanchéité bâtiments / Administratif | Sous quel délai une formation suivie mais non validée devient-elle caduque ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2023-01
117 | Etanchéité bâtiments / Echantillonnage | Les études thermiques considèrent souvent les maisons groupées accolées comme un unique bâtiment de logements à usage individuel. Quelle règle d’échantillonnage doit-on utiliser ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2014-01
118 | Etanchéité bâtiments / Echantillonnage | Comment doit-on appliquer les règles d’échantillonnage dans le cas de plusieurs bâtiments collectifs exactement identiques ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2011-26
119 | Etanchéité bâtiments / Echantillonnage | Quelle valeur de Q4Pa_surf retenir dans le cas d’un échantillonnage sur un bâtiment collectif ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2011-27
120 | Etanchéité bâtiments / Echantillonnage | Comment mesurer l’étanchéité à l’air d’un EHPAD ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2012-02
121 | Etanchéité bâtiments / Echantillonnage | Maisons groupées : les mesures peuvent-elles être réalisées avant achèvement des travaux de toutes les maisons ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2012-01
122 | Etanchéité bâtiments / Echantillonnage | Dans le cas d’un bâtiment résidentiel collectif, divisé en plusieurs zones thermiques, avec des valeurs de Q4Pa-surf différentes dans chaque zone, comment doit-on réaliser la mesure d’étanchéité à l’air du bâtiment ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2018-04
123 | Etanchéité bâtiments / Echantillonnage | Quel type de bâtiment résidentiel est concerné par la pénalité relative à l’échantillonnage prévue à l’article 17-I de l’arrêté du 04 août 2021 ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2021-05
124 | Etanchéité bâtiments / Echantillonnage | La pénalité de 0,3 est-elle appliquée à l’ensemble de l’échantillon si un seul des logements issu d’une mesure par échantillonnage a des travaux à charge client ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2021-06
125 | Etanchéité bâtiments / Echantillonnage | La pénalité de 0,3 s’applique-t-elle aux maisons individuelles sous démarche qualité ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2021-07
126 | Etanchéité bâtiments / Echantillonnage | Puis-je m’affranchir de la pénalité liée à la mesure par échantillonnage, si je mesure un par un tous les logements d’un bâtiment d’habitation collectif ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2021-08
127 | Etanchéité bâtiments / Echantillonnage | La pénalité de 1,2 s’applique-t-elle pour l’échantillonnage réalisé dans le cadre d’une mesure d’une maison individuelle sous DQ certifiée ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2021-09
128 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Un deuxième essai réalisé sur un bâtiment après une amélioration de l’étanchéité peut-il conduire à obtenir un meilleur indicateur n50 et un plus mauvais indicateur Q4pa_surf ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2011-09
129 | Etanchéité bâtiments / Mesure | A quoi se référer pour la mesure lorsqu’il y a doute sur le type de bâtiment ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2012-03
130 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Faut-il obturer le réseau de compensation des hottes de cuisine ou des laveries ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2013-03
131 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Quel conditionnement doit-on prévoir pour les ascenseurs quand on effectue une mesure qui les inclut ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2014-02
132 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Comment calculer l’intervalle de confiance de l’indicateur Q4pa_surf en m3/(h.m²) ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2011-08
133 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Comment peut-on mesurer l’étanchéité à l’air des bâtiments tertiaires ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2011-12
134 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Comment réaliser un essai pour obtenir l’indicateur de perméabilité à l’air Q4pa_surf pour un bâtiment complet alors que celui-ci dispose de deux zones distinctes non communicantes ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2011-07
135 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Comment réaliser une mesure dans un bâtiment mixte tertiaire/habitation? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2011-19
136 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Pour la préparation du bâtiment pour la mesure du Q4Pa-surf, comment conditionner les appareils à combustion ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2015-04
137 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Quelle est la formule retenue pour évaluer la surface équivalente de fuite ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2011-15
138 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Quelle est la hauteur à prendre en compte dans Delta(T)*h < 250mK ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2011-18
139 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Comment calculer le volume intérieur au sens de la norme NF EN ISO 9972 ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2016-01
140 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Quelle procédure suivre en cas de mesure de perméabilité à l’air d’un bâtiment candidatant à un label ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2016-02
141 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Comment calculer la surface déperditive hors plancher bas (ATbat) ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2011-04
142 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Pour une mesure en cours de chantier, peut-on utiliser une méthode de la norme NF EN ISO 9972, et laquelle ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2017-07
143 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Comment déterminer la pression atmosphérique ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2017-11
144 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Où doit être installée la porte soufflante lors d’une mesure de perméabilité à l’air de l’enveloppe d’un bâtiment en maison individuelle et en maison individuelle groupée ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2021-02
145 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Comment est mesurée la pression minimale ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2021-03
146 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Dois-je arrondir le résultat d’une mesure de perméabilité à l’air ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2021-04
147 | Etanchéité bâtiments / Normes et guide d'application | Pourquoi l’indicateur Q4Pasurf a t’il été choisi comme indicateur réglementaire ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2011-23
148 | Etanchéité bâtiments / Normes et guide d'application | Qu’appelle-t’on "maisons individuelles groupées" ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2011-17
149 | Etanchéité bâtiments / Normes et guide d'application | Quelle est la formule pour passer de l’indicateur n50 à l’indicateur Q4pa_surf ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2011-14
150 | Etanchéité bâtiments / Normes et guide d'application | Quelle surface faut-il donner lorsque la mesure est faite sur une partie seulement du bâtiment ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2017-02
151 | Etanchéité bâtiments / Normes et guide d'application | Dans le cas d’une mesure multi-ventilateurs, le rapport de mesure doit-il donner le détail des mesures pour chaque ventilateur, ou peut-on se contenter de donner les résultats globaux ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2015-05
152 | Etanchéité bâtiments / Normes et guide d'application | Lors de la mesure de perméabilité à l’air d’un bâtiment de grande taille (Sref > 3000 m²), si aucun des paliers de pression mesurée n’est supérieur à 50Pa en valeur absolue, l’essai peut-il être valorisé dans le cadre réglementaire ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2015-06
153 | Etanchéité bâtiments / Normes et guide d'application | Pourquoi les surfaces de plancher bas ne sont pas prises en compte pour obtenir l’indicateur Q4pa_surf même lorsque ces planchers bas sont des surfaces déperditives ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2011-13
154 | Etanchéité bâtiments / Normes et guide d'application | Selon la norme NF EN ISO 9972, quelle méthode utiliser dans le cadre réglementaire ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2016-04
155 | Etanchéité bâtiments / Normes et guide d'application | Qu’est-ce qu’une gaine de gaz ouverte sur les communs ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2016-05
156 | Etanchéité bâtiments / Normes et guide d'application | Existe t-il un modèle de protocole de contrôle en service conforme à l’application du FD P50-784 (2016)? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2016-08
157 | Etanchéité bâtiments / Normes et guide d'application | Dois-je continuer à mentionner dans le rapport de mesure la Srt dans le cadre de la RE2020 ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2021-10
158 | Etanchéité bâtiments / Normes et guide d'application | Que signifie « réservation » à l’article 17- I de l’arrêté du 04/08/2021 ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2021-11
159 | Etanchéité bâtiments / Normes et guide d'application | Lorsqu’il y a des travaux restant à réaliser après la livraison, dans quel cas s’applique la correction de + 0,3 m3/(h.m²) prévue à l’article 17-1 de l’arrêté du 04 août 2021 ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2022-03
160 | Etanchéité bâtiments / Normes et guide d'application | Comment sont mesurés les logements d’un bâtiment résidentiel collectif sans parties communes (avec coursives extérieures) ? | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-01
161 | Etanchéité bâtiments / Divers | L’étanchéité à l’air dépend-elle du type constructif ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2011-05
162 | Etanchéité bâtiments / Divers | Comment lire un rapport de mesure de perméabilité à l’air d’un bâtiment ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2011-10
163 | Etanchéité bâtiments / Divers | Comment choisir une prestation de mesure de perméabilité à l’air ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2018-03
164 | Etanchéité bâtiments / Divers | Puis je utiliser les schémas développés dans le projet Mininfil ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2020-01
165 | Etanchéité bâtiments / Démarche Qualité | Qu’entend-on par « audit de surveillance », terme visé dans la convention relative aux certifications des démarches qualité de perméabilité à l’air des bâtiments ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2022-04
166 | Etanchéité bâtiments / Etalonnage | Quelle différence y a-t-il entre un certificat d’étalonnage et un constat de vérification ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2016-07
167 | Etanchéité bâtiments / Etalonnage | Comment lire un certificat d’étalonnage d’un ventilateur ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2018-01
168 | Etanchéité bâtiments / Etalonnage | Que faire si un instrument de mesure (ex : un ventilateur) est déclaré non conforme à l’issue du constat de vérification par un organisme accrédité COFRAC (ou équivalent ILAC) ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2017-03
169 | Etanchéité bâtiments / Etalonnage | Pour un thermomètre, quel étalonnage est valable au regard des exigences du FD P50-784 ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2017-09
170 | Etanchéité bâtiments / Etalonnage | Quel type de thermomètre répond aux exigences du FD P50-784 ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2017-10
171 | Etanchéité bâtiments / Etalonnage | Existe-t-il une méthode d’étalonnage / vérification pour le télémètre ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2018-05
172 | Etanchéité réseaux/ Normes et guide d'application | Quelle mesure permet d’attribuer la classe d’étanchéité à l’air du réseau mesuré ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2015-05
173 | Etanchéité réseaux/ Normes et guide d'application | Peut-on attribuer la classe d’étanchéité à l’air si la pression d’essai ne peut pas être atteinte dans le réseau ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2015-04
174 | Etanchéité réseaux/ Normes et guide d'application | Dans le cadre de l’échantillonnage d’un réseau de ventilation, doit-on réaliser un rapport de mesure par test effectué sur chaque tronçon de ce réseau, ou un seul rapport pour l’ensemble des tests portant sur ce réseau de ventilation ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2015-03
175 | Etanchéité réseaux/ Normes et guide d'application | Dans le calcul de la valeur forfaitaire d’Aj (180 * débit maximum), quelle valeur de débit doit être utilisée ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2017-04
176 | Etanchéité réseaux/ Mesure | Comment réaliser la mesure si l’on ne peut pas séparer le caisson sans abimer les éléments constitutifs du réseau de ventilation? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2013-01
177 | Etanchéité réseaux/ Mesure | Dans quels cas doit-on corriger le débit en fonction des températures et pression atmosphérique pendant l’essai ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2014-01
178 | Etanchéité réseaux/ Mesure | Dans quel cas doit-on faire la mesure de l’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2015-06
179 | Etanchéité réseaux/ Mesure | A quel moment doit-on réaliser la mesure de perméabilité à l’air d’un réseau de ventilation ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2016-05
180 | Etanchéité réseaux/ Mesure | En présence de gaines acoustiques micro-perforées sur la section continue de réseau soumise à essai, doit-on les inclure dans la mesure ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2017-02
181 | Etanchéité réseaux/ Mesure | Faut-il mesurer la perméabilité à l’air des réseaux de recyclage d’air ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2017-03
182 | Etanchéité réseaux/ Mesure | Comment faire la mesure de perméabilité à l’air d’un réseau de type pieuvre ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2017-01
183 | Etanchéité réseaux/ Mesure | Faut-il inclure dans la mesure un chauffe-eau thermodynamique fonctionnant à l’aide d’une pompe à chaleur sur air extrait ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2017-05
184 | Etanchéité réseaux/ Mesure | Dans le cas d’un réseau double flux desservant plusieurs appartements, mais avec des échangeurs de chaleur individuels pour chaque logement, la mesure doit-elle inclure les échangeurs de chaleur ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2017-07
185 | Etanchéité réseaux/ Mesure | Comment calculer l’aire de la surface de réseau soumise à essai pour un système de ventilation desservant un seul logement ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2016-04
186 | Etanchéité réseaux/ Mesure | Lorsque l’essai est réalisé à deux pressions différentes (Pref et Pdesign), et que le résultat est différent pour ces deux pressions, quelle classe d’étanchéité faut-il retenir ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2017-08
187 | Etanchéité réseaux/ Mesure | Existe-t-il une classification des fuites observées sur les réseaux de ventilation ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2018-01
188 | Etanchéité réseaux/ Mesure | Si une procédure d’entretien de réseau prévoit que les trappes de visite soient scotchées par le maître d’ouvrage après chaque entretien, faut-il conserver ces adhésifs pendant le test de perméabilité à l’air du réseau ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2018-03
189 | Etanchéité réseaux/ Mesure | Quels éléments doivent être obturés en présence d’une manchette souple raccordant le ventilateur au reste du réseau mis en pression ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2020-01
190 | Etanchéité réseaux/ Mesure | En cas de mesures tronçons, quelle valeur de Pessai est utilisée pour le calcul de f et de fmax ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2020-02
191 | Etanchéité réseaux/ Mesure | Que faire si un réseau est non conforme dans le cas de MI groupées équipées avec des systèmes de VMC individuels ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2020-03
192 | Etanchéité réseaux/ Mesure | Comment prendre en compte les chauffe-eaux thermodynamiques sur air extrait sans ventilateur dans la mesure d’étanchéité à l’air des réseaux? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2021-02
193 | Etanchéité réseaux/ Mesure | Lors d’une mesure de perméabilité à l’air d’un réseau aéraulique, faut-il vérifier l'homogénéité de la pression à l'intérieur du réseau pendant l'essai ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2022-04
194 | Etanchéité réseaux/ Mesure | Cas 1 du §6.1.2.2 du FD E51-767, la section testée doit-elle aller obligatoirement jusqu’au ventilateur | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2022-05
195 | Etanchéité réseaux/ Echantillonnage | Lorsque la mesure est réalisée sur un échantillon du réseau et non sur le réseau en entier, pour vérifier la représentativité de l’échantillon testé, doit-on réaliser le calcul de la surface développée totale du réseau ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2015-02
196 | Etanchéité réseaux/ Echantillonnage | Lorsqu’un même réseau dessert plusieurs maisons individuelles accolées, quelle portion du réseau doit être mesurée à minima ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2017-06
197 | Etanchéité réseaux/ Echantillonnage | Quelle portion du réseau de ventilation doit être testée dans le cas d’une maison individuelle ou d’un logement collectif traité individuellement ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2016-01
198 | Etanchéité réseaux/ Echantillonnage | Pour une mesure dans le cadre réglementaire, quels réseaux doivent être mesurés dans le cas d’une opération de maisons individuelles groupées ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2015-07
199 | Etanchéité réseaux/ Echantillonnage | Lorsque la mesure est réalisée sur une section de réseau, que faire si le résultat n'est pas conforme ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2018-02
200 | Etanchéité réseaux/ Echantillonnage | Comment faut-il entendre le terme « projet » dans l'annexe B paragraphe b du FD E51-767 : « les réseaux des bâtiments d’un même projet sont regroupés en un ou plusieurs ensembles » ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2019-01
201 | Etanchéité réseaux/ Echantillonnage | Echantillonnage - En cas de mesure par tronçons, comment calculer le débit de fuite mesuré correspondant ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2016-06
202 | Etanchéité réseaux/ Echantillonnage | Echantillonnage - En cas d'échantillonnage, la section continue de réseau soumise à essai doit être "représentative". Que signifie représentative ? | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2022-03
203 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Ventilation - Dans le cadre du suivi annuel de la qualification 8741, est-il autorisé de fournir à Qualibat des contrôles réalisés sur des opérations RT 2012, pour palier le manque d’interventions sur des bâtiments RE2020, tout en appliquant le Protocole Ventilation RE2020? | 2024-12-09 | 2024-12-09
204 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Comment traiter l'extraction d'une pièce unique WC et salle de bain cloisonnable? | 2024-12-09 | 2024-12-09
205 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | La configuration suivante est-elle conforme dans le cadre de la vérification des systèmes de ventilation de la RE2020 ? Configuration: 2 systèmes de ventilation différents sur un logement: un dispositif principal et un extracteur ponctuel dans une pièce. | 2024-12-09 | 2024-12-09
206 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Dans le cas d’une pièce humide (par exemple une salle de bain, salle d'eau, cuisine) ouverte sur une pièce de vie (par exemple une chambre, salon), sans porte de communication, comment contrôler la présence d’une entrée d’air et d’une bouche d’extraction? | 2024-12-09 | 2025-07-18
207 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | L'installateur peut-il être opérateur de contrôle de son propre chantier? | 2024-12-09 | 2024-12-09
208 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Pour les systèmes de ventilation, la NF DTU 68,3 P1-1-1 et P1-1-3 impose une distance minimale de 60 cm entre le rejet d'air et une entrée d'air de ventilation. Le protocole Ventilation RE2020 exige une distance minimale de 8m. Cette distance de 8m entre le rejet et la prise d'air est-elle à respecter ou faut-il s'en tenir aux exigences de la NF DTU 68.3 ? | 2024-12-09 | 2024-12-09
209 | Contribution aux impacts des composants | Est-ce que la piscine est incluse au périmètre ACV en RE2020 ? | 2024-12-16 | 2024-12-16
210 | Contribution aux impacts des composants | Dans quel cas dois-je inclure des locaux non chauffés dans l’ACV de mon bâtiment ? | 2024-12-16 | 2024-12-16
211 | Contribution aux impacts des composants | Est-ce que les locaux vélo sont des parcs de stationnement ? | 2024-12-16 | 2024-12-16
212 | Calendrier d'application | Le décret n°2024-1258 du 30 décembre 2024 a modifié les exigences de performance énergétique et environnementale liées à la RE2020. Quelle est la date d’application de ce décret ? | 2025-01-28 | 2025-03-03
213 | Indicateurs de performance sur l'énergie | Précision sur l’assouplissement introduit par le décret n°2024-1258 du 30 décembre 2024 pour les bâtiment raccordés à un réseau urbain classé, et dont le permis de construire est déposé avant le 31 décembre 2027 | 2025-03-18 | 2025-03-18
214 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Comment évaluer la conformité au point BE11- "Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées" des systèmes de ventilation mécanique avec modulation des débits au niveau du ventilateur et/ou du (des) piquage(s) ? | 2025-03-27 | 2025-03-27
215 | Ventilation / Autres sujets ventilation | Peut-on utiliser le coefficient de réduction Crdbnr de réduction des débits régulés défini dans la méthode Th-BCE 2020 pour réduire la puissance nominale des ventilateurs associés ? | 2025-07-07 | 2026-07-03
216 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | Dans le cadre du point de vérification fonctionnelle BE18 - Accessibilité et bon fonctionnement de la commande de passage en débit nominal complémentaire ou temporisé des bouches d'extraction -, une commande uniquement pilotée par une application smartphone est-elle conforme au protocole Ventilation RE2020 (Juin 2022) ? | 2025-07-18 | 2025-07-18
217 | Ventilation / Vérification des systèmes de ventilation | En maison individuelle soumise à la RE2020, est-il autorisé de raccorder au groupe de VMC Hygro B du logement une bouche d'extraction pour une pièce d'eau non chauffée et exclue de la surface habitable ? | 2025-07-18 | 2025-07-18
218 | Conventions de calcul énergie | Comment s’applique la règle des bâtiments accolés dans le cas de locaux livrés bruts ? | 2025-10-24 | 2025-10-24
219 | Etanchéité bâtiments / Mesure | Quelle précision est requise pour les valeurs de différence de pression relevées lors d’une mesure de perméabilité à l’air ? | 2026-01-29 | 2026-01-29
220 | Champ et Calendrier d'application | Comment prendre en compte les salles de conférences dans le cadre de la RE2020 ? | 2026-06-15 | 2026-06-15
221 | Champ et Calendrier d'application | Pour les extensions et surélévations de petite surface, quelle surface prendre en compte quand le bâtiment existant a une surface de référence (Sref) nulle ? | 2026-08-13
222 | Données carbone | Puis-je utiliser des données archivées si j’ai réalisé une ACV en phase de conception ? | 2026-09-24
223 | Convention de calculs Environnement | Quelles sont les surfaces prises en compte dans la surface d’agrément ? | 2026-09-24